## Лист1
МЗ - Общежитие |  |  |  |  | Нотех дилер
1 | Наименование объекта: | МЗ - Общежитие |  |  |  | 561.0094 | 91.5624 | 112.512
2 | Заказчик: | Нотех дилер
3 | Место строительства: | г. Владивосток
4 | Внутренняя высота: | 2.2
5 | Толщина сэндвич-панелей (стены/потолок/пол), мм: | 150/250/200 |  | Общая площадь, м2: | 1246.6876
6 | Примечания: | -
7 | Наименование раздела/работ: | Единица измерения | Количество | Цена за единицу | Стоимость
8 | Раздел 1. Фундамент
9 | Разметка и вынос осей | чел/час | 32 | 170 | 5440
10 | Винтовые сваи диам.114мм L=3,5м. | шт | 76 | 5500 | 418000
11 | Буроям | маш/час | 38 | 2000 | 76000
12 | Монтаж свай винтовых | шт | 76 | 250 | 19000
13 | Монтаж металлоконструкций обвязки оголовков свай | т | 2.3536 | 7000 | 16475.3232
14 | Металлоконструкции обвязки оголовков свай из швеллера 20П | тн | 2.3536 | 33500 | 78846.1896
15 | ИТОГО по разделу: |  |  |  | 613761.5128
16 | Раздел 2. Модули
17 | Сборка СРМ | к-т | 68 | 2000 | 136000
18 | Монтаж первого этажа здания | к-т | 34 | 2000 | 68000
19 | Монтаж второго и третьего этажа здания | к-т | 34 | 3000 | 102000
20 | Модуль без 1 длинной и 1короткой стороны, 6,229х2,434м, 150/250/200 | к-т | 8 | 138328 | 1106624
21 | Модуль без 2 длинных и 1короткой стороны, 6,229х2,434м, 150/250/200 | к-т | 60 | 122958 | 7377480
22 | Кассета кровли, б=250мм | м2 | 202.6013 | 3250 | 658454.199
23 | Кассета пола, б=200мм | м2 | 202.6013 | 2950 | 597673.8114
24 | Цоколь | м2 | 79.1154 | 600 | 47469.24
25 | ИТОГО по разделу: |  |  |  | 10093701.2504
26 | Раздел 4. Кровля
27 | Конструкции металлические ферм | тн | 9.3502 | 42000 | 392706.5864
28 | Профлист Н44 | м2 | 685.6782 | 370 | 253700.9217
29 | Пиломатериал, доска | м3 | 6.8568 | 6500 | 44569.0808
30 | Монтаж металлоконструкций | тн | 9.3502 | 7000 | 65451.0977
31 | Монтаж кровли (двухскатная) | м2 | 685.6782 | 250 | 171419.5417
32 | Устройство водостока | м | 104 | 260 | 27040
33 | Водосток в комплекте с желобами, трубами, крепежом, отводами | м | 104 | 650 | 67600
34 | Установка водосточных воронок | шт | 8 | 250 | 2000
35 | Воронка водосточная | шт | 8 | 360 | 2880
36 | Монтаж конькового нащельника | м | 42 | 120 | 5040
37 | Коньковая планка | м2 | 16.8 | 480 | 8064
38 | Подшиф свеса перфорированной планкой | м2 | 67.2 | 180 | 12096
39 | Перфорированная планка Софит Snow Bird | м2 | 67.2 | 353 | 23721.6
40 | Крепеж, доборные, пена и тд | компл | 685.6782 | 75 | 51425.8625
41 | ИТОГО по разделу: |  |  |  | 1127714.6909
42 | Раздел 5. Проемы (стандартные окна включены в стоимость)
43 | Двери внутренние стандартные | шт | 69 | 5000 | 345000
44 | Двери внутренние двухстворчатые | шт | 0 | 8500 | 0
45 | Дверь входная стандарт металлическая | шт | 6 | 18000 | 108000
46 | Дверь входная двухстворчатая металлическая | шт | 0 | 27000 | 0
47 | Монтаж дверей | шт | 75 | 1000 | 75000
48 | ИТОГО по разделу: |  |  |  | 528000
49 | Раздел 6. Внутренние перегородки
50 | Сэндвич-панели 100 мм | м2 | 1125.1196 | 1100 | 1237631.56
51 | Монтаж сп | м2 | 1125.1196 | 120 | 135014.352
52 | ИТОГО по разделу: |  |  |  | 1372645.912
53 | Раздел 7. Отделочные работы
54 | СТЕНЫ
55 | Панели ПВХ | м2 | 622.38 | 180 | 112028.4 | санузлы, душевые
56 | Подсистема под ПВХ панели | м2 | 622.38 | 95 | 59126.1
57 | Монтаж панелей | м2 | 622.38 | 150 | 93357
58 | ПОЛ
59 | Укладка линолеума | м2 | 899.36 | 100 | 89936
60 | Линолеум | м2 | 899.36 | 350 | 314776
61 | Монтаж стального покрытия | м2 | 6.16 | 360 | 2217.6 | тамбура
62 | Металлический рифленый лист 3 мм | м2 | 6.16 | 635.85 | 3916.836
63 | Укладка кафеля на пол | м2 | 249.64 | 450 | 112338 | санузлы, душевые, лестн.клетка
64 | Кафель | м2 | 249.64 | 599 | 149534.36
65 | Клей для кафеля и керамогранита | кг | 1248.2 | 11.7 | 14603.94
66 | ПОТОЛОК
67 | Монтаж облицовки потолков | м2 | 197.36 | 180 | 35524.8 | санузлы, душевые
68 | Панели ПВХ с комплектующими (для помещений с влажным режимом) | м2 | 197.36 | 275 | 54274
69 | ИТОГО по разделу: |  |  |  | 1041633.036
70 | Раздел 8. Лестницы, крыльца
71 | Монтаж металлоконструкций крыльц | тн | 2.7 | 9000 | 24300
72 | Конструкции металлические крыльц -0,4тн | тн | 0.8 | 77000 | 61600
73 | Лестница для 2-х эт здания - 0,95тн | тн | 1.9 | 77000 | 146300
74 | ИТОГО по разделу: |  |  |  | 232200
75 | Раздел 9. Конструкции тамбура
76 | Монтаж металлоконструкций тамбуров | тн | 0.58414 | 9000 | 5257.2343
77 | Металлоконструкции тамбура | тн | 0.58414 | 50000 | 29206.8571
78 | Сэндвич-панели 200 мм | м2 | 40.8896 | 1950 | 79734.72
79 | Монтаж сп | м2 | 40.8896 | 180 | 7360.128
80 | ИТОГО по разделу: |  |  |  | 121558.9394
81 | ИТОГО |  |  |  | 15131215.3416
82 | Неучтенные работы и материалы (около 2 %) | % | 2 |  | 302624.3068
83 | ИТОГО общестроительные работы |  |  |  | 15433839.6484
84 | Раздел 10. Инженерные сети
85 | Электрика (материалы) | м2 | 1246.6876 | 450 | 561009.4092
86 | Электрика (монтаж) | м2 | 1246.6876 | 225 | 280504.7046
87 | Водоснабжение, канализация (материалы) | м2 | 1246.6876 | 400 | 498675.0304
88 | Водоснабжение, канализация | м2 | 1246.6876 | 200 | 249337.5152
89 | Вентиляция (материалы) | м2 | 1246.6876 | 125 | 155835.947
90 | Вентиляция (монтаж) | м2 | 1246.6876 | 62.5 | 77917.9735
91 | АПС (материалы) | м2 | 1246.6876 | 120 | 149602.5091
92 | АПС (монтаж) | м2 | 1246.6876 | 144 | 179523.0109
93 | ИТОГО по разделу: |  |  |  | 2152406.1
94 | Раздел 11. Проектные работы | к-т | 1 | 280000 | 280000
95 | Раздел 12. Накладные расходы | % | 6 |  | 1055174.7449
96 | Раздел 13. Аренда автокрана | маш/час | 436.3407 | 2000 | 872681.3032
97 | Раздел 14. Сантехническое оборудование: |  |  |  | 1407560.0162
98 | Унитаз | шт | 30 | 5000 | 150000
99 | Раковина + смеситель с обвязкой | шт | 40 | 4000 | 160000
100 | Поддон душевой со смесителем | шт | 30 | 6000 | 180000
101 | Кабинка с дверью сантехническая | м2 | 50 | 1500 | 75000
102 | Электроконветор 1,5 кВт с термостатом | шт | 83.1125 | 3200 | 265960.0162
103 | Электрическая завеса 5кВт | шт | 2 | 7500 | 15000
104 | Водонагреватель TI 10/L ARISTON 10 л | шт | 20 | 3500 | 70000
105 | Водонагреватель "Аристон", 50л | шт | 4 | 13500 | 54000
106 | Ёмкость ПВХ, 5000л | шт | 2 | 38500 | 77000
107 | Насосная станция Unipump Акваробот JET 80LA | шт | 1 | 4250 | 4250
108 | Установка обеззараживания вводы | шт | 1 | 13500 | 13500
109 | Узел учёта холодной воды | шт | 1 | 37000 | 37000
110 | Септик 5 м3 с монтажём и присоединением под ключ | шт | 3 | 88000 | 264000
111 | SKAT LT-2330 LED светильник аварийного освещения | шт | 90 | 465 | 41850
112 | Себестоимость всего комплекса строительства: |  |  |  | 21201661.8127
113 | КОЛИЧЕСТВО МАШИН НА ДОСТАВКУ: | 16.7705 | Цена за м2: |  | 17006.3954