## Смета
Общежитие для вахтового посёлка | Общежитие для вахтового посёлка |  | Газпром, НПА Вира Реалтайм
1 | Наименование объекта: | Общежитие для вахтового посёлка
2 | Заказчик: | Газпром, НПА Вира Реалтайм
3 | Место строительства: | Северный Ямал
4 | Площадь здания по осям: | 1148.4
5 | Этажность здания: | 3
6 | Длина/ширина | 66х17,4м
7 | Высота внутренняя этажа/высота общая здания: | 3,3/16,64
8 | Расчетная толщина сэндвич-паленей (кровля): | 250
9 | Расчетная толщина сэндвич-паленей (стены): | 250
10 | Удаленность от крупных городов (где есть ЖБИ, спецтехника и тд), особые условия доставки: | -
11 | Примечания: | -
12 | Земляные работы.
13 | Разметка и вынос осей | чел/час | 80 | 170 | 13600
14 | Работа бульдозера | маш/час | 24 | 2000 | 48000
| - | - | 0 | 0 | 0
| - | - |  | 0 | 0
15 | - | - |  | 0 | 0
16 | ИТОГО по разделу: |  |  |  | 61600
17 | Свайное поле из буроопускных металлических свай 284шт длиной 14м диаметром 300мм
18 | Бурение скважин диам.200-300мм с погружением обсадной трубы | м | 4260 | 4500 | 19170000
19 | Обсадная труба Ду 299х7,5мм | тн | 214.3859 | 63000 | 13506312.96
20 | Заполнение полых свай бетоном | м3 | 280.9044 | 1500 | 421356.6
21 | Приготовление бетона В15 | м3 | 286.5225 | 1800 | 515740.4784
| Цемент М-600 | тн | 80 | 3900 | 312000
| Щебень строительный ( фракция 20-40) | м3 | 250 | 730 | 182500
| Песок | м3 | 100 | 680 | 68000
22 | Вода | м3 | 50 | 11.8 | 590
| Антикорозионная защита оголовков свай | м2 | 347.7864 | 120 | 41734.368
| Грунтовка ГФ-021 | кг | 35.4742 | 20 | 709.4843
| Мастика "Вектор" 0,25 кг/м2 | кг | 88.6855 | 443 | 39287.6907
23 | ИТОГО по разделу: |  |  |  | 34258231.5813
24 | Наружные стены холодного подполья
25 | Устройство песчанного основания | м3 | 8.34 | 600 | 5004
26 | Песок | м3 | 8.34 | 680 | 5671.2
27 | Устройство стен фундаментов из блоков ФБС | шт | 139 | 450 | 62550
#REF! | Блоки ФБС 24.3.6т | шт | 139 | 1850 | 257150
| Устройство ж/б конструкций монолитного пояса | м3 | 10.008 | 3000 | 30024
| Приготовление бетона В15 | м3 | 10.2082 | 1800 | 18374.688
| Цемент М-600 | тн | 2.8634 | 3900 | 11167.2166
#REF! | Щебень строительный ( фракция 20-40) | м3 | 8.2686 | 730 | 6036.085
#REF! | Песок | м3 | 3.5428 | 680 | 2409.1258
#REF! | Вода | м3 | 1.6843 | 11.8 | 19.8753
| Изготовление арматурных сеток и каркасов | тн | 1.8014 | 9000 | 16212.96
| Арматура | т | 1.8014 | 28000 | 50440.32
#REF! | ИТОГО по разделу: |  |  |  | 465059.4707
#REF! | Полы и прекрытия
#REF! | Монтаж плит перекрытия до 10м2 | шт | 428 | 650 | 278200
#REF! | Плита перекрытия ПК 72.12-8АтVт | шт | 428 | 10800 | 4622400
| Монтаж плит перекрытия до 5м2 | шт | 216 | 350 | 75600
| Плита перекрытия ПК 30.12-8т | шт | 216 | 4000 | 864000
| Устройство выравнивающей стяжки б=20мм | м2 | 4475.52 | 70 | 313286.4
| Приготовление пескобетона В7,5 | м3 | 91.3006 | 1800 | 164341.0944
| Цемент М-600 | тн | 14.9003 | 3900 | 58111.011
| Песок | м3 | 118.1537 | 680 | 80344.535
| Вода | м3 | 6.9845 | 11.8 | 82.4171
| Устройство гидро-пароизоляции прокладочной | м2 | 1251.2 | 45 | 56304
| ИЗОСПАН (гидро-пароизоляция) | м2 | 1438.88 | 19.3 | 27770.384
| Монтаж утеплителя без крепления | м2 | 1251.2 | 60 | 75072
| Утеплитель из экструдированного пенополистирола | м3 | 125.12 | 4300 | 538016
| Устройство полов бетонных | м3 | 100.096 | 1800 | 180172.8
| Приготовление бетона В15 | м3 | 102.0979 | 1800 | 183776.256
| Цемент М-600 | тн | 28.0769 | 3900 | 109500.0192
| Щебень строительный ( фракция 20-40) | м3 | 82.6993 | 730 | 60370.5001
| Песок | м3 | 61.4425 | 680 | 41780.9192
| Вода | м3 | 17.1831 | 11.8 | 202.7603
| Армирование конструкций полов | т | 13.3328 | 9000 | 119995.0848
| Арматура диам.12мм, яч.200х200мм | т | 13.3328 | 28000 | 373318.0416
#REF! | ИТОГО по разделу: |  |  |  | 8222644.2227
#REF! | Металлокаркас:
#REF! | Монтаж металлоконструкций | т | 172.26 | 7000 | 1205820
#REF! | Металлоконструкции каркаса, кровли, козырьков и лестниц заводского изготовления | т | 172.26 | 42000 | 7234920
#REF! | Устройство огнезащитного покрытия | компл | 172.26 | 10000 | 1722600
#REF! | ИТОГО по разделу: |  |  |  | 10163340
#REF! | Наружные стены
#REF! | Монтаж сендвич-панелей стеновых | м2 | 1950.6 | 160 | 312096
#REF! | Крепеж, доборные, пена и тд | компл | 1950.6 | 240 | 468144
| Сэндвич-панели б=250 мм | м2 | 1950.6 | 1800 | 3511080
| - | - |  | 0 | 0
#REF! | ИТОГО по разделу: |  |  |  | 4291320
#REF! | Кровля
#REF! | Монтаж кровли из металлочерепицы | м2 | 1378.08 | 165 | 227383.2
#REF! | Металлочерепица б=0,7мм | м2 | 1378.08 | 265 | 365191.2
| Монтаж обрешётки кровли из доски б=25мм с прозорами | м2 | 1378.08 | 80 | 110246.4
| Доска б=25мм обработанная огнезащитным составом | м3 | 17.226 | 9200 | 158479.2
| Установка кровельного ограждения | м | 170.8 | 80 | 13664
| Ограждение кровли | м | 170.8 | 350 | 59780
| Монтаж водостока | м | 170.8 | 150 | 25620
| Жёлоб водосточный, труба, крепёж | м | 290.8 | 300 | 87240
| Установка водосточных воронок | шт | 12 | 250 | 3000
| Воронка водосточная | шт | 12 | 360 | 4320
| Монтаж конькового нащельника | м | 67 | 40 | 2680
| Подшиф свеса перфорированной планкой | м2 | 128.1 | 180 | 23058
| Перфорированная планка Софит Snow Bird | м2 | 128.1 | 353 | 45219.3
| Устройство гидро-пароизоляции прокладочной | м2 | 1326.6 | 45 | 59697
| ИЗОСПАН (гидро-пароизоляция) | м2 | 1459.26 | 19.3 | 28163.718
| Монтаж утеплителя без крепления | м2 | 1206 | 60 | 72360
| Утеплитель минераловатный | м3 | 482.4 | 3200 | 1543680
| Крепеж, доборные, пена и тд | компл | 1378.08 | 190 | 261835.2
#REF! | ИТОГО по разделу: |  |  |  | 3091617.218
#REF! | Двери
#REF! | Двери входная металлическая утеплённая 1,81*2,1 | шт | 5 | 24600 | 123000
#REF! | Дверь стальная Витязь (Ярополк ДС) г. Воронеж, 1,31*2,1 | шт | 13 | 17700 | 230100
| Дверь внутренняя | шт | 369 | 5000 | 1845000
#REF! | Монтаж дверей | шт | 387 | 1000 | 387000
#REF! | ИТОГО по разделу: |  |  |  | 2585100
#REF! | Окна
#REF! | Монтаж окон с установкой подоконника и обшивкой откосов | м2 | 239.4 | 1250 | 299250
| Окна ПВХ с москитной сеткой, подоконником и коплектом откосов | м2 | 244.188 | 4500 | 1098846
#REF! | ИТОГО по разделу: |  |  |  | 1398096
#REF! | Ворота
#REF! | - | - |  | 0 | 0
#REF! | - | - |  | 0 | 0
#REF! | - | - |  | 0 | 0
#REF! | - | - |  | 0 | 0
#REF! | - | - |  | 0 | 0
#REF! | ИТОГО по разделу: |  |  |  | 0
#REF! | Внутренние перегородки
#REF! | Кладка стен из кирпича М100 | м3 | 56.8798 | 1350 | 76787.7615
#REF! | Кладка перегородок из 1/2 кирпича М100, | м2 | 313.3804 | 200 | 62676.0768
#REF! | Кирпич М100 | шт | 19285.0835 | 9 | 173565.7515
| Приготовление раствора М100 | м3 | 19.2105 | 1800 | 34578.8537
| Цемент М-600 | тн | 3.1351 | 3900 | 12227.0827
| Песок | м3 | 24.8606 | 680 | 16905.2174
| Вода | м3 | 1.4696 | 11.8 | 17.3413
| Кладка перегородок из сибита Б1 | м2 | 2812.6328 | 180 | 506273.8982
| Сибит Б1 | м3 | 281.2633 | 4500 | 1265684.7456
| Клей для газобетона автоклавного твердения СИБИТ | кг | 7031.5819 | 7.5 | 52736.8644
| Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом однослойной обшивкой с обеих сторон и заполнением утеплителем б=50мм | м2 | 3220.4003 | 350 | 1127140.1064
#REF! | Комплектующие для подсистемы ГВЛ | м2 | 3220.4003 | 175 | 563570.0532
#REF! | Листы ГВЛ, б=12,5мм | м2 | 6762.8406 | 195 | 1318753.9245
#REF! | Утеплитель минераловатный | м3 | 161.02 | 3200 | 515264.0486
#REF! | - | - |  | 0 | 0
#REF! | ИТОГО по разделу: |  |  |  | 5726181.7258
#REF! | Отделочные работы
#REF! | СТЕНЫ
#REF! | Выравнивание стен штукатурным составом | м2 | 1017.72 | 160 | 162835.2 | по кирпичным стенам
#REF! | Сухие штукатурные смеси | кг | 10177.2 | 6.8 | 69204.96
#REF! | Монтаж облицовки стен кафелем | м2 | 1489.7964 | 480 | 715102.249 | в санузлах
| Плитка настенная Береста желтая 20*30, 414р/м2 | м2 | 1489.7964 | 414 | 616775.6897
| Клей для кафеля и керамогранита | кг | 7448.9818 | 11.7 | 87153.0866
| Шпатлёвка стен под окраску | м2 | 5006.3008 | 80 | 400504.068 | сибитовые, кирпичные и ГКЛ
| Сухая шпатлёвочная смесь | кг | 12515.7521 | 7.5 | 93868.1409
| Наклеивание обоев | м2 | 5006.3008 | 65 | 325409.5552
| Обои | м2 | 5006.3008 | 48 | 240302.4408
#REF! | ПОЛ |  |  | 0 | 0
#REF! | Монтаж стального покрытия | м2 | 122 | 360 | 43920 | вен.камеры, щитовые, узел ввода газоваое пожаротушение
#REF! | Металлический рифленый лист 3 мм | м2 | 122 | 635.85 | 77573.7
#REF! | Укладка кафеля на пол | м2 | 468 | 450 | 210600 | санузлы и лестн.клетки + пом117 и 117а
#REF! | Плитка для пола Соло Крема 300*300 | м2 | 468 | 599 | 280332
#REF! | Клей для кафеля и керамогранита | кг | 3744 | 11.7 | 43804.8
| Укладка линолиума, плинтусов, порожкев | м2 | 2945.8 | 100 | 294580
| Износостойкий линолеум | м2 | 3093.09 | 400 | 1237236
#REF! | ПОТОЛОК
#REF! | Монтаж облицовки потолков | м2 | 3409.8 | 180 | 613764
#REF! | Панели ПВХ (для помещений с влажным режимом) | м2 | 315 | 165 | 51975 | в санузлах
| Подвесные потолки Армстронг OASIS Plus (Оазис плюс) 600*600*12 (кромка Board), 300р/м2 | м2 | 3265.29 | 300 | 979587
#REF! | ИТОГО по разделу: |  |  |  | 6544527.8902
#REF! | Лестницы, крыльца
| Монтаж металлоконструкций крыльц | тн | 1 | 9000 | 9000
#REF! | Крыльца 1,2м | шт | 2 | 25000 | 50000
#REF! | Металлоконструкции входного крыльца - 2,3х2,3м - 0,4тн | шт | 2 | 22800 | 45600
#REF! | ИТОГО по разделу: |  |  |  | 104600
#REF! | Отмостка, благоустройство, цоколь
#REF! | Утеплитель пенополистирол 100 мм | м3 | 18.0299 | 5000 | 90149.4
#REF! | Щебень | м3 | 18.0299 | 600 | 10817.928
| Приготовление бетона В15 | м3 | 18.3905 | 1800 | 33102.8597
| Цемент М-600 | тн | 5.0574 | 3900 | 19723.7872
| Щебень строительный ( фракция 20-40) | м3 | 14.8963 | 730 | 10874.2894
| Песок | м3 | 11.0674 | 680 | 7525.8248
#REF! | Вода | м3 | 3.0951 | 11.8 | 36.5224
#REF! | Устройство утеплителя по периметру | м3 | 18.0299 | 500 | 9014.94
#REF! | Устройство щебеночной подготовки под отмостку | м3 | 18.0299 | 250 | 4507.47
#REF! | Устройство отмостки бетонной | м3 | 3.0951 | 2000 | 6190.2348
#REF! | ИТОГО по разделу: |  |  |  | 191943.2563
#REF! | ИТОГО |  |  |  | 77104261.3651
#REF! | Неучтенные работы и материалы | % | 5 |  | 3855213.0683
#REF! | ИТОГО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: |  |  |  | 80959474.4333
#REF! | Накладные расходы | % |  | 9 | 7286352.699
#REF! | Инженерные сети:
#REF! | Электрика (материалы) | м2 | 3535.8 | 1150 | 4066170
#REF! | Электрика (монтаж) | м2 | 3535.8 | 575 | 2033085
#REF! | Отопление и вентиляция (материалы) | м2 | 3535.8 | 1350 | 4773330
#REF! | Отопление и вентиляция (монтаж) | м2 | 3535.8 | 675 | 2386665
#REF! | Водоснабжение и канализация (материалы) | м2 | 3535.8 | 950 | 3359010
#REF! | Водоснабжение и канализация (монтаж) | м2 | 3535.8 | 475 | 1679505
#REF! | АПС (материалы) | м2 | 3535.8 | 140 | 495012
#REF! | АПС (монтаж) | м2 | 3535.8 | 168 | 594014.4
#REF! | ИТОГО по разделу: |  |  |  | 19386791.4
#REF! | Проектные работы 2катег. | м2 | 3535.8 | 950 | 3359010
#REF! | Работа крана 6 месяца | маш/час | 1440 | 2000 | 2880000
#REF! | Доставка ледоколом (Новосибирск-Северный Ямал) | к-т | 1 | 20000000 | 20000000 | уточнить у Гуляева
#REF! | Себестоимость всего комплекса строительства: | 133871628.5323
#REF! |  |  |  | цена за м2: | 37861.765

## Земляные работы
- | - | 0
Разметка и вынос осей | чел/час | 170
Работа бульдозера | маш/час | 2000
Работа экскаватора | маш/час | 2000

## Фундаменты
- | - | 0
Бетон В 20 | м3 | 4000
Арматура | т | 28000
Закладные детали, болты и прочее | т | 50000
Устройство ж/б конструкций | м3 | 2500
Изготовление арматурных сеток и каркасов | тн | 9000
Опалубка и прочие материалы | м3 | 500
Бетон В 20 | м3 | 4000
Арматура | т | 28000
Устройство ж/б | м3 | 2500
Опалубка и прочие материалы | м3 | 500
Битум для гидроизоляции | т | 23000
Гидроизоляция фундаментов, включая фундамент под колонны | м2 | 80
Утеплитель пенополистирол 100 мм | м3 | 5000
Устройство утеплителя | м3 | 500
Бурение скважин диам.100-200мм с погружением обсадной трубы | м | 2700
Бурение скважин диам.200-300мм с погружением обсадной трубы | м | 4500
Обсадная труба Ду 299х7,5мм | тн | 63000
Заполнение полых свай бетоном | м3 | 1500
Приготовление бетона В15 | м3 | 1800
Цемент М-600 | тн | 3900
Щебень строительный ( фракция 20-40) | м3 | 730
Песок | м3 | 680
Вода | м3 | 11.8
Антикорозионная защита оголовков свай | м2 | 120
Грунтовка ГФ-021 | кг | 20
Мастика "Вектор" 0,25 кг/м2 | кг | 443
Устройство песчанного основания | м3 | 600
Устройство стен фундаментов из блоков ФБС | шт | 450
Блоки ФБС 24.3.6т | шт | 1850
Устройство ж/б конструкций монолитного пояса | м3 | 3000
Битум для гидроизоляции | т | 23000
Буроям | маш/час | 2000
Винтовые сваи диам.114мм L=2,5м. | шт | 5000
Винтовые сваи диам.114мм L=3,5м. | шт | 5500
Винтовые сваи диам.76мм L=2,5м. | шт | 4100
Винтовые сваи диам.76мм L=3,5м. | шт | 4600
Гидроизоляция фундаментов, включая фундамент под колонны | м2 | 80
Закладные детали, болты и прочее | т | 50000
Опалубка и прочие материалы | м3 | 500
Опалубка и прочие материалы | м3 | 500
Устройство ж/б конструкций | м3 | 2500
Устройство утеплителя | м3 | 500
Утеплитель пенополистирол 100 мм | м3 | 5000

## Полы, перекрытия
- | - | 0
Утеплитель пенополистирол 100 мм | м3 | 5000
Устройство утеплителя | м3 | 500
Щебень | м3 | 600
Устройство щебеночной подготовки | м3 | 250
Бетон В 20 | м3 | 4000
Устройство полов бетонных | м3 | 1800
Армирование конструкций полов | т | 9000
Арматура | т | 28000
Монтаж плит перекрытия до 10м2 | шт | 650
Монтаж плит перекрытия до 5м2 | шт | 350
Плита перекрытия ПК 72.12-8АтVт | шт | 10800
Плита перекрытия ПК 30.12-8т | шт | 4000
Устройство выравнивающей стяжки б=20мм | м2 | 70
Приготовление пескобетона В7,5 | м3 | 1800
Приготовление бетона В15 | м3 | 1800
Цемент М-600 | тн | 3900
Щебень строительный ( фракция 20-40) | м3 | 730
Песок | м3 | 680
Вода | м3 | 11.8
Устройство гидро-пароизоляции прокладочной | м2 | 45
ИЗОСПАН (гидро-пароизоляция) | м2 | 19.3
Монтаж утеплителя без крепления | м2 | 60
Утеплитель минераловатный | м3 | 3200
Утеплитель из экструдированного пенополистирола | м3 | 4300
Устройство утеплителя | м3 | 500
Устройство щебеночной подготовки | м3 | 250
Утеплитель пенополистирол 100 мм | м3 | 5000
Щебень | м3 | 600
Плита перекрытия ПК 60.15-8АтVт | шт | 9600
Бетон В 7,5 | м3 | 3650

## Металлокаркас
- | - | 0
Металлокаркас: | т | 42000
Монтаж металлоконструкций | т | 7000
Устройство огнезащитного покрытия | компл | 10000
Металлоконструкции каркаса, кровли, козырьков и лестниц заводского изготовления | т | 42000

## Наружные стены
- | - | 0
Сэндвич-панели б=100 мм | м2 | 1100
Сэндвич-панели б=150 мм | м2 | 1300
Сэндвич-панели б=200 мм | м2 | 1500
Сэндвич-панели б=250 мм | м2 | 1800
Крепеж, доборные, пена и тд | компл | 240
Монтаж сендвич-панелей стеновых | м2 | 160
Кассета кровли, б=100мм | м2 | 0
Кассета кровли, б=150мм | м2 | 0
Кассета кровли, б=200мм | м2 | 0
Кассета кровли, б=200мм | м2 | 0
Кассета кровли, б=250мм | м2 | 0
Кассета кровли, б=300мм | м2 | 0
Кассета пола, б=100мм | м2 | 0
Кассета пола, б=150мм | м2 | 0
Кассета пола, б=200мм | м2 | 0
Кассета пола, б=200мм | м2 | 0
Кассета пола, б=250мм | м2 | 0
Кассета пола, б=250мм | м2 | 0
Крепеж, доборные, пена и тд | компл | 240
Модуль без 1 длинной и 1короткой стороны, 6,229х2,434м, 150/200/200 | к-т | 0
Модуль без 1 длинной и 1короткой стороны, 6,229х2,434м, 200/300/250 | к-т | 0
Модуль без 1 длинной и 1короткой стороны, 6,229х2,434м, б=100мм | к-т | 0
Модуль без 1 длинной и 1короткой стороны, 6,229х2,434м, б=150мм | к-т | 0
Модуль без 1 длинной и 1короткой стороны, 6,229х2,434м, б=200мм | к-т | 0
Модуль без 1 длинной и 1короткой стороны, 6,229х2,434м, б=250мм | к-т | 0
Модуль без 1 длинной стороны, 6,229х2,434м, 150/200/200 | к-т | 0
Модуль без 1 длинной стороны, 6,229х2,434м, 200/300/250 | к-т | 0
Модуль без 1 длинной стороны, 6,229х2,434м, б=100мм | к-т | 0
Модуль без 1 длинной стороны, 6,229х2,434м, б=150мм | к-т | 0
Модуль без 1 длинной стороны, 6,229х2,434м, б=200мм | к-т | 0
Модуль без 1 длинной стороны, 6,229х2,434м, б=250мм | к-т | 0
Модуль без 1 короткой стороны, 6,229х2,434м, 150/200/200 | к-т | 0
Модуль без 1 короткой стороны, 6,229х2,434м, 200/300/250 | к-т | 0
Модуль без 1 короткой стороны, 6,229х2,434м, б=100мм | к-т | 0
Модуль без 1 короткой стороны, 6,229х2,434м, б=150мм | к-т | 0
Модуль без 1 короткой стороны, 6,229х2,434м, б=200мм | к-т | 0
Модуль без 1 короткой стороны, 6,229х2,434м, б=250мм | к-т | 0
Модуль без 2 длинных и 1короткой стороны, 6,229х2,434м, 150/200/200 | к-т | 0
Модуль без 2 длинных и 1короткой стороны, 6,229х2,434м, 200/300/250 | к-т | 0
Модуль без 2 длинных и 1короткой стороны, 6,229х2,434м, б=100мм | к-т | 0
Модуль без 2 длинных и 1короткой стороны, 6,229х2,434м, б=150мм | к-т | 0
Модуль без 2 длинных и 1короткой стороны, 6,229х2,434м, б=200мм | к-т | 0
Модуль без 2 длинных и 1короткой стороны, 6,229х2,434м, б=250мм | к-т | 0
Модуль без 2 длинных сторон, 6,229х2,434м, 150/200/200 | к-т | 0
Модуль без 2 длинных сторон, 6,229х2,434м, 200/300/250 | к-т | 0
Модуль без 2 длинных сторон, 6,229х2,434м, б=100мм | к-т | 0
Модуль без 2 длинных сторон, 6,229х2,434м, б=150мм | к-т | 0
Модуль без 2 длинных сторон, 6,229х2,434м, б=200мм | к-т | 0
Модуль без 2 длинных сторон, 6,229х2,434м, б=250мм | к-т | 0
Модуль без 2 коротких и 1длинной стороны, 6,229х2,434м, 150/200/200 | к-т | 0
Модуль без 2 коротких и 1длинной стороны, 6,229х2,434м, 200/300/250 | к-т | 0
Модуль без 2 коротких и 1длинной стороны, 6,229х2,434м, б=100мм | к-т | 0
Модуль без 2 коротких и 1длинной стороны, 6,229х2,434м, б=150мм | к-т | 0
Модуль без 2 коротких и 1длинной стороны, 6,229х2,434м, б=200мм | к-т | 0
Модуль без 2 коротких и 1длинной стороны, 6,229х2,434м, б=250мм | к-т | 0
Модуль без 2 коротких сторон, 6,229х2,434м, 150/200/200 | к-т | 0
Модуль без 2 коротких сторон, 6,229х2,434м, 200/300/250 | к-т | 0
Модуль без 2 коротких сторон, 6,229х2,434м, б=100мм | к-т | 0
Модуль без 2 коротких сторон, 6,229х2,434м, б=150мм | к-т | 0
Модуль без 2 коротких сторон, 6,229х2,434м, б=200мм | к-т | 0
Модуль без 2 коротких сторон, 6,229х2,434м, б=250мм | к-т | 0
Монтаж второго и третьего этажа здания | к-т | 3000
Монтаж первого этажа здания | к-т | 2000
Монтаж сендвич-панелей стеновых | м2 | 160
Полный модуль, 6,229х2,434м, 150/200/200 | к-т | 0
Полный модуль, 6,229х2,434м, 200/300/250 | к-т | 0
Полный модуль, 6,229х2,434м, б=100мм | к-т | 0
Полный модуль, 6,229х2,434м, б=150мм | к-т | 0
Полный модуль, 6,229х2,434м, б=200мм | к-т | 0
Полный модуль, 6,229х2,434м, б=250мм | к-т | 0
Сборка СРМ | к-т | 2000
Сэндвич-панели б=100 мм | м2 | 1100
Сэндвич-панели б=150 мм | м2 | 1300
Сэндвич-панели б=200 мм | м2 | 1500
Тамбур 2*1,5м, 200/300/250 | к-т | 0
Тамбур 2*1,5м, 200/300/250 | к-т | 0
Тамбур 2*1,5м, б=100мм | к-т | 0
Тамбур 2*1,5м, б=150мм | к-т | 0
Тамбур 2*1,5м, б=200мм | к-т | 0
Тамбур 2*1,5м, б=250мм | к-т | 0
Тамбур 2*2м, 200/300/250 | к-т | 0
Тамбур 2*2м, 200/300/250 | к-т | 0
Тамбур 2*2м, б=100мм | к-т | 0
Тамбур 2*2м, б=150мм | к-т | 0
Тамбур 2*2м, б=200мм | к-т | 0
Тамбур 2*2м, б=250мм | к-т | 0
Цоколь | к-т | 55
Эксплуатация автокрана | маш-час | 2000
доборный элемент 0,7*500мм | м.п. | 212.71
Крепеж, доборные, пена и тд | компл | 190
Экструдированный пенополистирол | м3 | 4800
Утепление стен | м2 | 120
профнастил оцинкованный С21-1000-0,7, полимерно-окрашенный | м2 | 365
Облицовка цоколя профлистом | м2 | 120
сталь листовая б=0,55мм, полимерно-окрашенный | м2 | 450
Облицовка цоколя полимерноокрашенным листом | м2 | 120

## Кровля
- | - | 0
Сэндвич-панели б=100 мм | м2 | 1100
Сэндвич-панели б=150 мм | м2 | 1300
Сэндвич-панели б=200 мм | м2 | 1500
Сэндвич-панели б=250 мм | м2 | 1800
Крепеж, доборные, пена и тд | компл | 190
Монтаж сендвич-панелей кровельных | м2 | 180
Монтаж кровли из металлочерепицы | м2 | 165
Металлочерепица б=0,7мм | м2 | 265
Монтаж обрешётки кровли из доски б=25мм с прозорами | м2 | 80
Доска б=25мм обработанная огнезащитным составом | м3 | 9200
Установка кровельного ограждения | м | 80
Ограждение кровли | м | 350
Монтаж водостока | м | 150
Жёлоб водосточный, труба, крепёж | м | 300
Установка водосточных воронок | шт | 250
Воронка водосточная | шт | 360
Монтаж конькового нащельника | м | 40
Подшиф свеса перфорированной планкой | м2 | 180
Перфорированная планка Софит Snow Bird | м2 | 353
Устройство гидро-пароизоляции прокладочной | м2 | 45
ИЗОСПАН (гидро-пароизоляция) | м2 | 19.3
Монтаж утеплителя без крепления | м2 | 60
Утеплитель минераловатный | м3 | 3200
Утеплитель из экструдированного пенополистирола | м3 | 4300
Бикрост ЭПП 15 м | м2 | 69
доборный элемент 0,7*500мм | м.п. | 212.71
доборный элемент 0,7*700мм | м.п. | 212.71
мембрана ПЛАСТФОИЛ NORD 1.2мм | м2 | 110.17
минераловатные плиты Лайнрок руф 50мм | м3 | 4406.78
минеральная плита Лайнрок РУФ Н | м3 | 4406.78
плиты пеноплекс 100мм | м3 | 3474.58
профнастил оцинкованный Н114-750-0,9, полимерно-окрашенный | м2 | 479
профнастил оцинкованный С21-1000-0,7, полимерно-окрашенный | м2 | 365
разделительный слой из пленки геотекстиль | м2 | 31.36
Облицовка фронтонов профлистом | м2 | 180
Ограждение кровли h=0,8м, 6кг/м.п. | м.п. | 300
устройство кровельного ограждения | м.п. | 120
Водосток | м | 210
доборный элемент 0,7*... | м.п. | 212.71
Конструкции металлические въездных пандусов 1,2м | тн | 66500
Конструкции металлические крыльц 1,2м | к-т | 23887.5
Конструкции металлические ферм | тн | 42000
Крепеж, доборные, пена и тд | компл | 190
Монтаж кровли (двухскатная) | м2 | 250
Монтаж металлоконструкций | тн | 7000
Монтаж сендвичпанелей кровельных | м2 | 180
Пиломатериал, доска | м3 | 6500
Профлист Н44 | м2 | 370
Сэндвичпанели б=100 мм | м2 | 1100
Сэндвичпанели б=150 мм | м2 | 1300
Сэндвичпанели б=200 мм | м2 | 1500
Устройство водостока | м | 120
швеллер 10 | т | 24576.27
Эксплуатация автокрана | маш-час | 2000
0

## Двери
- | - | 0
Дверь стальная Витязь (Златомир) селекция 0,91*2,1 | шт | 13500
Дверь внутренняя | шт | 5000
Монтаж дверей | шт | 1000
Двери входная металлическая утеплённая 1,31*2,1 | шт | 17500
Дверь внутренняя межкомнатная, мазонитовая, 0,71*2,1 | шт | 3800
Дверь Гладкая ПВХ (фабрика "Verda" г. Одинцово), 0,71*2,1 | шт | 2100
Дверь стальная Витязь (Ярополк ДС) г. Воронеж, 1,31*2,1 | шт | 17700
Двери входная металлическая утеплённая 1,81*2,1 | шт | 24600
Двери входная металлическая противопожарная, утеплённая 0,9*2,1 | шт | 15456
Двери входная металлическая противопожарная, утеплённая 1,3*2,1 | шт | 23184
Двери ламинированные одностворчатые, размер полотна 800х1900мм | шт | 5016
Двери ламинированные полуторастворчатые, размер полотна 1200х1900мм | шт | 7524
Двери ПВХ одностворчатые, размер полотна 700х1900мм/800х1900мм | шт | 2736
Двери противопожарные одностворчатые, размер полотна 800х2050мм | шт | 12070.4
Двери противопожарные полуторастворчатые, размер полотна 1200х2050мм | шт | 18105.6
Дверной доводчик (Diplomat, Dorma, King и др.) | шт | 1250
Монтаж доводчиков дверных | шт | 450

## Окна
- | - | 0
Окна ПВХ с москитной сеткой, подоконником и коплектом откосов | м2 | 4500
Монтаж окон с установкой подоконника и обшивкой откосов | м2 | 1250

## Ворота
- | - | 0
Ворота (роллеты) 4х4,5 | шт | 100000
Монтаж ворот | шт | 8000

## Перегородки
- | - | 0
Сэндвич-панели б=100 мм | м2 | 1100
Монтаж сендвич-панелей перегородок | м2 | 120
Кладка стен из кирпича М100 | м3 | 1350
Кладка перегородок из 1/2 кирпича М100, | м2 | 200
Кирпич М100 | шт | 9
Приготовление раствора М100 | м3 | 1800
Цемент М-600 | тн | 3900
Щебень строительный ( фракция 20-40) | м3 | 730
Песок | м3 | 680
Вода | м3 | 11.8
Кладка перегородок из сибита Б1 | м2 | 180
Сибит Б1 | м3 | 4500
Клей для газобетона автоклавного твердения СИБИТ | кг | 7.5
Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом однослойной обшивкой с обеих сторон и заполнением утеплителем б=50мм | м2 | 350
Комплектующие для подсистемы ГВЛ | м2 | 175
Листы ГВЛ, б=12,5мм | м2 | 195
Утеплитель минераловатный | м3 | 3200
Перегородка, алюминий. Цвет: "Венге". Стекло | м2 | 2800
Монтаж остеклённых перегородок | м2 | 280
Облицовка перегородок из сендич-панелей листами ГВЛ в 1-слой с устройством подсистемы | м2 | 150
Пропитка с окраской облицовки ГВЛ ВЭД красками | м2 | 110

## Отделка
- | - | 0
СТЕНЫ
Вагонка ПВХ Белая 100 мм (для помещ.с влажным режимом), 120р/м2 | м2 | 120
ЕвроВагонка 14х90х2500, 235р/м2 | м2 | 235
Керабуд Оникс 3 | м2 | 450
Комплектующие для подсистемы (кронштейны, профиль, соединители, саморезы) | м2 | 75
Монтаж облицовки стен | м2 | 150
Монтаж облицовки стен кафелем | м2 | 480
Нофломат, светлых тонов | м2 | 570
Панели ПВХ , 165р/м2 | м2 | 165
Панель МДФ Кроностар Стандарт, 173р/м2 | м2 | 173
Панель стеновая МДФ Бук восточный 2700*240*6, 163р/м2 | м2 | 163
Плитка настенная Береста желтая 20*30, 414р/м2 | м2 | 414
Плитка настенная Сахара песочная 25*33, 356р/м2 | м2 | 356
Клей для кафеля и керамогранита | кг | 11.7
Стекломагниевый лист, 130р/м2 | м2 | 130
ЦСП 10мм* 1200*3600, окрашенные декоративной краской св. серого цвета | м2 | 300
Шпатлёвка стен под окраску | м2 | 80
Сухая шпатлёвочная смесь | кг | 7.5
Выравнивание стен штукатурным составом | м2 | 160
Сухие штукатурные смеси | кг | 6.8
Наклеивание обоев | м2 | 65
Обои | м2 | 48
ПОЛ
Раствор М100 | м3 | 3800
Грязезащитное резиновое покрытие | м2 | 350
Износостойкий линолеум | м2 | 400
Линолеум | м2 | 430
Лист г/к 5 рифленый ГОСТ 8568-77 1500х6000 3СП | м2 | 1080
Монтаж стального покрытия | м2 | 360
Плитка для пола | м2 | 485
Плитка для пола керабуд Астория 3П 30*30 | м2 | 539
Плитка для пола Соло Крема 300*300 | м2 | 599
Плитка для пола Соло Крема 300*300, шероховатая | м2 | 630
Клей для кафеля и керамогранита | кг | 11.7
Просечно-вытяжной лист 410 от производителя, Ст3 (венткамера, эл.щитовая, тепловой узел) | м2 | 728
Металлический рифленый лист 3 мм | м2 | 635.85
Устройство цем-песчанной стяжки б=20мм | м2 | 90
Укладка грязезащитного покрытия | м2 | 120
Укладка кафеля на пол | м2 | 450
Укладка керамогранита на пол | м2 | 500
Укладка линолиума, плинтусов, порожкев | м2 | 100
Укладка ЦСП | м2 | 130
ЦСП 10мм* 1200*3600 | м2 | 230
ПОТОЛОК
Выравнивание потолков штукатурным составом | м2 | 200
Сухие штукатурные смеси | кг | 6.8
Шпатлёвка потлков под окраску | м2 | 80
Сухая шпатлёвочная смесь | кг | 7.5
Армстронг, 165р/м2 | м2 | 165
ГИПРОК Гипсокартон УК 3300х1200х12,5мм | м2 | 95
ЕвроВагонка 14х90х2500 | м2 | 235
Комплектующие для подсистемы (кронштейны, профиль, соединители, саморезы...) | м2 | 75
Монтаж облицовки потолков | м2 | 180
Панели ПВХ (для помещений с влажным режимом) | м2 | 165
Подвесные потолки Армстронг OASIS (Оазис) 600*600*12 (кромка Board), 168р/м2 | м2 | 168
Подвесные потолки Армстронг OASIS Plus (Оазис плюс) 600*600*12 (кромка Board), 300р/м2 | м2 | 300
Подвесные потолки Армстронг Scala (Скала) 600*600*12 (кромка Board), 280р/м2 | м2 | 280
Профлист НС10а.1100- 0,55 белого цвета | м2 | 250
Существующие конструкции потолка, без облицовки | м2 | 0
ЦСП, окрашенные в/э краской белого цвета | м2 | 300

## Лестницы, крыльца
- | - | 0
Конструкции металлические въездных пандусов 1,2м | тн | 66500
Конструкции металлические крыльц 1,2м | к-т | 23887.5
Конструкции металлические навеса | тн | 66500
Конструкции металлические ограждения | тн | 66500
Крыльца 1,2м | шт | 25000
Лестница для 2-х эт здания - 0,95тн | шт | 73150
Металлоконструкции входного крыльца - 2,3х2,3м - 0,4тн | шт | 22800
Металлоконструкции входного крыльца - 2,3х2,3м - 0,4тн
Металлоконструкции въздного пандуса - 2,7х2м - 0,4тн | шт | 22800
Монтаж металлоконструкций крыльц | тн | 9000

## БУ, отмостка, цоко
- | - | 0
Дополнительный профлист на отделку (потолок венткамеры, карнизы, цоколь и тд) | м2 | 400
Отделка профлистом | м2 | 120
Утеплитель пенополистирол 100 мм | м3 | 5000
Устройство утеплителя по периметру | м3 | 500
Щебень | м3 | 600
Приготовление бетона В15 | м3 | 1800
Цемент М-600 | тн | 3900
Щебень строительный ( фракция 20-40) | м3 | 730
Песок | м3 | 680
Вода | м3 | 11.8
Устройство щебеночной подготовки под отмостку | м3 | 250
Бетон В 20 | м3 | 4000
Устройство отмостки бетонной | м3 | 2000

## ЭОМ
| - | 0
1200 ARCTIC LED Светильник | шт | 5791.97
1500 ARCTIC LED Светильник | шт | 7918.72
1ЩА | шт | 7914
2ЩА, 3ЩА,4ЩА | шт | 4822
FLY NTK 30 LED 4 cold white Светильник | шт | 29231.34
NBT 17 F123 (серебристый) Светильник | шт | 1918.59
NBT 22 F226 (чёрный) Светильник | шт | 2872.46
OPL/R ECO LED 595 4000К Светильник | шт | 4371.14
OPL/S ECO LED 1200 Светильник | шт | 4407.34
OWP LED 595 Светильник | шт | 7838.04
RKL LED 1900 Cветильник | шт | 4389.24
URAN EFS350 LED Светильник | шт | 3347.59
АВДТ322Р, С10А, Iут.=30мА | шт | 519.34
АВДТ322Р, С6А, Iут.=30мА | шт | 519.34
аксессуары (узлы, переходы) | кг | 211.86
Анкер К675 | шт | 180
Анкер К675УЗ | шт | 25.42
Болт полнонарезной М8х45 | шт | 5.1
ВА47292Р, С10А | шт | 79.71
ВА47292Р, С3А | шт | 69.82
ВА47292Р, С6А | шт | 69.82
ВА47293р, D16А | шт | 99.5
ВА47293р,С25А | шт | 127.48
ВВГнгFRLS 2*1.5 | м | 42
ВВГнгFRLS 3*1.5 | м | 59
ВВГнгFRLS 3*2.5 | м | 74.88
ВВГнгFRLS 4*2.5 | м | 105
ВВГнгLS 1х2,5 Кабель | м | 12.78
ВВГнгLS 1х25 Кабель | м | 121.53
ВВГнгLS 1х4 Кабель | м | 19.85
ВВГнгLS 1х6 Кабель | м | 28.74
ВВГнгLS 1х95 Кабель | м | 420.17
ВВГнгLS 2х1,5 Кабель | м | 13.28
ВВГнгLS 3х1,5 Кабель | м | 19.68
ВВГнгLS 3х2,5 Кабель | м | 30.6
ВВГнгLS 3х4 Кабель | м | 47.4
ВВГнгLS 3х6 Кабель | м | 74.39
ВВГнгLS 4х1,5 Кабель | м | 53.97
ВВГнгLS 4х2,5 Кабель | м | 42
ВВГнгLS 5х10 Кабель | м | 220.92
ВВГнгLS 5х16 Кабель | м | 345.84
ВВГнгLS 5х35 Кабель | м | 748.34
ВВГнгLS 5х4 Кабель | м | 100.07
ВВГнгLS 5х6 Кабель | м | 146.07
Винт М6х10 | шт | 2.18
Внешний угол КМН 40х25 "ЭЛЕКОР" | шт | 12.75
Внешний угол КМН 40х25 мм СКК10DN40025КО1 | шт | 24.68
Внутренний угол КМD 100х60 мм СКК10DV100060КО1 | шт | 50.37
Внутренний угол КМD 40х25 мм СКК10DV40025КО1 | шт | 24.68
Внутренний угол КМD 60х40 мм СКК10DV60040КО1 | шт | 35.26
Внутренний угол КМВ 100х60 "ЭЛЕКОР" | шт | 50.79
Внутренний угол КМВ 40х25 "ЭЛЕКОР" | шт | 12.75
Внутренний угол КМВ 60х40 "ЭЛЕКОР" | шт | 34.18
ВРУ 250А в сборе с водным автоматом, трёхфазным счётчиком, трансформатором ток и распределительными автоматами 14шт на динрейке | шт | 31779.66
Выключатель двухклавишный, для открытой установки | шт | 68.47
Выключатель двухклавишный, для скрытой установки | шт | 69.52
выключатель одноклавишный, для открытой установки | шт | 50.59
Выключатель одноклавишный, для скрытой установки | шт | 50.59
Выключатель ОП 1кл IP43 | шт | 85.6
Выключатель ОП 2кл IP43 | шт | 95.7
Выключатель СП 1кл | шт | 38.2
Выключатель СП 2кл | шт | 45.3
Гайка М6 | шт | 2.03
Гайка М8 | шт | 2.85
Гребенка распределительная для автоматов щитов 1/2/3/4 полюсн. | шт | 338.98
Евророзетка 1ОП ПГ IP54 серия "ФОРС" РСб203ФСр | шт | 66.94
Евророзетка 2 ОП с з/шт. "Прима" Белый | шт | 53.82
Евророзетка 2ОП ПГ IP54 серия "ФОРС" РСб223ФСр | шт | 104.67
Евророзетка 4ОП с защ.шторками "Пралеска" РА16278 | шт | 164.16
Заглушка 200х100 | шт | 215
Заглушка торцевая ЗТ200х100 | шт | 72
Зажим винтовой ЗВИ 30 616мм2 12пар/30А ИЭК | шт | 43.07
Зажим трос К676 | шт | 150
Зажим тросовый К676УЗ | шт | 42.37
Звонок на 220В со светодиодом и кнопка звонка 3В1 | шт | 101.69
Звонок электрический "зуммер" /с кнопкой/ Чебоксары ЭВ220 | шт | 92.38
ИБП 500LT2 | шт | 9200
ИБП(UPS) INELT Intelligent 3000RT , с дополнительным аккумуляторным шкафом АКБ100 Ач | шт | 26880
Кабель канал 100*60 СКК101000601КО1 | м | 130.25
Кабель канал 40*25 СКК100400251КО1 | м | 31.11
Кабель канал 60х40 СКК100600401КО1 | м | 63.18
Кабель ВВГНГ FRLS1 5х 6 | м | 174.33
Кабель ВВГнг LS 3*2,50,66 | м | 25.5
Кабель ВВГнгFR LS 2*1,5 (2L) | м | 66.24
Кабель ВВГнгFR LS 3*1,5 (L, N,PE) | м | 78.14
Кабель ВВГнгFR LS 3*2,5 (L, N,PE) | м | 92.11
Кабель ВВГнгFRLS 4*2,5 (L,N,PE) | м | 108.21
Кабель ВВГнгFRLS 5х6 | м | 220
Кабель ВВГнгFRLS1 3х 2,5 | м | 63.91
Кабель ВВГнгHF 3*2,50,66 | м | 70.29
Кабель ВВГнгHF 5*60,66 | м | 181.49
Кабель ВВГнгLS 1*2,50,66 | м | 14.31
Кабель ВВГнгLS 1*25 | м | 99.42
Кабель ВВГнгLS 1*40,66 | м | 27.32
Кабель ВВГнгLS 1*60,66 | м | 32.83
Кабель ВВГнгLS 2*1,5 (2L) | м | 15.1
Кабель ВВГнгLS 2*1,50,66 | м | 12.41
Кабель ВВГнгLS 3*1,5 (3L) | м | 20.81
Кабель ВВГнгLS 3*1,5 (L. N.PE) | м | 20.81
Кабель ВВГнгLS 3*1,50,66 | м | 17.05
Кабель ВВГнгLS 3*2,5 | м | 26.91
Кабель ВВГнгLS 3*25 | м | 28.69
Кабель ВВГнгLS 3*40,66 | м | 42.71
Кабель ВВГнгLS 3*60,66 | м | 63.92
Кабель ВВГнгLS 4*2,50,66 | м | 37.88
Кабель ВВГнгLS 5*100,66 | м | 265.3
Кабель ВВГнгLS 5*16 | м | 270.9
Кабель ВВГнгLS 5*2,50,66 | м | 46.57
Кабель ВВГнгLS 5*25 | м | 418.62
Кабель ВВГнгLS 5*35 | м | 581
Кабель ВВГнгLS 5*40,66 | м | 71.52
Кабель ВВГнгLS 5*60,66 | м | 103.8
Кабельканал 100х60 "ЭЛЕКОР" | м | 131.15
Кабельканал 40х25 "ЭЛЕКОР" (24 м) | шт | 31.27
Кабельканал 60х40 "ЭЛЕКОР" (18 м) | шт | 63.55
Кабканал 16*16 | шт | 26.2
канал кабельный дл.2м 16х16 | шт | 9.83
канал кабельный дл.2м 40х25 | шт | 27.03
Клеммная колодка 12Р 32А | шт | 18.3
Кнопка звонковая Wessen | шт | 21.28
Комплект крепления Arctic /2/ на трос | шт | 32.59
Консоль подвеса настенного КПН300 | шт | 91.5
Консоль подвеса настенного КПН400 | шт | 115.5
Консоль подвеса настенного КПН500 | шт | 156
Коробка для установки выключателей, розеток | шт | 30.51
Коробка ОП 3х рожк. карболитовая с/ф герметич. КЭМ1103 (72мм) | шт | 16.83
Коробка ответвительная IP65 | шт | 322.03
Коробка ответвительная РЕ120013 | шт | 76.8
Коробка ответвительная РЕ120015 | шт | 82.5
Коробка ответвительная У409УХЛ | шт | 50.85
Коробка распр РЕ100080 | шт | 26
Коробка У409 | шт | 74
Коробка установочная для розет | шт | 6.2
КПН300 OSTEC Консоль подвеса 300мм | шт | 100.92
КПН400 OSTEC Консоль подвеса 400мм | шт | 124.96
КПН500 OSTEC Консоль подвеса 500мм | шт | 173.98
Крепление светильника СМ330800 к профнастилу Vобразное, М8 | шт | 101.19
Кронштейн | шт | 1150
Кронштейн диам. 48мм, L=1310мм | шт | 665.85
Крышка к углу КУПТп200 | шт | 119.25
Крышка лотка SPLК 100x2500 (0,6) | м | 54.15
Крышка лотка SPLК 200x2500 (0,7) | м | 111.89
Крышка лотка SPLК 300x2500 (0,7) | м | 159.08
Крышка на угол плоский 90° плавный K SPUP 200 | шт | 80.56
Крышки к лотку КЛЗТ100пр | шт | 78
Крышки к лотку КЛЗТ200пр | шт | 132
Крышки к лотку КЛЗТ300пр | шт | 185.25
Лампа люминесцентная линейная 36Вт | шт | 23.19
Лоток "Остек" 100*50 мм, L=2,5м ЛПМЗТ(М)100пр б=1мм | шт | 111
Лоток "Остек" 200*100 мм, L=2,5м ЛПМЗТ200x100 HCT б=2мм | шт | 423
Лоток "Остек" 200*100 мм, L=2,5м ЛПМЗТ200x100пр б=1мм | шт | 317.25
Лоток "Остек" 300*100 мм, L=2,5м ЛПМЗТ300x100пр б=1мм | шт | 390
Металлорукав Dу=25 мм | м | 25.59
Металлорукав Dу=40 мм | м | 82.15
Металлорукав Р3ЦХ 25 (50м) | м | 25.53
Муфта натяжная К804 | шт | 195
Муфта натяжной К800У3 | шт | 67.8
Настенная планка подвеса НПП120 | шт | 33
НПП 120 OSTEC Настенная планка подвеса 120мм | шт | 33.24
ПВ3 1х10 белый Провод | м | 39
ПВ3 1х16 белый Провод | м | 61.65
ПВ3 1х2,5 белый Провод | м | 10.36
ПВ3 1х4 белый Провод | м | 14.51
ПВ3 1х6 белый Провод | м | 24.12
ПВ3 1х95 белый Провод | м | 377.21
ПВ3 1х95 ж/зел Провод | м | 377.21
ПВ3 1х95 синий Провод | м | 377.21
Перегородка лотка ПЛПТ100 | шт | 95.25
Переход прямой левый SPLPU 300х100 на 100х100 с крышкой | шт | 456.98
Переход прямой левый ППЛ300х100 | шт | 222.03
Переход прямой правый SPLPU 300х100 на 200х100 с крышкой | шт | 859
Переход прямой правый ППЛ300х200 | шт | 235.35
ПЗР 2 33200 | шт | 28600
Пиктограмма "Выход" | шт | 33.9
ПЛПТ100 ОSTEC Перегородка в трубчатый лоток В100мм (длина 2,5м) | м | 94.84
Поворот 90 гр. КМП 100х60 "ЭЛЕКОР" | шт | 50.79
Поворот 90 гр. КМП 40х25 "ЭЛЕКОР" | шт | 12.75
Поворот 90 гр. КМП 60х40 "ЭЛЕКОР" | шт | 34.18
Поворот 900 КМП 100х60 мм СКК10DР100060КО1 | шт | 41.45
Поворот 900 КМП 40х25 мм СКК10DР40025КО1 | шт | 20.31
Поворот 900 КМП 60х40 мм СКК10DР60040КО1 | шт | 29.02
Подвес модульный L=3v | шт | 144.92
Подложка лотка перфорированного SPLP 100x50x2500 (0,7) | м | 108.54
Подложка лотка перфорированного SPLP 200x100x2500 (0,7) | м | 184.48
Подложка лотка перфорированного SPLP 200x100x2500 (1,2) | м | 316.13
Подложка лотка перфорированного SPLP 300x100x2500 (0,7) | м | 227.38
ППГнгHF 3х2,5 | м | 81.89
ППГнгHF 5х6 | м | 235.47
Провод ПВ 1*2,5380 | м | 12.39
Провод ПВ 1*4380 | м | 18.34
Провод ПВЗ 10 | м | 33.78
Провод ПВЗ 16 | м | 63.02
Провод ПВЗ 2,5 | м | 9.21
Провод ПВЗ 4 | м | 13.72
Провод ПВЗ 6 | м | 21.46
Провод ПВЗ 95 | м | 354.62
ПЭУ 010 " Выход" | шт | 53.4
Розетка 1 одноместная мех. блокировкой, откр. уст. ERS12KO31654 Dc | шт | 71.53
Розетка 2х местная мех. блокировкой, откр. уст. ERB21KO116 Dc | шт | 143.05
Розетка 2х местная мех. блокировкой, откр. уст. ERS22KO31654 Dc | шт | 143.05
Розетка 4х местная мех. блокировкой, откр. уст. ERB41KO116 Dc | шт | 274.2
СВ200 OSTEC Скоба внутренняя 200 мм | шт | 28.26
Светильник OPL/S 236 2*36 ЛПО IP 20 | шт | 2841.2
Светильник OPL/S 236ES1 2*36 ЛПО IP 20, с блоком аварийного питания | шт | 5070.3
Светильник светодиодный ARCTIC LED1200, мощность 60 Вт, IP 65 | шт | 4788.71
Светильник светодиодный ARCTIC LED1200EM, мощность 60 Вт, IP 65 c блоком аварийного питания | шт | 6472.25
Светильник светодиодный ARCTIC LED1500, мощность 75 Вт, IP 65 | шт | 8199.85
Светильник светодиодный ARCTIC LED1500ЕМ, мощность 75 Вт, IP 65, с блоком аварийного питания | шт | 8716.97
Светильник светодиодный OPL/R LED 595, мощность 60 Вт, IP 20 | шт | 3858.16
Светильник со светодиодными лампами FLY NTK30 LED 4, мощность 112 Вт, IР65, консольный | шт | 17640.14
Светильник со светодиодными лампами OPL/S LED 1200, потолочный, мощность 60 Вт, IP 20 | шт | 3741.1
Светильник со светодиодными лампами OWP LED 595, встраиваемый, мощность 60 Вт, IP 54 | шт | 6511.92
Светильник со светодиодными лампами RKL LED 1900, мощность 28 Вт, IР40 | шт | 3628.95
Светильник со светодиодными лампами STAR NBT16 LED 1900, мощность 16 Вт, IР65 | шт | 2773.9
Светильник со светодиодными лампами STAR NBT22 LED, мощность 22 Вт, IР65 | шт | 3121.96
Световой указатель с аккумуляторами URAN EFS353 LED, 3,6Вт, 220В. | шт | 2100
Скоба внутренняя СВ200 | шт | 26.25
Скоба для настенного крепления СН200 | шт | 95.25
СН200 OSTEC Скоба для настенного крепления 200 мм | шт | 34.61
Соединитель на стык КМС 100х60 "ЭЛЕКОР" | шт | 38.85
Соединитель на стык КМС 40х25 "ЭЛЕКОР" | шт | 10.75
Соединитель на стык КМС 40х25мм СКК10DS40025КО1 | шт | 21.95
Соединитель на стык КМС 60х40 "ЭЛЕКОР" | шт | 27.3
Соединитель на стык КМС 60х40мм СКК10DS60040КО1 | шт | 31.35
Соединитель на стык КМС100х60 мм СКК10DS100060КО1 | шт | 44.78
Соединительная планка универсальная СПУ100 | шт | 33
СППУ100 OSTEC Сподвес потолочный усиленный 100мм | шт | 90.59
СПУ100 OSTEC Соединительная планка универсальная для лотка h 100 1,5 мм | шт | 26.57
Срепление к профнастилу | шт | 240
сталь сортовая разная | кг | 25.42
Тобразный угол КМТ 100х60 "ЭЛЕКОР" | шт | 50.79
Тобразный угол КМТ 100х60 мм СКК10DT100060КО1 | шт | 57
Тобразный угол КМТ 40х25 "ЭЛЕКОР" | шт | 12.75
Тобразный угол КМТ 40х25 мм СКК10DT40025КО1 | шт | 27.93
Тобразный угол КМТ 60х40 "ЭЛЕКОР" | шт | 34.18
Тобразный угол КМТ 60х40 мм СКК10DT60040КО1 | шт | 39.9
Трос стальной д.6мм | м | 24
Трос стальной диам. 6мм | м | 21.19
Труба гофр 90920 д.20мм | м | 5.9
Труба гофр 90940 д.40мм | м | 22.1
Труба гофр. ПВХ d 20 с зондом (100 м ) | м | 3.75
Труба гофр. ПВХ d 25 с зондом (50м) | м | 6.24
Труба гофр.ПВХ d 40 с зондом (15м) | м | 14.13
Труба гофрированная из полиамида D=20 мм. | м | 3.88
Труба гофрированная из полиамида D=20 мм. | м | 10.37
Труба гофрированная из полиамида D=25 мм. | м | 5.84
Труба гофрированная из полиамида D=40 мм. | м | 13.15
Труба гофрированная из полиамида D=40 мм. | м | 17
Труба стальн д.20 | м | 45
Труба стальная водогазопр. Ду.=25 мм | м | 25.42
Труба стальная водогазопр. Ду.=32 мм | м | 25.42
Труба стальная водогазопр. Ду.=40 мм | м | 33.9
труба стальная водогазопроводная 20х2,5 | м | 25.42
Труба стальная д.25 оцинков | м | 132
Труба стальная д.32 оцинков | м | 165
Труба стальная д.40 оцинков | м | 198
Угол плавный плоский 90° SPUP 200х100 | шт | 255.92
Угол плоский плавный УПТп200х100 | шт | 354
Шайба усиленная ШМ6 | шт | 1.05
Шкаф ВРУ (ЩШ) | шт | 65000
Шкаф распределительный, навесной ЩРн121 36 УХЛ3 | шт | 1169.49
Шкаф распределительный, навесной ЩРн361 36 УХЛ3 | шт | 751.69
Шпилька М8*1000 | шт | 65
ЩАО | шт | 1620
ЩВ | шт | 14400
ЩВ ЩРн48з136 УХЛ3 в сборе с выключателем нагрузки, расцепителями, пускателем и распределительными автоматами 9шт на динрейке | шт | 3305.08
ЩК | шт | 5845
ЩК ЩРн24з136 УХЛ3 в сборе с выключателем нагрузки и распределительными автоматами 7шт на динрейке | шт | 4703.39
ЩО | шт | 4230
ЩП | шт | 1890
ЩП ЩРн18з136 УХЛ3 в сборе с выключателем нагрузки, расцепителем и распределительными автоматами 2шт на динрейке | шт | 2627.12
ЩР | шт | 7500
ЩР ЩРн36з136 УХЛ3 в сборе с выключателем нагрузки и распределительными автоматами 8шт на динрейке | шт | 4131.36
ЩРА | шт | 5910
ЩРА ЩРн3/18зо136 УХЛ3 в сборе с выключателем нагрузки, трёхфазным счётчиком, расцепителями и распределительными автоматами 4шт на динрейке | шт | 7131.36
ЩС | шт | 8831
ЩС ЩРн36з136 УХЛ3 в сборе с выключателем нагрузки и распределительными автоматами 10шт на динрейке | шт | 7881.36
ЩТП | шт | 2280
ЩТП ЩРн18зо136 УХЛ3 в сборе с выключателем нагрузки, расцепителем и распределительными автоматами 2шт на динрейке | шт | 2350
ЩХ | шт | 8950
ЩХ ЩРн36з136 УХЛ3 в сборе с выключателем нагрузки, расцепителем и распределительными автоматами 7шт на динрейке | шт | 6483.05
ЩХК | шт | 5500
ЩХК ПР11305421УЗ в сборе с выключателем нагрузки и распределительными автоматами 4шт на динрейке | шт | 2966.1
ЯТП0.25 24В | шт | 950
Ящик с распределительным трансформатором безопасности 220/12В ЯТП0,25 | шт | 894.07
кронштейн адаптер для светильника на металлическую опору тип 1 | шт | 2576
Авто. Выкл. ВА 1011Р006С | шт | 55
Авто. Выкл. ВА 1012Р006АС | шт | 110
Авто. Выкл. ВА 1012Р010С | шт | 110
Авто. Выкл. ВА 1012Р016С | шт | 110
Авто. Выкл. ВА 1013Р025С | шт | 166
Автоматический дифференциальный выключатель ДИФ1012P010А030С | шт | 352
Адаптер для модульного устройства | шт | 45.7
Анкер 12х150 | шт | 19
Анкерный зажим РА07300 для кабеля "8"7,3 Кн, диаметр тросса в оболочке до 7 мм | шт | 172
Блок аварийного питания лампы ES1 658W СONVERSION KIT K303 | шт | 2161.86
Винт с шайбой и гайкой для шкафов 19 | шт | 5
Втулка в профиль | шт | 65.3
Выключатель с/п 1кл. 6А Прима C16057б | шт | 44.24
Выключатель с/п 2кл. 6А Прима C56043б | шт | 52.2
гофра труба ПВХ D 25 | м | 7
Держатель потолочный | шт | 15.17
Звонок громкого боя МЗМ1С 220AС 150мм серебристый | шт | 423.73
Кабель ВВГнг 4х2,5 | м | 36.05
Кабель ВВГнг 4х4 | м | 57.14
Кабель ВВГнг 5х2,5 | м | 42.43
Кабель ВВГнг(А) 4х16 | м | 218.59
Кабель ВВГнг(А) 5х25 | м | 408.36
Кабель ВВГнг(А)FRLS 2х1,5 | м | 53.38
Кабель ВВГнг(А)FRLS 2х2,5 | м | 64.73
Кабель ВВГнг(А)FRLS 3x2,5 | м | 89.27
Кабель ВВГнг(А)LS 1х2,5 ж/з | м | 10.41
Кабель ВВГнг(А)LS 1х4 | м | 16.86
Кабель ВВГнгLS 5х10 | м | 164.47
Кабель ВВГнгLS 5х120 | м | 2657.53
Кабель ВВГнгLS 5х16 | м | 266.44
Кабель ВВГнгLS 5х2,5 | м | 48.26
Кабель ВВГнгLS 5х25 | м | 398.54
Кабель ВВГнгLS 5х35 | м | 575.75
Кабель ВВГнгLS 5х4 | м | 72.1
Кабель ВВГнгLS 5х50 | м | 763.13
Кабель ВВГнгLS 5х6 | м | 106.92
Кабель ВВГнгLS 5х70 | м | 1093.24
Кабель ВВГПнг 3х2,5 | м | 32.12
Кабель ВВГПнгLS 2х2,5 (ГОСТ | м | 23.75
Кабель ВВГПнгLS 3х1,5 | м | 21.35
Кабель ВВГПнгLS 3х2,5 (ГОСТ) | м | 33.63
Кабель ВВГПнгLS 3х4 | м | 45.25
Кабель ВВГПнгLS 3х6 | м | 66.73
кабель канал, двойной замок 40х25 (50 м. в упаковке) | м | 32
Кабель огнест. ввг нг 3х1,5 | м | 21
Кабель огнест. ввг нг 3х2,5 | м | 31
Кабель огнест. ввг нг 3х4 | м | 51
Кабель огнест. ввг нг 5х4 | м | 86
Кабель связи UTP 4х2х0.5 5Е | м | 8
Кабельный канал 165х55мм с фронтальной крышкой | м | 792.7083
Кабельный канал 75х55мм с фронтальной крышкой | м | 275
кабельный органайзер горизонтальный. 19" 1U,4 кольца, черный металлический | шт | 330
Клемный зажим винтавой ЗВИ60 16 мм. 12 клемм | шт | 67
Кнопка звонка о/у А10,4001 Вессен | шт | 27.2
Комплект для заделки кабел | шт | 262.71
Комплект крепления светильника Arctic на подвесы | шт | 30.51
Контактор модульный КМ 4040 AC/DC | шт | 896
Контактор модульный КМ2020 AC/DC ИЭК | шт | 295.4
Контактор модульный МК (10125А 230V)24А 220V 2но+2нз | шт | 405
Коробка монтаж. 150х100х70 ip 55 | шт | 72
Коробка распр. откр.пр. PE 120013 65х65х40 IP54 4 ввода | шт | 29.41
Коробка распр. скр.пр. КС 1 D70 х h45 с крыш. (кирпич) | шт | 7.8
Коробка У 994М (100х100х80) IР54 | шт | 69.24
Коробка У 995М (150х150х90) IР54 | шт | 125.42
Коробка уст. скр.пр. Schneider Electric для сплошных стен d68х60 наборная IMT35101 | шт | 7.29
кронштейн адаптер для светильника на бетонную стойку высота1 .5м вынос 1м, в грунте Марка К1П1,21,0. | шт | 2785
кронштейн адаптер для светильника на металлическую опору тип 2 | шт | 2043
кронштейн адаптер для светильника на стену высота 1.5м вынос 1м, в грунте Марка К1Н1,21,0. | шт | 2268
Кронштейн замковый | шт | 89.7
Кронштейн стеновой для РКУ/ЖКУ | шт | 1190
Лампа CE ST 23/840 E27 Comtech | шт | 80.51
Лампа OS Dulux D 13W/21840 G24d1 | шт | 135.59
Лампа OS Dulux D 18W/21840 G24d2 | шт | 123.73
Лампа OS Dulux D 26W/21840 G24d3 | шт | 127.12
Лампа OS Dulux L 36W/21840 2G11 | шт | 186.44
Лампа OS Dulux S 9W/31830 G23 | шт | 84.75
Лампа OS L18W/10765 | шт | 32.2
Лампа OS L36W/10765 | шт | 38.14
лента монтажная для хомутов 0.8*20мм (уп 40 м) (с201) | шт | 1932
Лоток перфорированный 80х200х3000 в комплекте с болтами, гайками, втулками | шт | 379.13
Лоток проволочный 60х300х3000мм в комплекте с площадками фиксаторными, гайками, шпильками, соединителями | шт | 300.94
Металлорукав РЗЦХ32 (25 м/уп.) | м | 33.64
Металлрукав РЗЦХ25 | м | 48
Монтажный суппорт для лючков | шт | 32
Напольный розеточный лючок на 4 розетки | шт | 39.2
Напольный розеточный лючок на 6 розетки | шт | 56.7
ножки для шкафов ЦМО набор 4 штуки | шт | 330
Опора ж/б | шт | 9890
Опора металл 1 | шт | 86016
Опора металл 2 | шт | 84321
Опорный кронштейн | шт | 63.85
Переключатель о/п 1кл. 10А Рондо IP44 ВА610126Бби | шт | 83.9
Пластина | шт | 7.8
Поворот на 90град | шт | 118.7
Провод ПВ3 2,5/ПуГВ 2,5 | м | 10.37
Провод ПВ3 2,5/ПУГВ 2,5 голубой | м | 10.37
Провод ПВ3 2,5/ПуГВ 2,5 ж/з | м | 10.37
Провод ПВ3 4/ПуГВ 4 | м | 15.56
Провод ПВ3 4/ПуГВ 4 голубой | м | 16.28
Провод ПВ3 4/ПуГВ 4 ж/з | м | 15.42
Провод ПВ3 6/ПуГВ 6 | м | 23.9
Провод ПВ3 6/ПуГВ 6 голубой | м | 23.92
Провод ПВ3/ПуГВ 6 ж/з | м | 24.49
Профиль перфорированный | шт | 415
Пускатель ПМ12010260 380В (1з) РТТ5101, 8,50А | шт | 1269.49
Пускатель ПМ12025260 380В (1з) РТТ131, 25,0А | шт | 3252.54
Розетка о/п 1ая е/с з/шт Рондо IP44 РА16112Бби | шт | 85.59
Розетка переносная 5п/16А/IP44 400V Mennekes | шт | 244.07
Розетка с/п 1ая 16А е/с з/шт Прима РС16004б | шт | 46.95
Розетка с/п 2ая 16А е/с з/шт Прима РС16007б | шт | 70.34
Саморегулирующийся нагревательный кабель SRL 302 | шт | 96.61
Светильник ARCTIC 236 2х36Вт (PC/SMC) IP65 | шт | 1333.9
Светильник ARCTIC 236 2х36Вт (SAN/SMC) IP65 | шт | 1150.85
Светильник ARS/R 418 (595) 4х18Вт IP20 (10641810) | шт | 1066.1
Светильник CMG/R 236 2х36Вт КЛЛ 2G11 IP20 ЭПРА | шт | 2826.27
Светильник DLG 113 1х13Вт КЛЛ G24d1 IP44/IP20 | шт | 1000
Светильник DLN 118 1х18Вт КЛЛ G24d2 | шт | 684.75
Светильник DLS 126 1х26Вт КЛЛ G24d3 | шт | 1229.66
Светильник DR.OPL 418 (595) опал 4х18Вт IP43/IP20 | шт | 2325.42
Светильник HBN 100 1х100Вт ЛН Е27 IP23 | шт | 2040.68
Светильник LED CUPOLA HBL 12 LED 700лм IP23 | шт | 3205.93
Светильник NBL 80 F126 G24d3 настенный черный столбик | шт | 7700
Светильник NBT 31 F118 18Вт G24d2 IP65 настен черн | шт | 3276.27 | 483
Светильник OPL/R 418 (595) опал 4х18Вт IP20 | шт | 1166.95
Светильник OTN 136 1х36Вт IP20 | шт | 1338.98
Светильник PRS/R 418 (595) призма 4х18Вт IP20 | шт | 1166.95
Светильник VELA 126 крест 1х26Вт КЛЛ G24d3 IP20 | шт | 975.42
Светильник аварийный эвакуционный со встроенным аккумулятором | шт | 3250
Светильник ЛПО3019 2x9Вт 230В G23 IP44 ИЭК | шт | 359.66
Светодиодный светильник тип 1 (ДКУ13150/120) | шт | 5540
Светодиодный светильник тип 2 (ДКУ121100) | шт | 10609
Светодиодный светильник тип 3 (ДКУ13130/120) | шт | 5077
Сжим ответвительный(5070/435 мм. 2) y859 | шт | 52
скоба для ленты(уп100шт)А 200(В20) | шт | 990
Скоба потолочная | шт | 19.8
Соединитель перфорированный | шт | 13.21
Соединительная коробка DKC 120х80х50 | шт | 38.4
Соединительный комплект | шт | 25.3
Соединительный комплект | шт | 34.8
Сталь сортовая | кг | 45
Стартер Philips S10 465W 220240V | шт | 16.1
Талреп т3001 Т(1) | шт | 198
Термостат в комлекте с датчиком температуры, внешний | шт | 3270.3
Термоусаживаемая трубка ТУТнг 40/20 синяя (50 м/ролл) TDM SQ05180097 | шт | 93.22
траверса металлическая | шт | 1650
Тросс растяжки стальной 4мм. | м | 15
Труба ПВХ d20 гибкая с протяжкой (100м) УЭП | м | 7.63
Труба ПВХ d25 гибкая с протяжкой (75м) УЭП | м | 12.2
Труба стальная ВГП Ду 20х2,8 ГОСТ 326275 | м | 65.5
Труба стальная ВГП Ду 25х3,2 ГОСТ 326275 | м | 86.83
Труба стальная ВГП Ду 32х3,2 ГОСТ 326275 | м | 99.88
Узел крепления несущий (УКН01) | шт | 136
универсальное крепление на опору для Tfortis TH и Tfortis crossbox | шт | 1725
Установочная коробка для лючков на 4розетки | шт | 33.3
Установочная коробка для лючков на 6розеток | шт | 47.8
Устройство автоматического ввода резервного питания Ящик УАВРЯУ825112А2 УХЛ4 | шт | 8450
Устройство защитного отключения ~380 В, 200 А, ПЗР 2 33200 А | компл. | 3430
Хомут металический с замками | шт | 16.78
шина заземления горизонтальная 19" | шт | 1100
Шкаф управления 3х фазный 16кВт | шт | 6780.3
Шкаф ШСнкд | шт | 31683.9
Шкаф ЩАО1 | шт | 7259.32
Шкаф ЩАО2 | шт | 7259.32
Шкаф ЩАО3 | шт | 6335.59
Шкаф ЩО1 | шт | 17628.81
Шкаф ЩО2 | шт | 23091.53
Шкаф ЩО3 | шт | 13186.44
Шкаф ЩО4 | шт | 18148.31
Шкаф ЩО5 | шт | 18943.22
Шкаф ЩРХк | шт | 16794.07
Шкаф ЩСв1 | шт | 53884.75
Шкаф ЩСв2 | шт | 18217.8
Шкаф ЩСкд1 | шт | 9205.08
Шкаф ЩСкд2 | шт | 14250.85
шкаф ЩСкд3 | шт | 26871.19
Шкаф ЩСт1 | шт | 86820.34
Шкаф ЩСт2 | шт | 53015.25
Шкаф ЩСтх1 | шт | 85436.44
Шкаф ЩСтх2 | шт | 49650
Шкаф ЩСтх3 | шт | 81137.29
Шкаф ЩСтх4 | шт | 37259.32
Шкаф ЩСх1 | шт | 21217.8
Шкаф ЩСх3 | шт | 37827.97
ШСВРУ1.1 | шт | 66355.93
ШСВРУ1.2 | шт | 57754.24
ШСВРУ2.1 | шт | 98983.05
ШСВРУ2.2 | шт | 91949.15
ШСВРУ3.1 | шт | 44237.29
ШСВРУ9 | шт | 816949.15
Щит настенный силовой распределительный ip 31, 12 модулей, 265Х310Х120 | шт | 660
ЩРН12з (250х300х120) | шт | 776
ЩРН12з (265х310х120) | шт | 782
ЩРН24з (350х300х120) | шт | 1014
ЩРн3/12зо136 УХЛ3 в сборе с выключателем нагрузки, однофазным счётчиком, расцепителями и распределительными автоматами 3шт на динрейке | шт | 3742.36
ЩРн3/12зо136 УХЛ3 в сборе с выключателем нагрузки, однофазным счётчиком, расцепителями и распределительными автоматами 3шт на динрейке | шт | 3742.36
ЩРн3/12зо136 УХЛ3 в сборе с выключателем нагрузки, однофазным счётчиком, расцепителями и распределительными автоматами 3шт на динрейке | шт | 3742.36
ЩРн3/18зо136 УХЛ3 в сборе с выключателем нагрузки, трёхфазным счётчиком, расцепителями и распределительными автоматами 4шт на динрейке | шт | 6980
Ящик с понижающим трансформатором ЯТП0,25 220/242 36 УХЛ4 IP30 | шт | 1028.38

## ОиВ
- | - | 0
Головка рукавная ГР-50 (Al) | шт | 78
Головка цапковая ГЦ-50 (Al) | шт | 75.6
Заглушка Д-27 3/4 | шт | 33.5
Клей Thermaflex 1 литр | шт | 720
комплект зимнего запуска(север) | шт | 3300
кондиционер сплит-система 5.2квт | шт | 19800
Кран маевского Ду 20 | шт | 22.9
Кран пожарный 15б3р Ду 50 Ру 10 А51 | шт | 764
Кран трехходовой 11б18бк с ручкой (для маном.) | шт | 107.5
Кран шаровый VP (г/ш, ручка-рычаг) Ду15 Ру16 | шт | 58
Кран шаровый VP (г/ш, ручка-рычаг) Ду20 Ру16 | шт | 81
Кран шаровый VP (м/м, ручка-бабочка) Ду25 Ру16 | шт | 130
Кран шаровый VP (г/ш американка) Ду 15 (ручка-бабочка) | шт | 82.2
Кран шаровый VP (г/ш американка) Ду 20 (ручка-бабочка) | шт | 116
Кран шаровый VP (г/ш американка) Ду 25 (ручка-бабочка) | шт | 198.5
кронштейн настенный внешнего блока | шт | 330
КШ.Ц.Ф.020.040.02 | шт | 1104.5
КШ.Ц.Ф.065.016.02 | шт | 2070.5
КШ.Ц.Ф.100/080.016.02 | шт | 2985.5
Манометр МТ-100 Ду 15 Ру 10 | шт | 170
Модуль вентиляторный потолочный(170*475), 3 вентилятора с датчиком 35С,3800 | шт | 4370
Отвод стальной Ду 89x3.5 | шт | 96
Переход стальной 57х3 - 32х2 | шт | 24.8
Переход стальной 89х3,5 - 57х3 | шт | 50.6
Писуар "Гала" с креплением и сифоном | шт | 3012
Полотенцесушитель "М"-обр. 1" 500х500 нерж. сталь | шт | 1561.5
Пьедестал "ВЕНЕЦИЯ" 2300 | шт | 625
Ревизия ПП Ду 50 (упаковка 25 шт.) | шт | 15.8
Ревизия ЧК Ду100 | шт | 494
Ревизия ЧК Ду150 | шт | 1250
Ревизия ЧК Ду50 | шт | 265
Сифон "Орио" для мойки/умыв бутылочный 1 1/2 40 с нерж.чашкой и гиб.трубой (А-32019) | шт | 82.4
скоба для ленты(уп100шт)А 200(В20) | шт | 990
Смеситель для раковины BOOU 8188-14А | шт | 685.5
Смеситель для раковины Oras Electra сенсорный 6150F | шт | 5236
Ствол пожарный РС-50 (Al) | шт | 130
теплообменная магистраль | шт | 220
Труба НПВХ для внутренней канализации Ду 110*2,2*2000 | шт | 167
Труба ПП Ду 50 (2,00м) с раструбом | шт | 71.1
труба 76х3,5 Ст3пс дл.11,7м. (НМЗ) | м | 191.63
Труба армированная стекловолокном D20x3.4 FIRAT | м | 31.65
Труба армированная стекловолокном D25x4.2 FIRAT | м | 45.85
Труба армированная стекловолокном D32x5.4 FIRAT | м | 81.6
Труба ЧК Д 100 (длина 2,0 м) | шт | 1432
Труба ЧК Д 150 (длина 2,0 м) | шт. | 2564
Труба ЧК Д 50 (длина 2,0 м) | шт | 792
Трубная изоляция Термафлекс "ТермаЭКО" E-114 9мм | м | 114
Трубная изоляция Термафлекс "ТермаЭКО" E-22 9мм | м | 14.95
Трубная изоляция Термафлекс "ТермаЭКО" E-28 9мм | м | 17.95
Трубная изоляция Термафлекс "ТермаЭКО" E-35 9мм | м | 22.55
Трубная изоляция Термафлекс "ТермаЭКО" E-42 9мм | м | 28.6
Трубная изоляция Термафлекс "ТермаЭКО" E-48 9мм | м | 33.5
Трубная изоляция Термафлекс "ТермаЭКО" E-60 9мм | м | 46.55
Трубная изоляция Термафлекс "ТермаЭКО" E-76 9мм | м | 63.05
Трубная изоляция Термафлекс "ТермаЭКО" E-89 9мм | м | 97.75
Трубная изоляция Термафлекс "ТермаЭКО" Р-35 25мм | м | 122.5
Трубная изоляция Термафлекс "ТермаЭКО" Р-42 25мм | м | 136
Трубная изоляция Термафлекс "ТермаЭКО" Р-54 25мм | м | 160.5
Трубы стальные электросварные 159х4,5 мм 11,7м | м | 255.63
трубы электросварные 89х3,5 НЗМ | м | 255.9
Умывальник "ВЕНЕЦИЯ" с/о, крепление 2299 | шт | 912.5
Унитаз-компакт "ПОЛЕСЬЕ" в комплекте с сид, кноп. арматурой | шт | 2712.5
Фильтр ФМФ Ду100 Ру16 VP | шт | 2191
Фильтр ФМФ Ду80 Ру16 VP | шт | 1599
Фланец Ду 100 Ру 16 | шт | 283.5
Фланец Ду 65 Ру 16 | шт | 212.5
Фланец Ду 80 Ру 16 | шт | 227.5
Шкаф пожарный ШПК-320 НЗ | шт | 2580

## ВиК
- | - | 0
Заглушка Д-27 3/4 | шт | 33.5
Клей Thermaflex 1 литр | шт | 720
Кран маевского Ду 20 | шт | 22.9
Кран шаровый VP (г/ш, ручка-рычаг) Ду15 Ру16 | шт | 58
Кран шаровый VP (г/ш, ручка-рычаг) Ду20 Ру16 | шт | 81
Кран шаровый VP (м/м, ручка-бабочка) Ду15 Ру16 | шт | 56
Кран шаровый VP (м/м, ручка-бабочка) Ду25 Ру16 | шт | 130
Кран шаровый VP (г/ш американка) Ду 15 (ручка-бабочка) | шт | 82.2
Кран шаровый VP (г/ш американка) Ду 20 (ручка-бабочка) | шт | 116
Кран шаровый VP (г/ш американка) Ду 25 (ручка-бабочка) | шт | 198.5
Кронштейн КР-1 | шт | 12.5
КШ.Ц.Ф.020.040.02 | шт | 1104.5
КШ.Ц.Ф.065.016.02 | шт | 2070.5
КШ.Ц.Ф.100/080.016.02 | шт | 2985.5
Отвод стальной Ду 89x3.5 | шт | 96
Пьедестал "ВЕНЕЦИЯ" 2300 | шт | 625
Сифон "Орио" для мойки/умыв бутылочный 1 1/2 40 с нерж.чашкой и гиб.трубой (А-32019) | шт | 82.4
Смеситель для раковины BOOU 8188-14А | шт | 685.5
Смеситель для раковины Oras Electra сенсорный 6150F | шт | 5236
Ствол пожарный РС-50 (Al) | шт | 130
труба 76х3,5 Ст3пс дл.11,7м. (НМЗ) | м | 191.63
Труба армированная стекловолокном D20x3.4 FIRAT | м | 31.65
Труба армированная стекловолокном D25x4.2 FIRAT | м | 45.85
Труба армированная стекловолокном D32x5.4 FIRAT | м | 81.6
Труба стальная ВГП Ду 15х2,8 ГОСТ 3262-75 | м | 45.73
Труба стальная ВГП Ду 20х2,8 ГОСТ 3262-75 | м | 65.5
Труба стальная ВГП Ду 25х3,2 ГОСТ 3262-75 | м | 86.83
Труба стальная ВГП Ду 32х3,2 ГОСТ 3262-75 | м | 99.88
Труба стальная ВГП Ду 40х3,5 ГОСТ 3262-75 | м | 127.17
Труба стальная ВГП Ду 50х3,2 ГОСТ 3262-75 | м | 152.71
Труба ЧК Д 100 (длина 2,0 м) | шт | 1432
Труба ЧК Д 150 (длина 2,0 м) | шт. | 2564
Труба ЧК Д 50 (длина 2,0 м) | шт | 792
Трубная изоляция Термафлекс "ТермаЭКО" E-114 9мм | м | 114
Трубная изоляция Термафлекс "ТермаЭКО" E-22 9мм | м | 14.95
Трубная изоляция Термафлекс "ТермаЭКО" E-28 9мм | м | 17.95
Трубная изоляция Термафлекс "ТермаЭКО" E-35 9мм | м | 22.55
Трубная изоляция Термафлекс "ТермаЭКО" E-42 9мм | м | 28.6
Трубная изоляция Термафлекс "ТермаЭКО" E-48 9мм | м | 33.5
Трубная изоляция Термафлекс "ТермаЭКО" E-60 9мм | м | 46.55
Трубная изоляция Термафлекс "ТермаЭКО" E-76 9мм | м | 63.05
Трубная изоляция Термафлекс "ТермаЭКО" E-89 9мм | м | 97.75
Трубная изоляция Термафлекс "ТермаЭКО" Р-35 25мм | м | 122.5
Трубная изоляция Термафлекс "ТермаЭКО" Р-42 25мм | м | 136
Трубная изоляция Термафлекс "ТермаЭКО" Р-54 25мм | м | 160.5
Трубы стальные электросварные 159х4,5 мм 11,7м | м | 255.63
Умывальник "ВЕНЕЦИЯ" с/о, крепление 2299 | шт | 912.5
Унитаз-компакт "ПОЛЕСЬЕ" в комплекте с сид, кноп. арматурой | шт | 2712.5

## АПС
- | - | 0

## СКС
- | - | 0
- Дюбель-гвоздь | уп | 120.54
- Кабель Verticasa DropCable1Fo K1M LSOH | м | 111.13
- Кабель оптоволоконный ДПО-П-24А-2,7кН | м | 39.74
- Кабель оптоволоконный ДПТс-П-24А-3,5кН | м | 40.58
- Кабель-канал ТА-ЕN 25х30мм | м | 64.34
- Клипса д/труб металлорукава | уп | 209.1
- Металлорукав РЗ-ЦХ 32мм | м | 27.49
- Муфта МОГ-СПЛИТ/252-22-1КТ3645 | шт | 2348.2
- Радиоприемник Лира РП-248-1 | шт | 1230
- Розетка абоненская ШКОН-ПА-1 | шт | 35
- Скоба для крепления трубы | шт | 1.4
- Труба гофрированная ПНД ф25 | м | 6.25
- Шкаф ШРМ-2-2для размещения муфт и запасов ОК 0,4х0,9х0,3 | шт | 2993
коммутатор сетевой оптический с 48 портами 10/100Base-TX + 2 портами 10/100/1000BASE-T, 2 комбо-портами 10/100/1000BASE-T/SFP | шт | 13340
Источник бесперебойного питания C3KS HF 3000VA/2100W | шт | 27500
Адаптер проходной sc simplex "exalan +" | шт | 51
Блок 8 розеток 250 В/ 16 А, 2К+3,440 мм, крепеж 19" 1U, индик, шнур 1,8 м | шт | 1150
блок питания 12 В для FC-1,FC-1G,FC-4 | шт | 1150
блок питания 12в 10вт | шт | 1650
бокс оптический с комплектом панелей 16/24 порта | шт | 1650
Ввод кабельный универсальный | шт | 2875
Видеосервер Domination IP-16 2U( Поддержка 16 IP камер;возможность установки до 4 HDD до 3 Tb каждый; 2 сетевые платы; 19" корпус 2U | шт | 54625
Вставка на 8 sc simplex | шт | 46
жёсткий диск для сервера 3 тб | шт | 8800
инжектор 2х портовый FSE-2Cдля питания 2х термокожухов tfortis T | шт | 5500
Кабель оптический внешний с выносным несущим элементом 8*9/125 | м | 37
Кабель связи парной скрутки уличный,экран бухта 305м.(сечение жил 4*2*0.5) | шт | 6375
Кабель/шнур, монитор+клав.+мышь USB, SPHD15=>HD DB15+USB A-Тип, Male-2xMale, опрессованный, 3 метр., (с поддержкой KVM PS/2) [ATEN] | шт | 1210
Камера тип 1 DS-2CD 8253F-EIS (Z) | шт | 23983
Камера тип 2 DS-2CD 8253F-EIS (z) | шт | 23983
Камера тип 3 ACV-442 ESS | шт | 3887
Клавиатура+мышь Microsoft Wired 400 Desktop USB Black Retail (5MH-00016) | шт | 1100
коммутатор сетевой 2 уровня с 24 портами SFP + 4 комбо-портами 1000Base-T/SFP | шт | 22080
Коммутационная панель 19" 1U 8/16/24 порта, с аксессуарами, без вставок, без сплайс-кассеты, (EX ШКОС 1u) | шт | 990
конектор байонетный | шт | 110
Контроллер LSI Logic HBA SAS 9211-8i Kit | шт | 13200
медиаконвертер | шт | 4620
медиаконвертер гигабитный FС-1G | шт | 4400
монитор 24" 1920x1200 1000:1 250CDM2,5ms,DVI,HDMI,DP, USB,black | шт | 11000
Муфта оптическая тупиковая GJS 0,3/15 ,(болт 48) | шт | 2645
Обьектив (пункт 1.7) LV 3080 DIR | шт | 1024
Обьектив (пункт 1.8) M 13VM 550 | шт | 6750
Обьектив (пункт 1.9) LV 3080 DIR | шт | 1024
Оптический Модуль GigaLink SFP, WDM, 100/155 Мбит/c, одно волокно SM, SC, Tx:1550/Rx:1310 нм, 14 дБ (до 20 км) (GL-09R) | шт | 632
оптический патч корд, sc-sc,9/125, simplex 3m | шт | 178
переключатель SWITCh 19 | шт | 33000
ПО обработки IP камер | шт | 3059
Полка перфорированная грузоподъемностью 100кг, глубина 750 мм | шт | 2380
разъем RG-45 (8p8s) под витую пару 5E | шт | 2
сплайс кассета для 12452 пластиковая на 32 волокна с крышкой | шт | 69
Термокожух ( пункт 1.10) он нетребуется, т.к камера уже идет в термокожухе | шт | 0
Термокожух ( пункт 1.11) SVS - 26 | шт | 5365
Удаленное рабочее место серверная программное обеспечение | шт | 7636
Удлинитель KVM USB, 150 м. по UTP кат. 5, ASIC, с кабелем | шт | 11000
Управляемый коммутатор L2+ с 24 SFP-слотами 100BASE-X и 4 SFP-слотами 1000BASE-X из которых 2 совмещены с портами Gigabit Ethernet | шт | 20700
Устроиство грозозащиты для локально вычислительной сети SP006p | шт | 2049
Фото реле ФР 602 серый, макс. нагр. 4400 Вт, IP 44 | шт | 193
шкаф телекомуникационный 33 U (600*1000) дверь перфорированная | шт | 27140
шлейф sas sff-8087,06m | шт | 2200
Шнур 2 пигтейла sc-sc,9/125 upc,0.9 mm, 2*1, upc exalan | шт | 143
Ядро системы "Интеллект" (guardant) ПО | шт | 12236

## Прочие
- | - | 0
Земляные работы.
Фундамент
Балки фундаментные монолитные
Фундаменты под колонны
Монолитная фундаментная плита
Полы
Металлокаркас:
Наружные стены
Кровля
Проемы
Двери
Окна
Ворота
Внутренние перегородки
Отделочные работы
Лестницы, крыльца
Отмостка, благоустройство, цоколь
ИТОГО
Неучтенные работы и материалы 5%
ИТОГО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:
Накладные расходы | % | 8
Инженерные сети:
Проектные работы 1катег. | м2 | 730
Проектные работы 2катег. | м2 | 950
Проектные работы 3катег. | м2 | 1200
Работа крана 2,5 месяца
Кран-балка 2 т
Доставка Новосибирск-Якутия | рейс | 350000
Себестоимость всего комплекса строительства:
Количество машин на доставку/бетон по 5 м3/щебень по 10 т: