## ЛСР 17 граф
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "Атлант" | [15 empty] | Директор ООО "Развитие"
_________________ /Лаптев О.В/ | [11 empty] | _________________ /Захаров А.В./
" _____ " ________________ 20____ г. | [11 empty] | "____" ______________20____ г.
Магазин смешанных товаров по адресу: Новосибирская область , р.п. Дорогино ул. Ленина 6а (кадастровый номер земельного участка 54:28:020402:389)
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | Водоотведение
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | 113003.88 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | 11256 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | 90.88 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Канализация
Система К1, К3
1 | ТЕР16-04-001-02 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм (в грунте) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-001-02 Индекс выпуск №4, июнь 2013 ОЗП=10,58; ЭМ=6,293; ЗПМ=10,58; МАТ=3,018 | 100 м трубопровода | 0.076 | 34401.42 | 7631.78 | 210.19 | 10.69 | 2615 | 580 | 16 | 1 | 61.6 | 4.68 | 0.06
2 | ТЕР16-04-001-02 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-001-02 Индекс выпуск №4, июнь 2013 ОЗП=10,58; ЭМ=6,293; ЗПМ=10,58; МАТ=3,018 | 100 м трубопровода | 0.92 | 8272.63 | 7631.78 | 210.19 | 10.69 | 7611 | 7021 | 193 | 10 | 61.6 | 56.67 | 0.06 | 0.06
3 | ТСЦ-302-1111 | Трубопроводы для внутренней канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм отечественного производства ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-302-1111 Трубопроводы для внутренней канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм отечественного производства МАТ=2,1607 | м | 91.5 | 150.6 |  |  |  | 13780
4 | ТЕР16-04-001-01 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-001-01 Индекс выпуск №4, июнь 2013 ОЗП=10,58; ЭМ=6,346; ЗПМ=10,58; МАТ=2,854 | 100 м трубопровода | 0.09 | 22021.71 | 7958.81 | 99.82 | 3.6 | 1982 | 716 | 9 |  | 64.24 | 5.78 | 0.02
5 | ТЕР17-01-001-14 | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР17-01-001-14 Индекс выпуск №4, июнь 2013 ОЗП=10,58; ЭМ=6,517; ЗПМ=10,58; МАТ=4,031 | 10 компл. | 0.4 | 3117.43 | 2602.05 | 209.07 | 20 | 1247 | 1041 | 84 | 8 | 21.65 | 8.66 | 0.13 | 0.05
6 | ТСЦ-301-0554 | Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640х215х200, 670-630х240-180, 200-175 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР17-01-001-14 Индекс выпуск №4, июнь 2013 ОЗП=10,58; ЭМ=6,517; ЗПМ=10,58; МАТ=4,031 | шт. | 1 | 516.17 |  |  |  | 516
7 | Договорная цена | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм Ц=4500 руб/шт ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР17-01-001-14 Индекс выпуск №4, июнь 2013 ОЗП=10,58; ЭМ=6,517; ЗПМ=10,58; МАТ=4,031 | компл. | 1 | 3878.02 |  |  |  | 3878
8 | ТСЦ-301-0581 | Раковины РСВ-2 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПУНВСУМ, двумя кранами водоразборными КВ-15Д, размером 500х400х410 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР17-01-001-14 Индекс выпуск №4, июнь 2013 ОЗП=10,58; ЭМ=6,517; ЗПМ=10,58; МАТ=4,031 | шт. | 3 | 1483.29 |  |  |  | 4450
9 | ТСЦ-301-1515 | Сифон чугунный двухоборотный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-301-1515 Сифон чугунный двухоборотный асфальтированный МАТ=8,5842 | компл. | 4 | 133.57 |  |  |  | 534
10 | Договорная цена | Сифон стальной сварной с воронкой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-301-1515 Сифон чугунный двухоборотный асфальтированный МАТ=8,5842 | компл. | 5 | 506.04 |  |  |  | 2530
11 | ТЕР17-01-002-03 | Установка смесителей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР17-01-002-03 Индекс выпуск №4, июнь 2013 ОЗП=10,58; ЭМ=4,381; ЗПМ=10,58; МАТ=3,513 | 10 шт. | 0.1 | 902.91 | 841.32 | 0.92 |  | 90 | 84 |  |  | 7 | 0.7
12 | ТСЦ-301-0627 | Смесители для умывальников СМ-УМ-ЦА-УВ центральные, с аэратором, латунными маховичками ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-301-1527 Смесители латунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения МАТ=3,2608 | компл. | 1 | 1470.03 |  |  |  | 1470
13 | ТЕР17-01-005-01 | Установка моек на одно отделение ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР17-01-005-01 Индекс выпуск №4, июнь 2013 ОЗП=10,58; ЭМ=6,524; ЗПМ=10,58; МАТ=2,243 | 10 компл. | 0.1 | 2439.58 | 2081.72 | 145.42 | 20 | 244 | 208 | 15 | 2 | 17.32 | 1.73 | 0.13 | 0.01
14 | ТСЦ-301-0497 | Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей с креплениями МСКЩ со смесителем (с кнопочным переключателем), пластмассовым бутылочным сифоном ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР17-01-001-14 Индекс выпуск №4, июнь 2013 ОЗП=10,58; ЭМ=6,517; ЗПМ=10,58; МАТ=4,031 | компл. | 1 | 1698.74 |  |  |  | 1699
15 | ТЕР17-01-003-01 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР17-01-003-01 Индекс выпуск №4, июнь 2013 ОЗП=10,58; ЭМ=6,543; ЗПМ=10,58; МАТ=6,759 | 10 компл. | 0.1 | 4950.75 | 2927.59 | 391.34 | 49.09 | 495 | 293 | 39 | 5 | 24.64 | 2.46 | 0.32 | 0.03
16 | ТСЦ-301-0905 | Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые УНТЦ и УНТПЦ тарельчатые с сиденьем и креплением, с прямым или косым выпуском с цельноотлитой полочкой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-301-0905 Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые УНТЦ и УНТПЦ тарельчатые с сиденьем и креплением, с прямым или косым выпуском с цельноотлитой полочкой МАТ=8,5058 | компл. | 1 | 3039.63 |  |  |  | 3040
17 | ТЕР17-01-001-23 | Установка трапов диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР17-01-001-23 Индекс выпуск №4, июнь 2013 ОЗП=10,58; ЭМ=6,539; ЗПМ=10,58; МАТ=5,548 | 10 компл. | 0.5 | 1458.95 | 1054.09 | 175.9 | 15.34 | 729 | 527 | 88 | 8 | 8.77 | 4.39 | 0.1 | 0.05
18 | Договорная цена | Трап ч/к Т 100м ГОСТ 1811-97 прямой гориз.Ц=853 руб/шт ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР17-01-001-23 Индекс выпуск №4, июнь 2013 ОЗП=10,58; ЭМ=6,539; ЗПМ=10,58; МАТ=5,548 | компл. | 5 | 1478.26 |  |  |  | 7391
19 | Договорная цена | Ревизия ч/к Р-100 ГОСТ 6942-98 в сборе ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-302-0898 Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним диаметром 50 мм МАТ=2,3526 | шт | 2 | 295.77 |  |  |  | 592
20 | Договорная цена | Прочистка ч/к З-100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-302-0898 Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним диаметром 50 мм МАТ=2,3526 | шт | 2 | 661.01 |  |  |  | 1322
21 | Договорная цена | Переход чугун / ПП 100/110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-302-0898 Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним диаметром 50 мм МАТ=2,3526 | шт | 2 | 319.95 |  |  |  | 640
22 | Договорная цена | Колено ч/к К-100 ГОСТ 6942-98 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-302-0898 Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним диаметром 50 мм МАТ=2,3526 | шт | 10 | 235.59 |  |  |  | 2356
23 | Договорная цена | Отвод ч/к О 135гр.-100 ГОСТ 6942-98 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-302-0898 Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним диаметром 50 мм МАТ=2,3526 | шт | 15 | 157.62 |  |  |  | 2364
24 | Договорная цена | Крестовина ч/к прямая КП-100х 50 ГОСТ 6942-98 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-302-0898 Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним диаметром 50 мм МАТ=2,3526 | шт | 10 | 213.57 |  |  |  | 2136
25 | Договорная цена | Крестовина ч/к косая КК 45гр.-100х100 ГОСТ 6942-98 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-302-0898 Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним диаметром 50 мм МАТ=2,3526 | шт | 10 | 516.94 |  |  |  | 5169
26 | ТЕР46-03-010-03 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-010-03 Индекс выпуск №4, июнь 2013 ОЗП=10,58; ЭМ=5,383; ЗПМ=10,58 | 100 отверстий | 0.02 | 29338.09 | 13145.54 | 16192.55 | 4068.75 | 587 | 263 | 324 | 81 | 110.64 | 2.21 | 30.57 | 0.61
27 | ТЕР16-07-006-01 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-07-006-01 Индекс выпуск №4, июнь 2013 ОЗП=10,58; ЗПМ=10,58; МАТ=6,668 | 1 сальник | 2 | 220.65 | 203.98 |  |  | 441 | 408 |  |  | 1.8 | 3.6
28 | ТСЦ-301-0040 | Хомуты для крепления труб ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-301-0040 Хомуты для крепления труб МАТ=4,5782 | шт. | 80 | 39.83 |  |  |  | 3186
Итого по разделу 1 Канализация | [8 empty] | 95766 |  |  |  |  | 90.88 |  | 0.81
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [8 empty] | 73094 | 11141 | 768 | 115 |  | 90.88 |  | 0.81
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 76154 | 11141 | 768 | 115 |  | 90.88 |  | 0.81
В том числе, справочно:
на доставку материалов МАТ=5% (Поз. 1-17, 27-28, 18-25) | [8 empty] | 3060
Накладные расходы | [8 empty] | 12217
Сметная прибыль | [8 empty] | 7395
Итоги по смете:
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [8 empty] | 71594 |  |  |  |  | 88.67 |  | 0.2
Материалы | [8 empty] | 23069
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [8 empty] | 1103 |  |  |  |  | 2.21 |  | 0.61
Итого | [8 empty] | 95766 |  |  |  |  | 90.88 |  | 0.81
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 64245
Машины и механизмы | [8 empty] | 768
ФОТ | [8 empty] | 11256
Накладные расходы | [8 empty] | 12217
Сметная прибыль | [8 empty] | 7395
НДС 18% | [8 empty] | 17237.88
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 113003.88 |  |  |  |  | 90.88 |  | 0.81
| Составил: | _______________________________ //
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | _______________________________ //
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]