## ЛСР 17 граф
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "Атлант" | [15 empty] | Директор ООО "Развитие"
_________________ /Лаптев О.В/ | [11 empty] | _________________ /Захаров А.В./
" _____ " ________________ 20____ г. | [11 empty] | "____" ______________20____ г.
Магазин смешанных товаров по адресу: Новосибирская область , р.п. Дорогино ул. Ленина 6а (кадастровый номер земельного участка 54:28:020402:389)
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | Монтаж электрооборудования и электроосвещения
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | 3232141.54 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | 296746 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | 1692.56 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Силовое электрооборудование
ВРУ 380в,250А.
1 | ТЕРм08-01-026-01 | Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-01-026-01 Индекс выпуск №4, июнь 2013 ОЗП=10,58; ЭМ=5,497; ЗПМ=10,58; МАТ=5,343 | 1 шт. | 1 | 6396.75 | 4663.35 | 1492.44 | 214.35 | 6397 | 4663 | 1492 | 214 | 38.8 | 38.8 | 1.2 | 1.2
2 | Договорная цена | Устройство защитного отключения ~380 В, 200 А, ПЗР 2 3-3-200 А (за вычетом НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) | компл. | 1 | 2906.78 |  |  |  | 2907
3 | Договорная цена | ВРУ 250А в сборе с водным автоматом, трёхфазным счётчиком, трансформатором ток и распределительными автоматами 14шт на дин-рейке (за вычетом НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) | шт | 1 | 26931.92 |  |  |  | 26932
ЩС, ЩР, ЩК
4 | ТЕРм08-03-572-04 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-572-04 Индекс выпуск №4, июнь 2013 ОЗП=10,58; ЭМ=5,681; ЗПМ=10,58; МАТ=4,347 | 1 шт. | 3 | 2125.75 | 432.4 | 536.34 | 51.84 | 6377 | 1297 | 1609 | 156 | 3.49 | 10.47 | 0.29 | 0.87
5 | Договорная цена | ЩС- ЩРн-36з-1-36 УХЛ3 в сборе с выключателем нагрузки и распределительными автоматами 10шт на дин-рейке (за вычетом НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) | шт | 1 | 6679.12 |  |  |  | 6679
6 | Договорная цена | ЩР- ЩРн-36з-1-36 УХЛ3 в сборе с выключателем нагрузки и распределительными автоматами 8шт на дин-рейке (за вычетом НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) | шт | 1 | 3501.15 |  |  |  | 3501
7 | Договорная цена | ЩК- ЩРн-24з-1-36 УХЛ3 в сборе с выключателем нагрузки и распределительными автоматами 7шт на дин-рейке (за вычетом НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) | шт | 1 | 3985.92 |  |  |  | 3986
ЩХК, ЩХ
8 | ТЕРм08-03-573-05 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-573-05 Индекс выпуск №4, июнь 2013 ОЗП=10,58; ЭМ=5,526; ЗПМ=10,58; МАТ=4,431 | 1 шт. | 2 | 702.11 | 293.6 | 389.64 | 59.99 | 1404 | 587 | 779 | 120 | 2.37 | 4.74 | 0.41 | 0.82
9 | Договорная цена | ЩХК- ПР11-3054-21УЗ в сборе с выключателем нагрузки и распределительными автоматами 4шт на дин-рейке (за вычетом НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) | шт | 1 | 2513.64 |  |  |  | 2514
10 | Договорная цена | ЩХ- ЩРн-36з-1-36 УХЛ3 в сборе с выключателем нагрузки, расцепителем и распределительными автоматами 7шт на дин-рейке (за вычетом НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) | шт | 1 | 5494.11 |  |  |  | 5494
ЩП, ЩВ, ЩРА, 1ЩА
11 | ТЕРм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-573-04 Индекс выпуск №4, июнь 2013 ОЗП=10,58; ЭМ=5,487; ЗПМ=10,58; МАТ=4,655 | 1 шт. | 9 | 573.57 | 293.6 | 262.94 | 41.79 | 5162 | 2642 | 2366 | 376 | 2.37 | 21.33 | 0.29 | 2.61
12 | Договорная цена | ЩП- ЩРн-18з-1-36 УХЛ3 в сборе с выключателем нагрузки, расцепителем и распределительными автоматами 2шт на дин-рейке (за вычетом НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) | шт | 1 | 2226.37 |  |  |  | 2226
13 | Договорная цена | ЩВ- ЩРн-48з-1-36 УХЛ3 в сборе с выключателем нагрузки, расцепителями, пускателем и распределительными автоматами 9шт на дин-рейке (за вычетом НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) | шт | 1 | 2800.92 |  |  |  | 2801
14 | Договорная цена | ЩРА- ЩРн-3/18зо-1-36 УХЛ3 в сборе с выключателем нагрузки, трёхфазным счётчиком, расцепителями и распределительными автоматами 4шт на дин-рейке (за вычетом НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) | шт | 1 | 6043.53 |  |  |  | 6044
15 | Договорная цена | 1ЩА- ЩРн-3/18зо-1-36 УХЛ3 в сборе с выключателем нагрузки, трёхфазным счётчиком, расцепителями и распределительными автоматами 4шт на дин-рейке (за вычетом НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) | шт | 1 | 5915.25 |  |  |  | 5915
16 | Договорная цена | 2ЩА- ЩРн-3/12зо-1-36 УХЛ3 в сборе с выключателем нагрузки, однофазным счётчиком, расцепителями и распределительными автоматами 3шт на дин-рейке (за вычетом НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) | шт | 1 | 3171.49 |  |  |  | 3171
17 | Договорная цена | 3ЩА- ЩРн-3/12зо-1-36 УХЛ3 в сборе с выключателем нагрузки, однофазным счётчиком, расцепителями и распределительными автоматами 3шт на дин-рейке (за вычетом НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) | шт | 1 | 3171.49 |  |  |  | 3171
18 | Договорная цена | 4ЩА- ЩРн-3/12зо-1-36 УХЛ3 в сборе с выключателем нагрузки, однофазным счётчиком, расцепителями и распределительными автоматами 3шт на дин-рейке (за вычетом НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) | шт | 1 | 3171.49 |  |  |  | 3171
19 | Договорная цена | ЩТП- ЩРн-18зо-1-36 УХЛ3 в сборе с выключателем нагрузки, расцепителем и распределительными автоматами 2шт на дин-рейке (за вычетом НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) | шт | 1 | 1991.53 |  |  |  | 1992
20 | ТЕРм10-02-016-06 | Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм10-02-016-06 Индекс выпуск №4, июнь 2013 ОЗП=10,58; ЭМ=5,263; ЗПМ=10,58; МАТ=5,308 | 1 шт. | 1 | 1913.97 | 1398.78 | 249.52 | 58.61 | 1914 | 1399 | 250 | 59 | 10.1 | 10.1 | 0.44 | 0.44
21 | Договорная цена | ИБП(UPS) INELT Intelligent 3000RT , с дополнительным аккумуляторным шкафом АКБ-100 Ач (за вычетом НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) | шт | 1 | 22779.66 |  |  |  | 22780
22 | ТЕРм08-03-571-06 | Стеллаж заводского изготовления с блоками резисторов до 1000 В, масса до 40 кг, ширина стеллажа по фронту 900 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-571-06 Индекс выпуск №4, июнь 2013 ОЗП=10,58; ЭМ=5,669; ЗПМ=10,58; МАТ=6,225 | 1 стеллаж | 1 | 1843.2 | 727.27 | 1048.77 | 99.98 | 1843 | 727 | 1049 | 100 | 5.87 | 5.87 | 0.56 | 0.56
Кабель и провод
23 | ТЕРм08-02-148-01 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-148-01 Индекс выпуск №4, июнь 2013 ОЗП=10,58; ЭМ=5,148; ЗПМ=10,58; МАТ=3,827 | 100 м кабеля | 5.2 | 4584.91 | 1490.3 | 2842.11 | 529.74 | 23842 | 7750 | 14779 | 2755 | 12.4 | 64.48 | 3.39 | 17.63
24 | ТЕРм08-02-146-02 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 1 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-146-02 Индекс выпуск №4, июнь 2013 ОЗП=10,58; ЭМ=5,012; ЗПМ=10,58; МАТ=2,709 | 100 м кабеля | 17.7 | 14455.86 | 2007.13 | 7846.79 | 1607.53 | 255869 | 35526 | 138888 | 28453 | 16.7 | 295.59 | 9.55 | 169.04
25 | ТЕРм11-06-002-02 | Электрические проводки в щитах и пультах малогабаритных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм11-06-002-02 Индекс выпуск №4, июнь 2013 ОЗП=10,58; ЗПМ=10,58; МАТ=6,585 | 100 м | 0.8 | 1782.21 | 1717.35 |  |  | 1426 | 1374 |  |  | 12.4 | 9.92
26 | Договорная цена | Кабель ВВГ-НГ FRLS-1 5х 6 (за вычетом НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) | м | 15 | 147.74 |  |  |  | 2216
27 | Договорная цена | Кабель ВВГнг-HF 5*6-0,66 (за вычетом НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) | м | 10 | 153.81 |  |  |  | 1538
28 | Договорная цена | Кабель ВВГ-нг-FRLS-1 3х 2,5 (за вычетом НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) | м | 100 | 54.16 |  |  |  | 5416
29 | Договорная цена | Кабель ВВГнг-HF 3*2,5-0,66 (за вычетом НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) | м | 220 | 59.57 |  |  |  | 13105
30 | Договорная цена | Кабель ВВГнг-LS 5*35 (за вычетом НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) | м | 10 | 492.37 |  |  |  | 4924
31 | Договорная цена | Кабель ВВГнг-LS 5*25 (за вычетом НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) | м | 40 | 354.76 |  |  |  | 14190
32 | Договорная цена | Кабель ВВГнг-LS 5*16 (за вычетом НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) | м | 70 | 229.58 |  |  |  | 16071
33 | Договорная цена | Кабель ВВГнг-LS 5*10-0,66 (за вычетом НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) | м | 10 | 224.83 |  |  |  | 2248
34 | Договорная цена | Кабель ВВГнг-LS 5*6-0,66 (за вычетом НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) | м | 80 | 87.97 |  |  |  | 7038
35 | Договорная цена | Кабель ВВГнг-LS 5*4-0,66 (за вычетом НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) | м | 130 | 60.61 |  |  |  | 7879
36 | Договорная цена | Кабель ВВГнг-LS 5*2,5-0,66 (за вычетом НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) | м | 140 | 39.47 |  |  |  | 5526
37 | Договорная цена | Кабель ВВГнг-LS 4*2,5-0,66 (за вычетом НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) | м | 10 | 32.1 |  |  |  | 321
38 | Договорная цена | Кабель ВВГнг-LS 3*6-0,66 (за вычетом НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) | м | 90 | 54.17 |  |  |  | 4875
39 | Договорная цена | Кабель ВВГнг-LS 3*4-0,66 (за вычетом НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) | м | 40 | 36.19 |  |  |  | 1448
40 | Договорная цена | Кабель ВВГнг-LS 3*2,5 (за вычетом НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) | м | 100 | 22.81 |  |  |  | 2281
41 | Договорная цена | Кабель ВВГнг- LS 3*2,5-0,66 (за вычетом НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) | м | 700 | 21.61 |  |  |  | 15127
42 | Договорная цена | Кабель ВВГнг-LS 3*1,5-0,66 (за вычетом НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) | м | 10 | 14.45 |  |  |  | 145
43 | Договорная цена | Кабель ВВГнг-LS 2*1,5-0,66 (за вычетом НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) | м | 85 | 10.52 |  |  |  | 894
44 | Договорная цена | Кабель ВВГнг-LS 1*25 (за вычетом НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) | м | 150 | 84.25 |  |  |  | 12638
45 | Договорная цена | Кабель ВВГнг-LS 1*6-0,66 (за вычетом НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) | м | 180 | 27.82 |  |  |  | 5008
46 | Договорная цена | Кабель ВВГнг-LS 1*4-0,66 (за вычетом НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) | м | 80 | 23.15 |  |  |  | 1852
47 | Договорная цена | Кабель ВВГнг-LS 1*2,5-0,66 (за вычетом НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) | м | 20 | 12.13 |  |  |  | 243
48 | Договорная цена | Провод ПВЗ 95 (за вычетом НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) | м | 50 | 300.53 |  |  |  | 15027
49 | Договорная цена | Провод ПВЗ 16 (за вычетом НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) | м | 4 | 53.41 |  |  |  | 214
50 | Договорная цена | Провод ПВЗ 10 (за вычетом НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) | м | 3 | 28.63 |  |  |  | 86
51 | Договорная цена | Провод ПВЗ 6 (за вычетом НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) | м | 10 | 18.19 |  |  |  | 182
52 | Договорная цена | Провод ПВЗ 4 (за вычетом НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) | м | 10 | 11.63 |  |  |  | 116
53 | Договорная цена | Провод ПВЗ 2,5 (за вычетом НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) | м | 3 | 7.81 |  |  |  | 23
54 | ТЕРм10-06-034-12 | Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм10-06-034-12 Индекс выпуск №4, июнь 2013 ОЗП=10,58; ЭМ=4,995; ЗПМ=10,58; МАТ=3,963 | 1 коробка | 17 | 522.11 | 240.38 | 226.72 | 52.16 | 8876 | 4086 | 3854 | 887 | 2 | 34 | 0.34 | 5.78
55 | Договорная цена | Коробка ответвительная РЕ120013 (за вычетом НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) | шт | 15 | 65.08 |  |  |  | 976
56 | Договорная цена | Коробка ответвительная РЕ120015 (за вычетом НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) | шт | 2 | 69.92 |  |  |  | 140
57 | Договорная цена | Клеммная колодка 12Р 32А (за вычетом НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) | шт | 2 | 15.51 |  |  |  | 31
58 | Договорная цена | Гребенка распределительная для автоматов щитов 1/2/3/4 полюсн. (за вычетом НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) | шт | 48 | 287.27 |  |  |  | 13789
59 | ТЕРм08-02-397-01 | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-397-01 Индекс выпуск №4, июнь 2013 ОЗП=10,58; ЭМ=6,284; ЗПМ=10,58; МАТ=5,954 | 100 м | 0.85 | 6507.75 | 1256.59 | 1539.27 | 562.22 | 5532 | 1068 | 1308 | 478 | 10.7 | 9.1 | 3.61 | 3.07
60 | Договорная цена | Лоток "Остек" 100*50 мм, L=2,5м ЛПМЗТ(М)-100пр б=1мм (за вычетом НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) | шт | 5 | 94.07 |  |  |  | 470
61 | Договорная цена | Лоток "Остек" 200*100 мм, L=2,5м ЛПМЗТ-200x100пр б=1мм (за вычетом НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) | шт | 16 | 268.86 |  |  |  | 4302
62 | Договорная цена | Лоток "Остек" 300*100 мм, L=2,5м ЛПМЗТ-300x100пр б=1мм (за вычетом НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) | шт | 8 | 330.51 |  |  |  | 2644
63 | Договорная цена | Лоток "Остек" 200*100 мм, L=2,5м ЛПМЗТ-200x100 HCT б=2мм (за вычетом НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) | шт | 5 | 358.47 |  |  |  | 1792
64 | Договорная цена | Крышки к лотку КЛЗТ-100пр (за вычетом НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) | шт | 5 | 66.1 |  |  |  | 331
65 | Договорная цена | Крышки к лотку КЛЗТ-200пр (за вычетом НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) | шт | 21 | 111.86 |  |  |  | 2349
66 | Договорная цена | Крышки к лотку КЛЗТ-300пр (за вычетом НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) | шт | 8 | 156.99 |  |  |  | 1256
67 | Договорная цена | Угол плоский плавный УПТп200х100 (за вычетом НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) | шт | 5 | 300 |  |  |  | 1500
68 | Договорная цена | Крышка к углу КУПТп-200 (за вычетом НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) | шт | 5 | 101.06 |  |  |  | 505
69 | Договорная цена | Переход прямой левый ППЛ300х100 (за вычетом НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) | шт | 1 | 188.16 |  |  |  | 188
70 | Договорная цена | Переход прямой правый ППЛ300х200 (за вычетом НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) | шт | 2 | 199.45 |  |  |  | 399
71 | Договорная цена | Заглушка торцевая ЗТ-200х100 (за вычетом НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) | шт | 3 | 61.02 |  |  |  | 183
72 | Договорная цена | Перегородка лотка ПЛПТ-100 (за вычетом НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) | шт | 20 | 80.72 |  |  |  | 1614
73 | Договорная цена | Скоба внутренняя СВ-200 (за вычетом НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) | шт | 5 | 22.25 |  |  |  | 111
74 | Договорная цена | Соединительная планка универсальная СПУ-100 (за вычетом НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) | шт | 20 | 27.97 |  |  |  | 559
75 | Договорная цена | Настенная планка подвеса НПП120 (за вычетом НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) | шт | 75 | 27.97 |  |  |  | 2098
76 | Договорная цена | Консоль подвеса настенного КПН-300 (за вычетом НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) | шт | 25 | 77.54 |  |  |  | 1939
77 | Договорная цена | Консоль подвеса настенного КПН-400 (за вычетом НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) | шт | 30 | 97.88 |  |  |  | 2936
78 | Договорная цена | Консоль подвеса настенного КПН-500 (за вычетом НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) | шт | 20 | 132.2 |  |  |  | 2644
79 | Договорная цена | Скоба для настенного крепления СН-200 (за вычетом НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) | шт | 5 | 80.72 |  |  |  | 404
80 | Договорная цена | Винт М6х10 (за вычетом НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) | шт | 400 | 1.85 |  |  |  | 740
81 | Договорная цена | Гайка М6 (за вычетом НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) | шт | 400 | 1.72 |  |  |  | 688
82 | Договорная цена | Шайба усиленная ШМ6 (за вычетом НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) | шт | 40 | 0.89 |  |  |  | 36
83 | Договорная цена | Болт полнонарезной М8х45 (за вычетом НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) | шт | 150 | 4.32 |  |  |  | 648
84 | Договорная цена | Гайка М8 (за вычетом НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) | шт | 25 | 2.42 |  |  |  | 61
85 | ТЕРм08-02-396-05 | Короб металлический по стенам и потолкам, длина 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-396-05 Индекс выпуск №4, июнь 2013 ОЗП=10,58; ЭМ=6,416; ЗПМ=10,58; МАТ=2,938 | 100 м | 2.2 | 11770.21 | 4415.67 | 5201.58 | 1993.06 | 25894 | 9714 | 11443 | 4385 | 37.6 | 82.72 | 12.78 | 28.12
86 | Договорная цена | Кабель - канал 40*25 СКК10-040-025-1-КО1 (за вычетом НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) | м | 130 | 26.36 |  |  |  | 3427
87 | Договорная цена | Т-образный угол КМТ 100х60 мм СКК10D-T-100-060-КО1 (за вычетом НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) | шт | 10 | 48.31 |  |  |  | 483
88 | Договорная цена | Внутренний угол КМD 100х60 мм СКК10D-V-100-060-КО1 (за вычетом НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) | шт | 5 | 42.69 |  |  |  | 213
89 | Договорная цена | Поворот 900 КМП 100х60 мм СКК10D-Р-100-060-КО1 (за вычетом НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) | шт | 5 | 35.13 |  |  |  | 176
90 | Договорная цена | Соединитель на стык КМС100х60 мм СКК10D-S-100-060-КО1 (за вычетом НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) | шт | 30 | 37.95 |  |  |  | 1139
91 | Договорная цена | Кабель - канал 100*60 СКК10-100-060-1-КО1 (за вычетом НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) | м | 60 | 110.38 |  |  |  | 6623
92 | Договорная цена | Т-образный угол КМТ 60х40 мм СКК10D-T-60-040-КО1 (за вычетом НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) | шт | 5 | 33.81 |  |  |  | 169
93 | Договорная цена | Внутренний угол КМD 60х40 мм СКК10D-V-60-040-КО1 (за вычетом НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) | шт | 5 | 29.88 |  |  |  | 149
94 | Договорная цена | Поворот 900 КМП 60х40 мм СКК10D-Р-60-040-КО1 (за вычетом НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) | шт | 5 | 24.59 |  |  |  | 123
95 | Договорная цена | Соединитель на стык КМС 60х40мм СКК10D-S-60-040-КО1 (за вычетом НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) | шт | 158 | 26.57 |  |  |  | 4198
96 | Договорная цена | Кабель - канал 60х40 СКК10-060-040-1-КО1 (за вычетом НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) | м | 30 | 53.54 |  |  |  | 1606
97 | Договорная цена | Т-образный угол КМТ 40х25 мм СКК10D-T-40-025-КО1 (за вычетом НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) | шт | 15 | 23.67 |  |  |  | 355
98 | Договорная цена | Внешний угол КМН 40х25 мм СКК10D-N-40-025-КО1 (за вычетом НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) | шт | 10 | 20.92 |  |  |  | 209
99 | Договорная цена | Внутренний угол КМD 40х25 мм СКК10D-V-40-025-КО1 (за вычетом НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) | шт | 20 | 20.92 |  |  |  | 418
100 | Договорная цена | Поворот 900 КМП 40х25 мм СКК10D-Р-40-025-КО1 (за вычетом НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) | шт | 20 | 17.21 |  |  |  | 344
101 | Договорная цена | Соединитель на стык КМС 40х25мм СКК10D-S-40-025-КО1 (за вычетом НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) | шт | 100 | 18.6 |  |  |  | 1860
102 | ТЕРм08-02-409-01 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-409-01 Индекс выпуск №4, июнь 2013 ОЗП=10,58; ЭМ=6,887; ЗПМ=10,58; МАТ=2,445 | 100 м | 2 | 11158.85 | 2795.02 | 4381.51 | 2444.09 | 22318 | 5590 | 8763 | 4888 | 23.8 | 47.6 | 15.91 | 31.82
103 | Договорная цена | Труба гофрированная из полиамида D=20 мм. (за вычетом НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) | м | 100 | 3.29 |  |  |  | 329
104 | Договорная цена | Труба гофрированная из полиамида D=25 мм. (за вычетом НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) | м | 100 | 4.95 |  |  |  | 495
105 | ТЕРм08-02-409-02 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-409-02 Индекс выпуск №4, июнь 2013 ОЗП=10,58; ЭМ=6,854; ЗПМ=10,58; МАТ=2,458 | 100 м | 0.1 | 14803.69 | 4039.87 | 6742.49 | 3663.33 | 1480 | 404 | 674 | 366 | 34.4 | 3.44 | 23.83 | 2.38
106 | Договорная цена | Труба гофрированная из полиамида D=40 мм. (за вычетом НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) | м | 50 | 11.14 |  |  |  | 557
107 | ТЕРм08-03-591-09 | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-591-09 Индекс выпуск №4, июнь 2013 ОЗП=10,58; ЭМ=5,766; ЗПМ=10,58; МАТ=6,123 | 100 шт. | 0.33 | 5462.41 | 4720.27 | 67.64 | 7.19 | 1803 | 1558 | 22 | 2 | 38.1 | 12.57 | 0.04 | 0.01
108 | Договорная цена | Розетка 1 одноместная мех. блокировкой, откр. уст. ERS12-KO3-16-54 Dc (за вычетом НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) | шт | 2 | 60.62 |  |  |  | 121
109 | Договорная цена | Розетка 2-х местная мех. блокировкой, откр. уст. ERS22-KO3-16-54 Dc (за вычетом НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) | шт | 7 | 121.23 |  |  |  | 849
110 | Договорная цена | Розетка 2-х местная мех. блокировкой, откр. уст. ERB21-KO1-16 Dc (за вычетом НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) | шт | 14 | 121.23 |  |  |  | 1697
111 | Договорная цена | Розетка 4-х местная мех. блокировкой, откр. уст. ERB41-KO1-16 Dc (за вычетом НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) | шт | 10 | 232.37 |  |  |  | 2324
112 | ТЕРм08-01-081-01 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-01-081-01 Индекс выпуск №4, июнь 2013 ОЗП=10,58; ЭМ=5,766; ЗПМ=10,58; МАТ=4,031 | 1 шт. | 6 | 212.47 | 135.85 | 67.64 | 7.19 | 1275 | 815 | 406 | 43 | 1.13 | 6.78 | 0.04 | 0.24
113 | Договорная цена | Звонок на 220В со светодиодом и кнопка звонка 3В-1 (за вычетом НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) | шт | 6 | 86.18 |  |  |  | 517
114 | ТЕРм08-02-411-01 | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-411-01 Индекс выпуск №4, июнь 2013 ОЗП=10,58; ЭМ=5,125; ЗПМ=10,58; МАТ=2,434 | 100 м | 0.8 | 13280.13 | 4075.1 | 1132.63 | 39.25 | 10624 | 3260 | 906 | 31 | 34.7 | 27.76 | 0.22 | 0.18
115 | Договорная цена | Металлорукав Dу=25 мм (за вычетом НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) | м | 70 | 21.69 |  |  |  | 1518
116 | Договорная цена | Металлорукав Dу=40 мм (за вычетом НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) | м | 10 | 69.62 |  |  |  | 696
117 | ТЕРм08-02-407-01 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-407-01 Индекс выпуск №4, июнь 2013 ОЗП=10,58; ЭМ=6,717; ЗПМ=10,58; МАТ=2,882 | 100 м | 0.2 | 11458.28 | 3617.09 | 6226.05 | 3151.15 | 2292 | 723 | 1245 | 630 | 30.8 | 6.16 | 20.47 | 4.09
118 | Договорная цена | Труба стальная водогазопр. Ду.=25 мм (за вычетом НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) | м | 20 | 21.54 |  |  |  | 431
119 | ТЕРм08-02-407-02 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-407-02 Индекс выпуск №4, июнь 2013 ОЗП=10,58; ЭМ=6,704; ЗПМ=10,58; МАТ=2,914 | 100 м | 0.6 | 15061.1 | 4873.68 | 8544.92 | 4254.54 | 9037 | 2924 | 5127 | 2553 | 41.5 | 24.9 | 27.6 | 16.56
120 | Договорная цена | Труба стальная водогазопр. Ду.=32 мм (за вычетом НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) | м | 25 | 21.54 |  |  |  | 539
121 | Договорная цена | Труба стальная водогазопр. Ду.=40 мм (за вычетом НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) | м | 35 | 28.73 |  |  |  | 1006
Итого по разделу 1 Силовое электрооборудование | [8 empty] | 916357 |  |  |  |  | 716.33 |  | 285.42
Раздел 2. Электроосвещение
122 | ТЕРм08-01-026-01 | Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-01-026-01 Индекс выпуск №4, июнь 2013 ОЗП=10,58; ЭМ=5,497; ЗПМ=10,58; МАТ=5,343 | 1 шт. | 2 | 6396.75 | 4663.35 | 1492.44 | 214.35 | 12794 | 9327 | 2985 | 429 | 38.8 | 77.6 | 1.2 | 2.4
123 | Договорная цена | Шкаф распределительный, навесной ЩРн-36-1 36 УХЛ3 (за вычетом НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) | шт | 1 | 637.03 |  |  |  | 637
124 | Договорная цена | Шкаф распределительный, навесной ЩРн-12-1 36 УХЛ3 (за вычетом НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) | шт | 1 | 991.09 |  |  |  | 991
125 | ТЕРм08-03-525-01 | Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-525-01 Индекс выпуск №4, июнь 2013 ОЗП=10,58; ЭМ=4,877; ЗПМ=10,58; МАТ=3,968 | 1 шт. | 2 | 423.19 | 251.17 | 5.56 |  | 846 | 502 | 11 |  | 2.09 | 4.18
126 | Договорная цена | ВА47-29-3р,С25А (за вычетом НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) | шт | 1 | 108.03 |  |  |  | 108
127 | Договорная цена | ВА47-29-3р, D16А (за вычетом НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) | шт | 1 | 84.32 |  |  |  | 84
128 | ТЕРм08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-526-01 Индекс выпуск №4, июнь 2013 ОЗП=10,58; ЭМ=4,877; ЗПМ=10,58; МАТ=3,828 | 1 шт. | 15 | 464.81 | 185.36 | 5.56 |  | 6972 | 2780 | 83 |  | 1.56 | 23.4
129 | Договорная цена | ВА47-29-2Р, С3А (за вычетом НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) | шт | 1 | 59.17 |  |  |  | 59
130 | Договорная цена | ВА47-29-2Р, С6А (за вычетом НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) | шт | 1 | 59.17 |  |  |  | 59
131 | Договорная цена | ВА47-29-2Р, С10А (за вычетом НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) | шт | 10 | 67.55 |  |  |  | 676
132 | Договорная цена | АВДТ32-2Р, С6А, Iут.=30мА (за вычетом НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) | шт | 1 | 440.12 |  |  |  | 440
133 | Договорная цена | АВДТ32-2Р, С10А, Iут.=30мА (за вычетом НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) | шт | 2 | 440.12 |  |  |  | 880
Светотехническое оборудование
134 | Договорная цена | Светильник светодиодный OPL/R LED 595, мощность 60 Вт, IP 20 (за вычетом НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) | шт | 3 | 3269.63 |  |  |  | 9809
135 | ТЕРм08-03-594-09 | Светильник на кронштейнах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-594-09 Индекс выпуск №4, июнь 2013 ОЗП=10,58; ЭМ=6,782; ЗПМ=10,58; МАТ=2,927 | 100 шт. | 0.26 | 46786.6 | 21928.85 | 16551.13 | 8371.53 | 12165 | 5702 | 4303 | 2177 | 177 | 46.02 | 54.27 | 14.11
136 | Договорная цена | Светильник светодиодный ARCTIC LED1200, мощность 60 Вт, IP 65 (за вычетом НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) | шт | 21 | 4058.23 |  |  |  | 85223
137 | Договорная цена | Светильник светодиодный ARCTIC LED1200EM, мощность 60 Вт, IP 65 c блоком аварийного питания (за вычетом НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) | шт | 1 | 5484.96 |  |  |  | 5485
138 | Договорная цена | Светильник со светодиодными лампами FLY NTK30 LED 4, мощность 112 Вт, IР65, консольный (за вычетом НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) | шт | 4 | 14949.27 |  |  |  | 59797
139 | ТЕРм08-03-593-19 | Светильник в подвесных потолках ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-593-19 Индекс выпуск №4, июнь 2013 ОЗП=10,58; ЭМ=6,967; ЗПМ=10,58; МАТ=2,97 | 100 шт. | 1.15 | 41249.55 | 14619.23 | 8785.87 | 4974.61 | 47437 | 16812 | 10104 | 5721 | 118 | 135.7 | 32.36 | 37.21
140 | Договорная цена | Светильник светодиодный ARCTIC LED1500, мощность 75 Вт, IP 65 (за вычетом НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) | шт | 105 | 6949.03 |  |  |  | 729648
141 | Договорная цена | Светильник светодиодный ARCTIC LED1500ЕМ, мощность 75 Вт, IP 65, с блоком аварийного питания (за вычетом НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) | шт | 8 | 7387.26 |  |  |  | 59098
142 | Договорная цена | Светильник OPL/S 236 2*36 ЛПО IP 20 (за вычетом НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) | шт | 1 | 2407.8 |  |  |  | 2408
143 | Договорная цена | Светильник OPL/S 236-ES1 2*36 ЛПО IP 20, с блоком аварийного питания (за вычетом НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) | шт | 1 | 4296.86 |  |  |  | 4297
144 | ТЕРм08-03-593-06 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-593-06 Индекс выпуск №4, июнь 2013 ОЗП=10,58; ЭМ=6,742; ЗПМ=10,58; МАТ=2,733 | 100 шт. | 0.13 | 29866.77 | 10939.61 | 13371.54 | 6745.6 | 3883 | 1422 | 1738 | 877 | 88.3 | 11.48 | 43.76 | 5.69
145 | Договорная цена | Светильник со светодиодными лампами OWP LED 595, встраиваемый, мощность 60 Вт, IP 54 (за вычетом НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) | шт | 2 | 5518.58 |  |  |  | 11037
146 | Договорная цена | Светильник со светодиодными лампами OPL/S LED 1200, потолочный, мощность 60 Вт, IP 20 (за вычетом НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) | шт | 4 | 3170.42 |  |  |  | 12682
147 | Договорная цена | Светильник со светодиодными лампами RKL LED 1900, мощность 28 Вт, IР40 (за вычетом НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) | шт | 1 | 3075.38 |  |  |  | 3075
148 | Договорная цена | Светильник со светодиодными лампами STAR NBT16 LED 1900, мощность 16 Вт, IР65 (за вычетом НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) | шт | 4 | 2350.76 |  |  |  | 9403
149 | Договорная цена | Светильник со светодиодными лампами STAR NBT22 LED, мощность 22 Вт, IР65 (за вычетом НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) | шт | 2 | 2645.73 |  |  |  | 5291
150 | ТЕРм08-03-593-10 | Световые настенные указатели ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-593-10 Индекс выпуск №4, июнь 2013 ОЗП=10,58; ЭМ=5,427; ЗПМ=10,58; МАТ=2,252 | 100 шт. | 0.14 | 16403.18 | 12166.15 | 2915.82 | 200.07 | 2296 | 1703 | 408 | 28 | 98.2 | 13.75 | 1.12 | 0.16
151 | Договорная цена | Световой указатель с аккумуляторами URAN EFS-353 LED, 3,6Вт, 220В. (за вычетом НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) | шт | 7 | 1779.66 |  |  |  | 12458
152 | Договорная цена | Пиктограмма "Выход" (за вычетом НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) | шт | 7 | 28.73 |  |  |  | 201
153 | Договорная цена | Подвес модульный L=3v (за вычетом НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) | шт | 113 | 122.81 |  |  |  | 13878
154 | Договорная цена | Лампа люминесцентная линейная 36Вт (за вычетом НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) | шт | 4 | 19.65 |  |  |  | 79
Эл.-установочные изделия
155 | ТЕРм08-03-591-01 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-591-01 Индекс выпуск №4, июнь 2013 ОЗП=10,58; ЭМ=4,953; ЗПМ=10,58; МАТ=3,001 | 100 шт. | 0.05 | 6058.74 | 4893.78 | 109.81 | 5.4 | 303 | 245 | 5 |  | 39.5 | 1.98 | 0.03
156 | Договорная цена | выключатель одноклавишный, для открытой установки (за вычетом НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) | шт | 6 | 42.87 |  |  |  | 257
157 | ТЕРм08-03-591-04 | Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-591-04 Индекс выпуск №4, июнь 2013 ОЗП=10,58; ЭМ=5,048; ЗПМ=10,58; МАТ=3,076 | 100 шт. | 0.06 | 6611.68 | 5438.86 | 126.7 | 7.19 | 397 | 326 | 8 |  | 43.9 | 2.63 | 0.04
158 | Договорная цена | Выключатель двухклавишный, для открытой установки (за вычетом НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) | шт | 6 | 58.03 |  |  |  | 348
159 | ТЕРм08-03-591-02 | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-591-02 Индекс выпуск №4, июнь 2013 ОЗП=10,58; ЭМ=5,766; ЗПМ=10,58; МАТ=11,969 | 100 шт. | 0.19 | 4551.73 | 3989.29 | 67.64 | 7.19 | 865 | 758 | 13 | 1 | 32.2 | 6.12 | 0.04 | 0.01
160 | Договорная цена | Выключатель одноклавишный, для скрытой установки (за вычетом НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) | шт | 19 | 42.87 |  |  |  | 815
161 | ТЕРм08-03-591-05 | Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-591-05 Индекс выпуск №4, июнь 2013 ОЗП=10,58; ЭМ=5,766; ЗПМ=10,58; МАТ=11,964 | 100 шт. | 0.01 | 4627.57 | 4063.67 | 67.64 | 7.19 | 46 | 41 | 1 |  | 32.8 | 0.33 | 0.04
162 | Договорная цена | Выключатель двухклавишный, для скрытой установки (за вычетом НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) | шт | 1 | 58.92 |  |  |  | 59
Кабельные изделия
163 | ТЕРм08-02-148-01 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг (ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-148-01 Индекс выпуск №4, июнь 2013 ОЗП=10,58; ЭМ=5,148; ЗПМ=10,58; МАТ=3,827 | 100 м кабеля | 13.202 | 6101.25 | 2011.9 | 3836.85 | 715.15 | 80549 | 26561 | 50654 | 9441 | 16.74 | 221 | 4.5765 | 60.42
164 | ТЕРм08-02-149-01 | Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля до 1 кг (ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-149-01 Индекс выпуск №4, июнь 2013 ОЗП=10,58; ЭМ=4,966; ЗПМ=10,58; МАТ=3,634 | 100 м кабеля | 5 | 26307.4 | 2774.62 | 18350.66 | 3869.69 | 131537 | 13873 | 91753 | 19348 | 23.085 | 115.43 | 22.194 | 110.97
165 | Договорная цена | Кабель ВВГнг-LS 3*25 (за вычетом НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) | м | 980 | 24.31 |  |  |  | 23824
166 | Договорная цена | Кабель ВВГнг-LS 2*1,5 (2L) (за вычетом НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) | м | 100 | 12.8 |  |  |  | 1280
167 | Договорная цена | Кабель ВВГнг-LS 3*1,5 (3L) (за вычетом НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) | м | 40 | 17.64 |  |  |  | 706
168 | Договорная цена | Кабель ВВГнг-LS 3*1,5 (L. N.PE) (за вычетом НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) | м | 300 | 17.64 |  |  |  | 5292
169 | Договорная цена | Кабель ВВГнг-FR LS 2*1,5 (2L) (за вычетом НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) | м | 10.2 | 56.14 |  |  |  | 573
170 | Договорная цена | Кабель ВВГнг-FR LS 3*1,5 (L, N,PE) (за вычетом НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) | м | 60 | 66.22 |  |  |  | 3973
171 | Договорная цена | Кабель ВВГнг-FR LS 3*2,5 (L, N,PE) (за вычетом НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) | м | 270 | 78.06 |  |  |  | 21076
172 | Договорная цена | Кабель ВВГнг-FRLS 4*2,5 (L,N,PE) (за вычетом НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) | м | 60 | 91.7 |  |  |  | 5502
173 | ТЕРм08-02-405-01 | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-405-01 Индекс выпуск №4, июнь 2013 ОЗП=10,58; ЭМ=5,318; ЗПМ=10,58; МАТ=2,901 | 100 м | 0.06 | 10248.34 | 6072.13 | 979.97 | 60.27 | 615 | 364 | 59 | 4 | 51.705 | 3.1 | 0.3375 | 0.02
174 | Договорная цена | Провод ПВ 1*2,5-380 (за вычетом НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) | м | 3 | 10.5 |  |  |  | 32
175 | Договорная цена | Провод ПВ 1*4-380 (за вычетом НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) | м | 3 | 15.54 |  |  |  | 47
Прочие изделия
176 | ТЕРм08-03-603-01 | Ящик с понижающим трансформатором ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-603-01 Индекс выпуск №4, июнь 2013 ОЗП=10,58; ЭМ=5,651; ЗПМ=10,58; МАТ=2,097 | 1 шт. | 3 | 222.75 | 177.22 | 36.22 | 3.6 | 668 | 532 | 109 | 11 | 1.43 | 4.29 | 0.02 | 0.06
177 | Договорная цена | Ящик с распределительным трансформатором безопасности 220/12В ЯТП-0,25 (за вычетом НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) | шт | 3 | 757.69 |  |  |  | 2273
178 | ТЕРм10-08-019-01 | Коробка ответвительная на стене ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм10-08-019-01 Индекс выпуск №4, июнь 2013 ОЗП=10,58; ЗПМ=10,58; МАТ=6,048 | 1 шт. | 243 | 63.59 | 61.05 |  |  | 15452 | 14835 |  |  | 0.5 | 121.5
179 | Договорная цена | Коробка ответвительная IP65 (за вычетом НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) | шт | 200 | 272.91 |  |  |  | 54582
180 | Договорная цена | Коробка ответвительная У409УХЛ (за вычетом НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) | шт | 25 | 43.09 |  |  |  | 1077
181 | Договорная цена | Коробка для установки выключателей, розеток (за вычетом НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) | шт | 18 | 25.86 |  |  |  | 465
182 | ТЕРм08-02-343-02 | Установка закладной детали для анкеровки, установки секционного разъединителя с проводом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-343-02 Индекс выпуск №4, июнь 2013 ОЗП=10,58; ЭМ=4,4; ЗПМ=10,58; МАТ=4,922 | 1 шт. | 30 | 293.3 | 254.03 | 4.62 |  | 8799 | 7621 | 139 |  | 2.05 | 61.5
183 | Договорная цена | Анкер К675УЗ (за вычетом НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) | шт | 30 | 21.54 |  |  |  | 646
184 | Договорная цена | Муфта натяжной К800У3 (за вычетом НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) | шт | 60 | 57.46 |  |  |  | 3448
185 | Договорная цена | Зажим тросовый К676УЗ (за вычетом НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) | шт | 60 | 35.91 |  |  |  | 2155
186 | Договорная цена | Трос стальной диам. 6мм (за вычетом НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) | м | 500 | 17.96 |  |  |  | 8980
187 | ТЕРм08-02-396-05 | Кабель-канал ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-396-05 Индекс выпуск №4, июнь 2013 ОЗП=10,58; ЭМ=6,416; ЗПМ=10,58; МАТ=2,938 | 100 м | 1.34 | 11770.21 | 4415.67 | 5201.58 | 1993.06 | 15772 | 5917 | 6970 | 2671 | 37.6 | 50.38 | 12.78 | 17.13
188 | Договорная цена | канал кабельный дл.2м 40х25 (за вычетом НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) | шт | 10 | 22.91 |  |  |  | 229
189 | Договорная цена | канал кабельный дл.2м 16х16 (за вычетом НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) | шт | 57 | 8.33 |  |  |  | 475
190 | Договорная цена | аксессуары (узлы, переходы) (за вычетом НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) | кг | 1 | 179.54 |  |  |  | 180
191 | ТЕРм08-02-409-01 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-409-01 Индекс выпуск №4, июнь 2013 ОЗП=10,58; ЭМ=6,887; ЗПМ=10,58; МАТ=2,445 | 100 м | 1 | 11158.85 | 2795.02 | 4381.51 | 2444.09 | 11159 | 2795 | 4382 | 2444 | 23.8 | 23.8 | 15.91 | 15.91
192 | Договорная цена | Труба гофрированная из полиамида D=20 мм. (за вычетом НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) | м | 100 | 8.79 |  |  |  | 879
193 | ТЕРм08-02-409-02 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-409-02 Индекс выпуск №4, июнь 2013 ОЗП=10,58; ЭМ=6,854; ЗПМ=10,58; МАТ=2,458 | 100 м | 0.1 | 14803.69 | 4039.87 | 6742.49 | 3663.33 | 1480 | 404 | 674 | 366 | 34.4 | 3.44 | 23.83 | 2.38
194 | Договорная цена | Труба гофрированная из полиамида D=40 мм. (за вычетом НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) | м | 10 | 14.41 |  |  |  | 144
195 | ТЕРм11-01-001-01 | Конструкции для установки приборов, масса до 1 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм11-01-001-01 Индекс выпуск №4, июнь 2013 ОЗП=10,58; ЭМ=5,113; ЗПМ=10,58; МАТ=4,826 | 1 шт. | 52 | 106.17 | 56.81 | 34.92 | 7.94 | 5521 | 2954 | 1816 | 413 | 0.52 | 27.04 | 0.06 | 3.12
196 | Договорная цена | Кронштейн диам. 48мм, L=1310мм (за вычетом НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) | шт | 4 | 564.28 |  |  |  | 2257
197 | Договорная цена | Крепление светильника СМ330800 к профнастилу V-образное, М8 (за вычетом НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) | шт | 48 | 85.75 |  |  |  | 4116
198 | ТЕРм08-02-407-01 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-407-01 Индекс выпуск №4, июнь 2013 ОЗП=10,58; ЭМ=6,717; ЗПМ=10,58; МАТ=2,882 | 100 м | 0.7 | 11458.28 | 3617.09 | 6226.05 | 3151.15 | 8021 | 2532 | 4358 | 2206 | 30.8 | 21.56 | 20.47 | 14.33
199 | Договорная цена | труба стальная водогазопроводная 20х2,5 (за вычетом НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) | м | 70 | 21.54 |  |  |  | 1508
200 | Договорная цена | сталь сортовая разная (за вычетом НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) | кг | 50 | 21.54 |  |  |  | 1077
Итого по разделу 2 Электроосвещение | [8 empty] | 1822747 |  |  |  |  | 976.23 |  | 283.92
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [8 empty] | 2258839 | 204113 | 375533 | 92633 |  | 1692.56 |  | 569.34
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 2342799 | 204113 | 375533 | 92633 |  | 1692.56 |  | 569.34
В том числе, справочно:
на доставку материалов МАТ=5% (Поз. 102, 105, 191, 193, 1, 4, 8, 11, 22-24, 59, 85, 107, 112, 114, 117, 119, 122, 125, 128, 135, 139, 144, 150, 155, 157, 159, 161, 163-164, 173, 176, 182, 187, 198, 2-3, 5-7, 9-10, 12-19, 21, 26-53, 55-58, 60-84, 86-101, 103-104, 106, 108-111, 113, 115-116, 118, 120-121, 123-124, 126-127, 129-134, 136-138, 140-143, 145-149, 151-154, 156, 158, 160, 162, 165-172, 174-175, 177, 179-181, 183-186, 188-190, 192, 194, 196-197, 199-200, 20, 25, 178, 195, 54) | [8 empty] | 83960
Накладные расходы | [8 empty] | 240419
Сметная прибыль | [8 empty] | 155885
Итоги по смете:
Электромонтажные работы на других объектах | [8 empty] | 1101429 |  |  |  |  | 1490 |  | 560
Материалы для монтажных работ | [8 empty] | 1572792
Монтаж оборудования | [8 empty] | 49146 |  |  |  |  | 168.56 |  | 3.56
Прокладка и монтаж сетей связи | [8 empty] | 15736 |  |  |  |  | 34 |  | 5.78
Итого | [8 empty] | 2739103 |  |  |  |  | 1692.56 |  | 569.34
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 1763153
Машины и механизмы | [8 empty] | 375533
ФОТ | [8 empty] | 296746
Накладные расходы | [8 empty] | 240419
Сметная прибыль | [8 empty] | 155885
НДС 18% | [8 empty] | 493038.54
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 3232141.54 |  |  |  |  | 1692.56 |  | 569.34
| Составил: | _______________________________ //
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | _______________________________ //
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Note on C261: <подпись 300 атрибут 970 значение> _______________________________ /<подпись 300 значение>/
Note on C265: <подпись 310 атрибут 970 значение> _______________________________ /<подпись 310 значение>/