## Лист1
МЗ - Столовая |  |  |  |  | Нотех дилер
1 | Наименование объекта: | МЗ - Столовая |  |  |  | 64.0899 | 22.2007 | 7.293
2 | Заказчик: | Нотех дилер
3 | Место строительства: | г. Владивосток
4 | Внутренняя высота: | 2.2
5 | Толщина сэндвич-панелей (стены/потолок/пол), мм: | 150/150/150 |  | Общая площадь, м2: | 213.6329
6 | Примечания: | -
7 | Наименование раздела/работ: | Единица измерения | Количество | Цена за единицу | Стоимость
8 | Раздел 1. Фундамент
9 | Разметка и вынос осей | чел/час | 8 | 170 | 1360
10 | Винтовые сваи диам.114мм L=3,5м. | шт | 32 | 5500 | 176000
11 | Буроям | маш/час | 16 | 2000 | 32000
12 | Монтаж свай винтовых | шт | 32 | 250 | 8000
13 | Монтаж металлоконструкций обвязки оголовков свай | т | 1.5483 | 7000 | 10838.0048
14 | Металлоконструкции обвязки оголовков свай из швеллера 20П | тн | 1.5483 | 33500 | 51867.5944
15 | ИТОГО по разделу: |  |  |  | 280065.5992
16 | Раздел 2. Модули
17 | Сборка СРМ | к-т | 14 | 2000 | 28000
18 | Монтаж первого этажа здания | к-т | 14 | 2000 | 28000
19 | Монтаж второго и третьего этажа здания | к-т | 0 | 3000 | 0
20 | Модуль без 1 длинной и 1короткой стороны, 6,229х2,434м, 150/150/150 | к-т | 4 | 138328 | 553312
21 | Модуль без 2 длинных и 1короткой стороны, 6,229х2,434м, 150/150/150 | к-т | 10 | 122958 | 1229580
22 | Кассета кровли, б=250мм | м2 | 0 | 3250 | 0
23 | Кассета пола, б=200мм | м2 | 0 | 2950 | 0
24 | Цоколь | м2 | 41.4414 | 600 | 24864.84
25 | ИТОГО по разделу: |  |  |  | 1863756.84
26 | Раздел 4. Кровля
27 | Конструкции металлические ферм | тн | 3.2045 | 42000 | 134588.7194
28 | Профлист Н44 | м2 | 234.9962 | 370 | 86948.5854
29 | Пиломатериал, доска | м3 | 2.35 | 6500 | 15274.7515
30 | Монтаж металлоконструкций | тн | 3.2045 | 7000 | 22431.4532
31 | Монтаж кровли (двухскатная) | м2 | 234.9962 | 250 | 58749.0442
32 | Устройство водостока | м | 17.5 | 260 | 4550
33 | Водосток в комплекте с желобами, трубами, крепежом, отводами | м | 17.5 | 650 | 11375
34 | Установка водосточных воронок | шт | 4 | 250 | 1000
35 | Воронка водосточная | шт | 4 | 360 | 1440
36 | Монтаж конькового нащельника | м | 17.5 | 120 | 2100
37 | Коньковая планка | м2 | 7 | 480 | 3360
38 | Подшиф свеса перфорированной планкой | м2 | 28 | 180 | 5040
39 | Перфорированная планка Софит Snow Bird | м2 | 28 | 353 | 9884
40 | Крепеж, доборные, пена и тд | компл | 234.9962 | 75 | 17624.7133
41 | ИТОГО по разделу: |  |  |  | 374366.267
42 | Раздел 5. Проемы (стандартные окна включены в стоимость)
43 | Двери внутренние стандартные | шт | 2 | 5000 | 10000
44 | Двери внутренние двухстворчатые | шт | 0 | 8500 | 0
45 | Дверь входная стандарт металлическая | шт | 4 | 18000 | 72000
46 | Дверь входная двухстворчатая металлическая | шт | 0 | 27000 | 0
47 | Монтаж дверей | шт | 95 | 1000 | 95000
48 | ИТОГО по разделу: |  |  |  | 177000
49 | Раздел 6. Внутренние перегородки
50 | Сэндвич-панели 100 мм | м2 | 72.93 | 1100 | 80223
51 | Монтаж сп | м2 | 72.93 | 120 | 8751.6
52 | ИТОГО по разделу: |  |  |  | 88974.6
53 | Раздел 7. Отделочные работы
54 | СТЕНЫ
55 | Панели ПВХ | м2 | 16.06 | 180 | 2890.8 | санузлы, душевые
56 | Подсистема под ПВХ панели | м2 | 16.06 | 95 | 1525.7
57 | Монтаж панелей | м2 | 16.06 | 150 | 2409
58 | ПОЛ
59 | Укладка линолеума | м2 | 174.34 | 100 | 17434
60 | Линолеум | м2 | 174.34 | 350 | 61019
61 | Монтаж стального покрытия | м2 | 16.89 | 360 | 6080.4 | тамбура
62 | Металлический рифленый лист 3 мм | м2 | 16.89 | 635.85 | 10739.5065
63 | Укладка кафеля на пол | м2 | 2.95 | 450 | 1327.5 | санузлы, душевые, лестн.клетка
64 | Кафель | м2 | 2.95 | 599 | 1767.05
65 | Клей для кафеля и керамогранита | кг | 14.75 | 11.7 | 172.575
66 | ПОТОЛОК
67 | Монтаж облицовки потолков | м2 | 2.95 | 180 | 531 | санузлы, душевые
68 | Панели ПВХ с комплектующими (для помещений с влажным режимом) | м2 | 2.95 | 275 | 811.25
69 | ИТОГО по разделу: |  |  |  | 106707.7815
70 | Раздел 8. Лестницы, крыльца
71 | Монтаж металлоконструкций крыльц | тн | 0.8 | 9000 | 7200
72 | Конструкции металлические крыльц -0,4тн | тн | 0.8 | 77000 | 61600
73 | Лестница для 2-х эт здания - 0,95тн | тн | 0 | 77000 | 0
74 | ИТОГО по разделу: |  |  |  | 68800
75 | Раздел 9. Конструкции усиленного пола
76 | Монтаж металлоконструкций усиленного пола | тн | 0.5 | 9000 | 4500
77 | Металлоконструкции | тн | 0.5 | 50000 | 25000
80 | ИТОГО по разделу: |  |  |  | 29500
81 | ИТОГО |  |  |  | 2989171.0877
82 | Неучтенные работы и материалы (около 2 %) | % | 2 |  | 59783.4218
83 | ИТОГО общестроительные работы |  |  |  | 3048954.5095
84 | Раздел 10. Инженерные сети
85 | Электрика (материалы) | м2 | 213.6329 | 450 | 96134.7996
86 | Электрика (монтаж) | м2 | 213.6329 | 225 | 48067.3998
87 | Водоснабжение, канализация (материалы) | м2 | 213.6329 | 400 | 85453.1552
88 | Водоснабжение, канализация | м2 | 213.6329 | 200 | 42726.5776
89 | Вентиляция (материалы) | м2 | 213.6329 | 350 | 74771.5108
90 | Вентиляция (монтаж) | м2 | 213.6329 | 175 | 37385.7554
91 | АПС (материалы) | м2 | 213.6329 | 120 | 25635.9466
92 | АПС (монтаж) | м2 | 213.6329 | 144 | 30763.1359
93 | ИТОГО по разделу: |  |  |  | 440938.2808
94 | Раздел 11. Проектные работы | к-т | 1 | 220000 | 220000
95 | Раздел 12. Накладные расходы | % | 6 |  | 209393.5674
96 | Раздел 13. Аренда автокрана | маш/час | 74.7715 | 2000 | 149543.0216
97 | Раздел 14. Сантехническое оборудование: |  |  |  | 413800.0161
98 | Унитаз | шт | 1 | 5000 | 5000
99 | Раковина + смеситель с обвязкой | шт | 5 | 4000 | 20000
101 | Электроконветор 1,5 кВт с термостатом | шт | 14.2422 | 3200 | 45575.0161
102 | Электрическая завеса 5кВт | шт | 2 | 7500 | 15000
104 | Водонагреватель "Аристон", 50л | шт | 1 | 13500 | 13500
105 | Ёмкость ПВХ, 5000л | шт | 2 | 38500 | 77000
106 | Насосная станция Unipump Акваробот JET 80LA | шт | 1 | 4250 | 4250
107 | Установка обеззараживания вводы | шт | 1 | 13500 | 13500
108 | Узел учёта холодной воды | шт | 1 | 37000 | 37000
109 | Септик 5 м3 с монтажём и присоединением под ключ | шт | 2 | 88000 | 176000
110 | SKAT LT-2330 LED светильник аварийного освещения | шт | 15 | 465 | 6975
111 | Себестоимость всего комплекса строительства: |  |  |  | 4482629.3955
112 | КОЛИЧЕСТВО МАШИН НА ДОСТАВКУ: | 4.4397 | Цена за м2: |  | 20982.8619