## Лист1
МЗ - Штаб |  |  |  |  | Нотех дилер
1 | Наименование объекта: | МЗ - Штаб |  |  |  | 113.9526 | 35.0363 | 22.528
2 | Заказчик: | Нотех дилер
3 | Место строительства: | г. Владивосток
4 | Внутренняя высота: | 2.2
5 | Толщина сэндвич-панелей (стены/потолок/пол), мм: | 150/150/150 |  | Общая площадь, м2: | 379.8418
6 | Примечания: | -
7 | Наименование раздела/работ: | Единица измерения | Количество | Цена за единицу | Стоимость
8 | Раздел 1. Фундамент
9 | Разметка и вынос осей | чел/час | 8 | 170 | 1360
10 | Винтовые сваи диам.114мм L=3,5м. | шт | 48 | 5500 | 264000
11 | Буроям | маш/час | 24 | 2000 | 48000
12 | Монтаж свай винтовых | шт | 48 | 250 | 12000
13 | Монтаж металлоконструкций обвязки оголовков свай | т | 1.7229 | 7000 | 12060.3168
14 | Металлоконструкции обвязки оголовков свай из швеллера 20П | тн | 1.7229 | 33500 | 57717.2304
15 | ИТОГО по разделу: |  |  |  | 395137.5472
16 | Раздел 2. Модули
17 | Сборка СРМ | к-т | 21 | 2000 | 42000
18 | Монтаж первого этажа здания | к-т | 21 | 2000 | 42000
19 | Монтаж второго и третьего этажа здания | к-т | 0 | 3000 | 0
20 | Модуль без 1 длинной и 1короткой стороны, 6,229х2,434м, 150/150/150 | к-т | 4 | 138328 | 553312
21 | Модуль без 2 длинных и 1короткой стороны, 6,229х2,434м, 150/150/150 | к-т | 16 | 122958 | 1967328
22 | Модуль полный, 6,229х2,434м, 150/150/150 | к-т | 1 | 155250 | 155250
23 | Кассета кровли, б=150мм | м2 | 59.5843 | 2750 | 163856.88
24 | Кассета пола, б=150мм | м2 | 59.5843 | 2750 | 163856.88
25 | Цоколь | м2 | 58.5466 | 600 | 35127.96
26 | ИТОГО по разделу: |  |  |  | 3122731.72
27 | Раздел 4. Кровля
28 | Конструкции металлические ферм | тн | 5.6976 | 42000 | 239300.3579
29 | Профлист Н44 | м2 | 417.826 | 370 | 154595.6281
30 | Пиломатериал, доска | м3 | 4.1783 | 6500 | 27158.6914
31 | Монтаж металлоконструкций | тн | 5.6976 | 7000 | 39883.393
32 | Монтаж кровли (двухскатная) | м2 | 417.826 | 250 | 104456.5054
33 | Устройство водостока | м | 27.5 | 260 | 7150
34 | Водосток в комплекте с желобами, трубами, крепежом, отводами | м | 27.5 | 650 | 17875
35 | Установка водосточных воронок | шт | 4 | 250 | 1000
36 | Воронка водосточная | шт | 4 | 360 | 1440
37 | Монтаж конькового нащельника | м | 27.5 | 120 | 3300
38 | Коньковая планка | м2 | 11 | 480 | 5280
39 | Подшиф свеса перфорированной планкой | м2 | 44 | 180 | 7920
40 | Перфорированная планка Софит Snow Bird | м2 | 44 | 353 | 15532
41 | Крепеж, доборные, пена и тд | компл | 417.826 | 75 | 31336.9516
42 | ИТОГО по разделу: |  |  |  | 656228.5275
43 | Раздел 5. Проемы (стандартные окна включены в стоимость)
44 | Двери внутренние стандартные | шт | 11 | 5000 | 55000
45 | Двери внутренние двухстворчатые | шт | 0 | 8500 | 0
46 | Дверь входная стандарт металлическая | шт | 3 | 18000 | 54000
47 | Дверь входная двухстворчатая металлическая | шт | 0 | 27000 | 0
48 | Монтаж дверей | шт | 14 | 1000 | 14000
49 | ИТОГО по разделу: |  |  |  | 123000
50 | Раздел 6. Внутренние перегородки
51 | Сэндвич-панели 100 мм | м2 | 225.28 | 1100 | 247808
52 | Монтаж сп | м2 | 225.28 | 120 | 27033.6
53 | ИТОГО по разделу: |  |  |  | 274841.6
54 | Раздел 7. Отделочные работы
55 | СТЕНЫ
56 | Панели ПВХ | м2 | 73.48 | 180 | 13226.4 | санузлы, душевые
57 | Подсистема под ПВХ панели | м2 | 73.48 | 95 | 6980.6
58 | Монтаж панелей | м2 | 73.48 | 150 | 11022
59 | ПОЛ
60 | Укладка линолеума | м2 | 324.51 | 100 | 32451
61 | Линолеум | м2 | 324.51 | 350 | 113578.5
62 | Монтаж стального покрытия | м2 | 12.12 | 360 | 4363.2 | тамбура
63 | Металлический рифленый лист 3 мм | м2 | 12.12 | 635.85 | 7706.502
64 | Укладка кафеля на пол | м2 | 26.93 | 450 | 12118.5 | санузлы, душевые, лестн.клетка
65 | Кафель | м2 | 26.93 | 599 | 16131.07
66 | Клей для кафеля и керамогранита | кг | 134.65 | 11.7 | 1575.405
67 | ПОТОЛОК
68 | Монтаж облицовки потолков | м2 | 26.93 | 180 | 4847.4 | санузлы, душевые
69 | Панели ПВХ с комплектующими (для помещений с влажным режимом) | м2 | 26.93 | 275 | 7405.75
70 | ИТОГО по разделу: |  |  |  | 231406.327
71 | Раздел 8. Лестницы, крыльца
72 | Монтаж металлоконструкций крыльц | тн | 0.8 | 9000 | 7200
73 | Конструкции металлические крыльц -0,4тн | тн | 0.8 | 77000 | 61600
74 | Лестница для 2-х эт здания - 0,95тн | тн | 0 | 77000 | 0
75 | ИТОГО по разделу: |  |  |  | 68800
76 | Раздел 9. Конструкции усиленного пола
77 | Монтаж металлоконструкций усиленного пола | тн | 0.25 | 9000 | 2250
78 | Металлоконструкции | тн | 0.25 | 50000 | 12500
79 | ИТОГО по разделу: |  |  |  | 14750
80 | ИТОГО |  |  |  | 4886895.7217
81 | Неучтенные работы и материалы (около 2 %) | % | 2 |  | 97737.9144
82 | ИТОГО общестроительные работы |  |  |  | 4984633.6361
83 | Раздел 10. Инженерные сети
84 | Электрика (материалы) | м2 | 379.8418 | 450 | 170928.8271
85 | Электрика (монтаж) | м2 | 379.8418 | 225 | 85464.4135
86 | Водоснабжение, канализация (материалы) | м2 | 379.8418 | 400 | 151936.7352
87 | Водоснабжение, канализация | м2 | 379.8418 | 200 | 75968.3676
88 | Вентиляция (материалы) | м2 | 379.8418 | 125 | 47480.2297
89 | Вентиляция (монтаж) | м2 | 379.8418 | 62.5 | 23740.1149
90 | АПС (материалы) | м2 | 379.8418 | 120 | 45581.0206
91 | АПС (монтаж) | м2 | 379.8418 | 144 | 54697.2247
92 | ИТОГО по разделу: |  |  |  | 655796.9333
93 | Раздел 11. Проектные работы | к-т | 1 | 250000 | 250000
94 | Раздел 12. Накладные расходы | % | 6 |  | 338425.8342
95 | Раздел 13. Аренда автокрана | маш/час | 132.9446 | 2000 | 265889.2866
96 | Раздел 14. Сантехническое оборудование: |  |  |  | 340407.9254
97 | Унитаз | шт | 8 | 5000 | 40000
98 | Раковина + смеситель с обвязкой | шт | 2 | 4000 | 8000
99 | Электроконветор 1,5 кВт с термостатом | шт | 25.3228 | 3200 | 81032.9254
100 | Электрическая завеса 5кВт | шт | 2 | 7500 | 15000
101 | Водонагреватель TI 10/L ARISTON 10 л | шт | 1 | 3500 | 3500
102 | Ёмкость ПВХ, 5000л | шт | 1 | 38500 | 38500
103 | Насосная станция Unipump Акваробот JET 80LA | шт | 1 | 4250 | 4250
104 | Установка обеззараживания вводы | шт | 1 | 13500 | 13500
105 | Узел учёта холодной воды | шт | 1 | 37000 | 37000
106 | Септик 5 м3 с монтажём и присоединением под ключ | шт | 1 | 88000 | 88000
107 | SKAT LT-2330 LED светильник аварийного освещения | шт | 25 | 465 | 11625
108 | Себестоимость всего комплекса строительства: |  |  |  | 6835153.6156
109 | КОЛИЧЕСТВО МАШИН НА ДОСТАВКУ: | 5.6387 | Цена за м2: |  | 17994.7361