## Лист1
МЗ - Штаб |  |  |  |  | Нотех дилер
1 | Наименование объекта: | МЗ - Штаб |  |  |  | 135.8259 | 35.0363 | 40.48
2 | Заказчик: | Нотех дилер
3 | Место строительства: | г. Владивосток
4 | Внутренняя высота: | 2.2
5 | Толщина сэндвич-панелей (стены/потолок/пол), мм: | 150/150/150 |  | Общая площадь, м2: | 452.7531
6 | Примечания: | -
7 | Наименование раздела/работ: | Единица измерения | Количество | Цена за единицу | Стоимость
8 | Раздел 1. Фундамент
9 | Разметка и вынос осей | чел/час | 8 | 170 | 1360
10 | Винтовые сваи диам.114мм L=3,5м. | шт | 56 | 5500 | 308000
11 | Буроям | маш/час | 28 | 2000 | 56000
12 | Монтаж свай винтовых | шт | 56 | 250 | 14000
13 | Монтаж металлоконструкций обвязки оголовков свай | т | 1.9143 | 7000 | 13399.8368
14 | Металлоконструкции обвязки оголовков свай из швеллера 20П | тн | 1.9143 | 33500 | 64127.7904
15 | ИТОГО по разделу: |  |  |  | 456887.6272
16 | Раздел 2. Модули
17 | Сборка СРМ | к-т | 25 | 2000 | 50000
18 | Монтаж первого этажа здания | к-т | 25 | 2000 | 50000
19 | Монтаж второго и третьего этажа здания | к-т | 0 | 3000 | 0
20 | Модуль без 1 длинной и 1короткой стороны, 6,229х2,434м, 150/150/150 | к-т | 4 | 138328 | 553312
21 | Модуль без 2 длинных и 1короткой стороны, 6,229х2,434м, 150/150/150 | к-т | 20 | 122958 | 2459160
22 | Модуль полный, 6,229х2,434м, 150/150/150 | к-т | 1 | 155250 | 155250
23 | Кассета кровли, б=150мм | м2 | 71.5109 | 2750 | 196655.03
24 | Кассета пола, б=150мм | м2 | 71.5109 | 2750 | 196655.03
25 | Цоколь | м2 | 65.401 | 600 | 39240.6
26 | ИТОГО по разделу: |  |  |  | 3700272.66
27 | Раздел 4. Кровля
28 | Конструкции металлические ферм | тн | 6.7913 | 42000 | 285234.4341
29 | Профлист Н44 | м2 | 498.0284 | 370 | 184270.4995
30 | Пиломатериал, доска | м3 | 4.9803 | 6500 | 32371.8445
31 | Монтаж металлоконструкций | тн | 6.7913 | 7000 | 47539.0723
32 | Монтаж кровли (двухскатная) | м2 | 498.0284 | 250 | 124507.0943
33 | Устройство водостока | м | 32 | 260 | 8320
34 | Водосток в комплекте с желобами, трубами, крепежом, отводами | м | 32 | 650 | 20800
35 | Установка водосточных воронок | шт | 4 | 250 | 1000
36 | Воронка водосточная | шт | 4 | 360 | 1440
37 | Монтаж конькового нащельника | м | 30 | 120 | 3600
38 | Коньковая планка | м2 | 12 | 480 | 5760
39 | Подшиф свеса перфорированной планкой | м2 | 48 | 180 | 8640
40 | Перфорированная планка Софит Snow Bird | м2 | 48 | 353 | 16944
41 | Крепеж, доборные, пена и тд | компл | 498.0284 | 75 | 37352.1283
42 | ИТОГО по разделу: |  |  |  | 777779.073
43 | Раздел 5. Проемы (стандартные окна включены в стоимость)
44 | Двери внутренние стандартные | шт | 23 | 5000 | 115000
45 | Двери внутренние двухстворчатые | шт | 0 | 8500 | 0
46 | Дверь входная стандарт металлическая | шт | 3 | 18000 | 54000
47 | Дверь входная двухстворчатая металлическая | шт | 0 | 27000 | 0
48 | Монтаж дверей | шт | 26 | 1000 | 26000
49 | ИТОГО по разделу: |  |  |  | 195000
50 | Раздел 6. Внутренние перегородки
51 | Сэндвич-панели 100 мм | м2 | 404.8 | 1100 | 445280
52 | Монтаж сп | м2 | 404.8 | 120 | 48576
53 | ИТОГО по разделу: |  |  |  | 493856
54 | Раздел 7. Отделочные работы
55 | СТЕНЫ
56 | Панели ПВХ | м2 | 73.48 | 180 | 13226.4 | санузлы, душевые
57 | Подсистема под ПВХ панели | м2 | 73.48 | 95 | 6980.6
58 | Монтаж панелей | м2 | 73.48 | 150 | 11022
59 | ПОЛ
60 | Укладка линолеума | м2 | 378.33 | 100 | 37833
61 | Линолеум | м2 | 378.33 | 350 | 132415.5
62 | Монтаж стального покрытия | м2 | 12.12 | 360 | 4363.2 | тамбура
63 | Металлический рифленый лист 3 мм | м2 | 12.12 | 635.85 | 7706.502
64 | Укладка кафеля на пол | м2 | 26.93 | 450 | 12118.5 | санузлы, душевые, лестн.клетка
65 | Кафель | м2 | 26.93 | 599 | 16131.07
66 | Клей для кафеля и керамогранита | кг | 134.65 | 11.7 | 1575.405
67 | ПОТОЛОК
68 | Монтаж облицовки потолков | м2 | 26.93 | 180 | 4847.4 | санузлы, душевые
69 | Панели ПВХ с комплектующими (для помещений с влажным режимом) | м2 | 26.93 | 275 | 7405.75
70 | ИТОГО по разделу: |  |  |  | 255625.327
71 | Раздел 8. Лестницы, крыльца
72 | Монтаж металлоконструкций крыльц | тн | 0.8 | 9000 | 7200
73 | Конструкции металлические крыльц -0,4тн | тн | 0.8 | 77000 | 61600
74 | Лестница для 2-х эт здания - 0,95тн | тн | 0 | 77000 | 0
75 | ИТОГО по разделу: |  |  |  | 68800
76 | Раздел 9. Конструкции усиленного пола
77 | Монтаж металлоконструкций усиленного пола | тн | 0.25 | 9000 | 2250
78 | Металлоконструкции | тн | 0.25 | 50000 | 12500
79 | ИТОГО по разделу: |  |  |  | 14750
80 | ИТОГО |  |  |  | 5962970.6872
81 | Неучтенные работы и материалы (около 2 %) | % | 2 |  | 119259.4137
82 | ИТОГО общестроительные работы |  |  |  | 6082230.1009
83 | Раздел 10. Инженерные сети
84 | Электрика (материалы) | м2 | 452.7531 | 450 | 203738.8815
85 | Электрика (монтаж) | м2 | 452.7531 | 225 | 101869.4407
86 | Водоснабжение, канализация (материалы) | м2 | 452.7531 | 400 | 181101.228
87 | Водоснабжение, канализация | м2 | 452.7531 | 200 | 90550.614
88 | Вентиляция (материалы) | м2 | 452.7531 | 125 | 56594.1338
89 | Вентиляция (монтаж) | м2 | 452.7531 | 62.5 | 28297.0669
90 | АПС (материалы) | м2 | 452.7531 | 120 | 54330.3684
91 | АПС (монтаж) | м2 | 452.7531 | 144 | 65196.4421
92 | ИТОГО по разделу: |  |  |  | 781678.1754
93 | Раздел 11. Проектные работы | к-т | 1 | 250000 | 250000
94 | Раздел 12. Накладные расходы | % | 6 |  | 411834.4966
95 | Раздел 13. Аренда автокрана | маш/час | 158.4636 | 2000 | 316927.149
96 | Раздел 14. Сантехническое оборудование: |  |  |  | 358287.3216
97 | Унитаз | шт | 8 | 5000 | 40000
98 | Раковина + смеситель с обвязкой | шт | 2 | 4000 | 8000
99 | Электроконветор 1,5 кВт с термостатом | шт | 30.1835 | 3200 | 96587.3216
100 | Электрическая завеса 5кВт | шт | 2 | 7500 | 15000
101 | Водонагреватель TI 10/L ARISTON 10 л | шт | 1 | 3500 | 3500
102 | Ёмкость ПВХ, 5000л | шт | 1 | 38500 | 38500
103 | Насосная станция Unipump Акваробот JET 80LA | шт | 1 | 4250 | 4250
104 | Установка обеззараживания вводы | шт | 1 | 13500 | 13500
105 | Узел учёта холодной воды | шт | 1 | 37000 | 37000
106 | Септик 5 м3 с монтажём и присоединением под ключ | шт | 1 | 88000 | 88000
107 | SKAT LT-2330 LED светильник аварийного освещения | шт | 30 | 465 | 13950
108 | Себестоимость всего комплекса строительства: |  |  |  | 8200957.2434
109 | КОЛИЧЕСТВО МАШИН НА ДОСТАВКУ: | 6.2514 | Цена за м2: |  | 18113.532