## мед смета
Медпункт |  | Детский спортивный лагерь Обь
1 | Наименование объекта: | Медпункт
2 | Заказчик: | Детский спортивный лагерь Обь
3 | Место строительства: | Ордынский район, НСО
4 | Толщина сэндвич-панелей (стены/потолок/пол), мм: | 150/200/200 |  | площадь, м2: | 182.9
5 | Примечания: | кол-во модулей: | 12 | внут. высота: | 2.5
6
7 | Наименование раздела/работ: | Единица измерения | Количество | Цена за единицу | Стоимость | Стоимость в кп
8 | Раздел 1. Фундамент
9 | Разметка и вынос осей | чел/час | 16 | 170 | 2720 | 3889.6
10 | Винтовые сваи | шт | 62 | 5500 | 341000 | 487630
11 | Буроям | маш/час | 40 | 2000 | 80000 | 114400
12 | Монтаж свай винтовых | шт | 62 | 250 | 15500 | 22165
13 | ИТОГО по разделу: |  |  |  | 439220 | 628084.6
14 | Раздел 2. Модули |  |  |  |  | 0
15 | Модули без 1 длин и 1 кор | шт | 4 | 138400 | 553600 | 791648
16 | Модули с 1 кор | шт | 8 | 123000 | 984000 | 1407120
17 | Цоколь | компл |  |  | 38000 | 54340
18 | Сборка | шт | 12 | 2000 | 24000 | 34320
19 | Монтаж | шт | 12 | 1500 | 18000 | 25740
20 | ИТОГО по разделу: |  |  |  | 1617600 | 2313168
21 | Раздел 3. Конструкции металлические (кровля) |  |  |  |  | 0
22 | Конструкции металлические | т | 4.2 | 42000 | 176400 | 252252
23 | Монтаж КМ | т | 4.2 | 7000 | 29400 | 42042
24 | ИТОГО по разделу: |  |  |  | 205800 | 294294
25 | Раздел 4. Кровля |  |  |  |  | 0
26 | Профлист с полимерным покрытием | м2 | 260 | 380 | 98800 | 141284
27 | Доска | м3 | 4.5 | 6500 | 29250 | 41827.5
28 | Дополнительные материалы |  |  |  | 20000 | 28600
29 | Монтаж кровли и фронтонов, карнизов | м2 | 260 | 250 | 65000 | 92950
30 | Водосток | компл |  |  | 30000 | 42900
31 | ИТОГО по разделу: |  |  |  | 243050 | 347561.5
32 | Раздел 5. Проемы (окна включены в стоимость) |  |  |  |  | 0
33 | Двери внутренние стандартная | шт | 14 | 5000 | 70000 | 100100
34 | Двери внутренние 1,5створчатая | шт | 3 | 8000 | 24000 | 34320
35 | Дверь входная металлическая | шт | 2 | 15000 | 30000 | 42900
36 | Дверь входная металлическая 1,5ств | шт | 1 | 23000 | 23000 | 32890
37 | Монтаж дверей | шт | 20 | 1000 | 20000 | 28600
38 | ИТОГО по разделу: |  |  |  | 167000 | 238810
39 | Раздел 6. Внутренние перегородки |  |  |  |  | 0
40 | Сэндвич-панели 100 мм | м2 | 235 | 1100 | 258500 | 369655
41 | Монтаж сп | м2 | 235 | 120 | 28200 | 40326
42 | ИТОГО по разделу: |  |  |  | 286700 | 409981
43 | Раздел 7. Отделочные работы |  |  |  |  | 0
44 | ПОЛ |  |  |  |  | 0
45 | Плитка керамическая (с/у, процедурная, хранения лекарств, кабинет приема, куи) | м2 | 49.5 | 400 | 19800 | 28314
46 | Укладка плитки | м2 | 49.5 | 550 | 27225 | 38931.75
47 | Доп. материалы на отделку пола |  |  |  | 20000 | 28600
48 | Линолеум (изолятор, жилая комната, кухня, коридор, тамбур, хранение белья, ожидальная) | м2 | 110.1 | 350 | 38535 | 55105.05
49 | Укладка линолеума | м2 | 110.1 | 100 | 11010 | 15744.3
50 | Металлический лист (электрощитовая и бойлерная) | м2 | 7 | 250 | 1750 | 2502.5
51 | Устройство листа | м2 | 7 | 100 | 700 | 1001
52 | СТЕНЫ |  |  |  |  | 0
53 | Панели ПВХ (с/у, процедурная, хранения лекарств, кабинет приема, куи) | м2 | 218 | 180 | 39240 | 56113.2
54 | Подсистема под ПВХ панели | компл |  |  | 18000 | 25740
55 | Монтаж панелей ПВХ | м2 | 218 | 150 | 32700 | 46761
56 | ИТОГО по разделу: |  |  |  | 208960 | 298812.8
57 | ИТОГО |  |  |  | 3168330 | 4530711.9
58 | Неучтенные работы и материалы (около 5 %) |  |  |  | 158416.5 | 226535.595
59 | ИТОГО общестроительные работы |  |  |  | 3326746.5 | 4757247.495
60 | Раздел 8. Инженерные сети |  |  |  |  | 0
61 | Электрика (материалы) |  |  |  | 120000 | 171600
62 | Электрика (монтаж) |  |  |  | 80000 | 114400
63 | Водоснабжение, канализация (материалы - только разводка по зданию без сантехники и баков, и тд) |  |  |  | 70000 | 100100
64 | Водоснабжение, канализация (монтаж) |  |  |  | 30000 | 42900
65 | вентиляция (материалы) |  |  |  | 70000 | 100100
66 | вентиляция (монтаж) |  |  |  | 30000 | 42900
67 | АПС (материалы) |  |  |  | 60000 | 85800
68 | АПС (монтаж) |  |  |  | 40000 | 57200
69 | ИТОГО по разделу: |  |  |  | 500000 | 715000
70 | Раздел 9. Проектные работы (ОФ, АР, КМ, ВК, ОВ, ЭМиЭО, АПС) |  |  |  | 150000 | 214500
71 | Раздел 10. Работа крана 15 дней | маш/час | 120 | 2000 | 240000 | 343200
72 | Раздел 11. Сантехническое оборудование: |  |  |  | 139000 | 198770
73 | Электроконвектор 1,5-2 кВт (кол-во предварительное) | шт | 21 | 2000 | 42000 | 60060
74 | Раковина + смеситель | шт | 7 | 4000 | 28000 | 40040
75 | Поддон душевой со смесителем | шт | 1 | 6000 | 6000 | 8580
76 | Кабина душевая | шт | 2 | 15000 | 30000 | 42900
77 | Унитаз | шт | 5 | 5000 | 25000 | 35750
78 | Ванна | шт | 1 | 8000 | 8000 | 11440
79 | Раздел 12. Накладные расходы |  |  |  | 200000 | 286000
80 | Себестоимость всего комплекса строительства: |  |  |  | 4555746.5 | 6514717.495
81 | КОЛИЧЕСТВО МАШИН НА ДОСТАВКУ: | 6 | Цена за м2: |  | 24908.4008 | 35619.0131

## допка
Дополнительная комплектация
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Ст-ть | Итого
Сантехническое оборудование и отопление
1 | Унитаз | шт. | 5 | 5000 | 25000
2 | Душевая кабина 1/4 круга 900х900х2050 | шт. | 2 | 23000 | 46000
3 | Умывальник-тумба со смесителем | шт. | 7 | 5500 | 38500 | 482500
4 | Ванна | шт. | 1 | 15000 | 15000
5 | Душевой поддон с лейкой | шт. | 1 | 15000 | 15000
6 | Электроконвектор | шт. | 21 | 3000 | 63000
Мебель
1 | Кровать одноярусная 2000х800, с матрасом | шт. | 7 | 12000 | 84000
2 | Кровать двухъярусная 2000х1800, с матрасом | шт. | 1 | 25000 | 25000
3 | Тумба прикроватная, 400х450 | шт. | 9 | 3500 | 31500
4 | Стул ИЗО | шт. | 6 | 1350 | 8100
5 | Шкаф платяной, 1000х500х1900 | шт. | 1 | 10000 | 10000
6 | Стол обеденый 1200х600х750 | шт. | 2 | 6000 | 12000
7 | Табурет металлический с мягким сиденьем | шт. | 4 | 850 | 3400
8 | Стул "Венеция" | шт. | 4 | 1750 | 7000
9 | Тумба кухонная с мойкой (нерж.) со смесителем, 600х600х900 | шт. | 1 | 6000 | 6000
10 | Тумба кухонная с поверхностью для резки, 800х600х900 | шт. | 2 | 9000 | 18000
11 | Шкаф навесной кухонный, 600х350 | шт. | 1 | 6000 | 6000
12 | Шкаф навесной кухонный, 800х350 | шт. | 2 | 8000 | 16000
13 | Плита электрическая 4-х конфорочная с духовым шкафом | шт. | 1 | 19000 | 19000
14 | Вытяжка бытовая | шт. | 1 | 9000 | 9000
15 | Холодильник бытовой | шт. | 1 | 25000 | 25000
482500