## Лист1
МЗ |  |  |  |  | ОЭнТ-Центр
1 | Наименование объекта: | МЗ
2 | Заказчик: | ОЭнТ-Центр
3 | Место строительства: | г. Омск
4 | Описание модулей: | вн. высота 2,7м
5 | Толщина сэндвич-панелей (стены/потолок/пол), мм: | 150/150/150 |  | Общая площадь, м2: | 106.3125
6 | Примечания: | фундамент силами Заказчика
7 | Наименование раздела/работ: | Единица измерения | Количество | Цена за единицу | Стоимость
8 | Раздел 1. Фундамент
9 | Разметка и вынос осей | чел/час | 0 | 170 | 0
10 | Винтовые сваи диам.114мм L=3,5м. | шт | 0 | 5500 | 0
11 | Буроям | маш/час | 0 | 2000 | 0
12 | Монтаж свай винтовых | шт | 0 | 250 | 0
13 | Монтаж металлоконструкций обвязки оголовков свай | т | 0 | 7000 | 0
14 | Металлоконструкции обвязки оголовков свай из швеллера 20П | тн | 0 | 33500 | 0
15 | ИТОГО по разделу: |  |  |  | 0
16 | Раздел 2. Модули
17 | Сборка СРМ | к-т | 0 | 2000 | 0
18 | Монтаж первого этажа здания | к-т | 0 | 2000 | 0
19 | Модуль без 1 длинной стороны , 6,229х2,434м, 150/150/150 | к-т | 2 | 136620 | 273240
20 | Модуль без 2 длинных сторон, 6,229х2,434м, 150/150/150 | к-т | 5 | 116438 | 582190
21 | Цоколь | м2 | 31.5 | 600 | 18900
22 | ИТОГО по разделу: |  |  |  | 874330
23 | Раздел 4. Кровля
24 | Конструкции металлические ферм | тн | 0.95681 | 42000 | 40186.125
25 | Профлист Н44 | м2 | 116.9438 | 370 | 43269.1875
26 | Пиломатериал, доска | м3 | 1.1694 | 6500 | 7601.3438
27 | Водосток в комплекте с желобами, трубами, крепежом, отводами | м | 32 | 650 | 20800
28 | Монтаж металлоконструкций | тн | 0.95681 | 7000 | 6697.6875
29 | Монтаж кровли (двухскатная) | м2 | 116.9438 | 250 | 29235.9375
30 | Устройство водостока | м | 32 | 260 | 8320
31 | Установка водосточных воронок | шт | 4 | 250 | 1000
32 | Воронка водосточная | шт | 4 | 360 | 1440
33 | Монтаж конькового нащельника | м | 16 | 120 | 1920
34 | Коньковая планка | м2 | 6.4 | 480 | 3072
35 | Подшиф свеса перфорированной планкой | м2 | 25.6 | 180 | 4608
36 | Перфорированная планка Софит Snow Bird | м2 | 25.6 | 353 | 9036.8
37 | Крепеж, доборные, пена и тд | компл | 116.9438 | 75 | 8770.7812
38 | ИТОГО по разделу: |  |  |  | 185957.8625
39 | Раздел 5. Проемы (стандартные окна включены в стоимость)
42 | Двери внутренние стандартные металлические | шт | 3 | 15000 | 45000
43 | Дверь входная стандартная металлическая | шт | 2 | 18000 | 36000
44 | Монтаж дверей | шт | 5 | 1800 | 9000
45 | ИТОГО по разделу: |  |  |  | 90000
46 | Раздел 6. Внутренние перегородки
47 | Сэндвич-панели 100 мм | м2 | 41.85 | 1100 | 46035
48 | Монтаж сп | м2 | 41.85 | 120 | 5022
59 | ИТОГО по разделу: |  |  |  | 51057
60 | Раздел 8. Отделочные работы
61 | СТЕНЫ
62 | Монтаж панелей | м2 | 0 | 150 | 0
63 | Панели ПВХ | м2 | 0 | 180 | 0
64 | Подсистема под ПВХ панели | м2 | 0 | 95 | 0
67 | ПОЛ
68 | Укладка линолеума | м2 | 0 | 100 | 0
69 | Линолеум коммерческий | м2 | 0 | 360 | 0
70 | Монтаж стального покрытия | м2 | 100 | 360 | 36000
71 | Металлический рифленый лист 3 мм | м2 | 100 | 635.85 | 63585
72 | Укладка кафеля на пол | м2 | 0 | 450 | 0
73 | Плитка для пола Соло Крема 300*300 | м2 | 0 | 599 | 0
74 | Клей для кафеля и керамогранита | кг | 0 | 11.7 | 0
75 | ПОТОЛОК
76 | Монтаж облицовки потолков | м2 | 0 | 180 | 0
77 | Панели ПВХ с комплектующими (для помещений с влажным режимом) | м2 | 0 | 275 | 0
78 | Подвесные потолки Армстронг OASIS Plus (Оазис плюс) 600*600*12 (кромка Board) комплектующими для подсистемы | м2 | 0 | 300 | 0
79 | ИТОГО по разделу: |  |  |  | 99585
80 | Раздел 8. Лестницы, крыльца, основание тамбура
81 | Монтаж металлоконструкций крыльц и лестниц | тн | 0.8 | 9000 | 7200
82 | Конструкции металлические крыльц и лестниц | тн | 0.8 | 50000 | 40000
85 | ИТОГО по разделу: |  |  |  | 47200
86 | ИТОГО |  |  |  | 1300929.8625
87 | Неучтенные работы и материалы (около 1 %) | % | 1 |  | 13009.2986
88 | ИТОГО общестроительные работы |  |  |  | 1313939.1611
89 | Раздел 9. Инженерные сети
90 | Электрика, освещение, авар. Освещение, автоматизация (материалы) | м2 | 106.3125 | 450 | 47840.625
91 | Электрика (монтаж) | м2 | 106.3125 | 225 | 23920.3125
96 | Вентиляция, кондиционирование, автоматизация вентиляции (материалы) | м2 | 106.3125 | 130 | 13820.625
97 | Вентиляция и кондиционирование (монтаж) | м2 | 106.3125 | 65 | 6910.3125
100 | АПС (материалы) | м2 | 106.3125 | 140 | 14883.75
101 | АПС (монтаж) | м2 | 106.3125 | 168 | 17860.5
102 | ИТОГО по разделу: |  |  |  | 125236.125
103 | Раздел 10. Проектные работы | м2 | 106.3125 | 730 | 77608.125
104 | Раздел 11. Накладные расходы | % | 3 |  | 43175.2586
105 | Раздел 11. Аренда автокрана | маш/час | 40 | 2000 | 80000
106 | Раздел 12. Дополнительное оборудование: |  |  |  | 119884
110 | Щит Аварийного Освещения | шт | 1 | 4200 | 4200
| Шкаф 1103,01 690х332х223 для собственных нужд | шт | 1 | 1900 | 1900
107 | Шкаф управления приточной вентиляцией ШУП (контр.Pixel 1211)/230 | шт | 1 | 25700 | 25700
108 | Блок управления для приводов решёток с постоянным напряжением питания 24 В. Aprimatic CF10/2 | шт | 1 | 25400 | 25400
| Вентилятор канальный | шт | 2 | 7200 | 14400
| КВА – Клапан воздушный алюминиевый для регулирования расхода вытяжного воздуха в системах вентиляции и кондиционирования, обеспечивающий герметичность объема воздуха внутри вентиляционных сетей 300х300мм | шт | 2 | 6850 | 13700
| Решётка алюминиевая приточного рециркуляционная 300х300мм | шт | 2 | 800 | 1600
109 | Сплит-система BALLU BSQ-07HN1 (зима-лето) | шт | 1 | 12500 | 12500 | в помещении ОВБ 8,5м2
| Электрический конвектор NOREL PM, 1,5кВт | шт | 4 | 5121 | 20484
111 | Себестоимость всего комплекса строительства: |  |  |  | 1759842.6697
| Прибыль | % | 30 |  | 527952.8009
| Себестоимость всего комплекса строительства с прибылью: |  |  |  | 2287795.4706
112 | КОЛИЧЕСТВО МАШИН НА ДОСТАВКУ: | 8 | Цена за м2: |  | 16553.4878