## БИМ инд. по статьям (hidden)
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_______________ | [7 empty] | _______________
"___" ____________ 2013 г. | [7 empty] | "___" ____________ 2013 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на
Основание:
Сметная стоимость
Средства на оплату труда
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на
№ пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  | Обоснование, индекс | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | Экспл. маш. |  | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш.
[5 empty] | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  | в т.ч. оплата труда
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

## БИМ инд. по статьям с мат. (hidden)
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
______________ | [9 empty] | ______________
"___" ___________ 2013 г. | [9 empty] | "___" ___________ 2013 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на
Основание:
Сметная стоимость
Средства на оплату труда
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на
№ пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Обоснова- ние, индекс | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы |  | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы
[5 empty] | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  |  | в т.ч. оплата труда
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

## БИМ инд. по статьям с мат. и ТЗ
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
___________ | [11 empty] | ___________
"____" _____________ 2014 г. | [11 empty] | "____" _______________2013 г.
Средняя общеобразовательная школа, расположенная по адресу: Россия, Новосибирская область, Искитимский район, п.Керамкомбинат
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2
(локальная смета)
| на | Монтаж систем отопления Средняя общеобразовательная школа , расположенная по адресу: Россия,
Новосибирская область, Искитимский район, п.Керамкомбинат
Основание: Проект Р7ПР-06/14-ОВ
|  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | 469895.67 |  | руб.
|  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | 384911.3 |  | руб.
|  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | 13305.37 |  | руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  |  | 24294.1 |  | руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________2119,71 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию 01.01.2001г
№ пп | Обосно- вание | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Обоснова-ние, индекс | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин
[5 empty] | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы |  | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины
[5 empty] | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  | на ед-цу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1. Монтаж систем отопления
1 | ТЕР18-03-004-08 | Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 100 мм | 100 м труб нитки регистра | 0.64 | 9719.19 | 122.47 | 9317.72 |  | 6220.28 | 178.56 | 78.38 | 5963.34 | 26.05 | 16.67
[5 empty] | 279 | 2.36 |  |  |  |  | 1.51 |  | 0.14 | 0.09
2 | ТЕР18-03-001-02 | Установка радиаторов стальных | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 3.5068 | 18628.48 | 308.23 | 17625.55 |  | 65326.54 | 2436.18 | 1080.9 | 61809.46 | 65.6 | 230.05
[5 empty] | 694.7 | 18.78 |  |  |  |  | 65.86 |  | 1.28 | 4.49
3 | ТСЦ-101-4173 | Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм | 10 шт. | 31.21 | 7.82 |  | 7.82 |  | 244.06 |  |  | 244.06
4 | ТСЦ-301-0559 | Радиаторы стальные панельные РСВ2-1, РСВ2-6 однорядные | кВт | -350.7 | 164.48 |  | 164.48 |  | -57683.14 |  |  | -57683.14
5 | Цена поставщика | Алюминиевый 4-х секционный радиатор ALN 500х96 "Elsotherm" | шт | 2 | 326.77 |  | 326.77 |  | 653.54 |  |  | 653.54
6 | Цена поставщика | Алюминиевый 5-и секционный радиатор ALN 500х96 "Elsotherm" | шт | 6 | 408.47 |  | 408.47 |  | 2450.82 |  |  | 2450.82
7 | Цена поставщика | Алюминиевый 6-и секционный радиатор ALN 500х96 "Elsotherm" | шт | 4 | 490.16 |  | 490.16 |  | 1960.64 |  |  | 1960.64
8 | Цена поставщика | Алюминиевый 7-и секционный радиатор ALN 500х96 "Elsotherm" | шт | 8 | 571.85 |  | 571.85 |  | 4574.8 |  |  | 4574.8
9 | Цена поставщика | Алюминиевый 8-и секционный радиатор ALN 500х96 "Elsotherm" | шт | 24 | 653.55 |  | 653.55 |  | 15685.2 |  |  | 15685.2
10 | Цена поставщика | Алюминиевый 9-и секционный радиатор ALN 500х96 "Elsotherm" | шт | 14 | 735.24 |  | 735.24 |  | 10293.36 |  |  | 10293.36
11 | Цена поставщика | Алюминиевый 10-и секционный радиатор ALN 500х96 "Elsotherm" | шт | 18 | 816.93 |  | 816.93 |  | 14704.74 |  |  | 14704.74
12 | Цена поставщика | Алюминиевый11-и секционный радиатор ALN 500х96 "Elsotherm" | шт | 39 | 898.63 |  | 898.63 |  | 35046.57 |  |  | 35046.57
13 | Цена поставщика | Алюминиевый 12-и секционный радиатор ALN 500х96 "Elsotherm" | шт | 23 | 980.32 |  | 980.32 |  | 22547.36 |  |  | 22547.36
14 | Цена поставщика | Алюминиевый 13-и секционный радиатор ALN 500х96 "Elsotherm" | шт | 12 | 1062.01 |  | 1062.01 |  | 12744.12 |  |  | 12744.12
15 | Цена поставщика | Алюминиевый 14-и секционный радиатор ALN 500х96 "Elsotherm" | шт | 22 | 1797.25 |  | 1797.25 |  | 39539.5 |  |  | 39539.5
16 | Цена поставщика | Алюминиевый 16-и секционный радиатор ALN 500х96 "Elsotherm" | шт | 2 | 1307.09 |  | 1307.09 |  | 2614.18 |  |  | 2614.18
17 | Цена поставщика | Ручной воздухоотводчик Маевского | шт | 176 | 6.87 |  | 6.87 |  | 1209.12 |  |  | 1209.12
18 | Цена поставщика | Клапан терморегулирующий прямой 1/2" EU.ST6121030 12 | шт | 171 | 81.24 |  | 81.24 |  | 13892.04 |  |  | 13892.04
19 | Цена поставщика | Кран шаровой НВ с полусгоном 1/2" EU.ST1287030 12 | шт | 282 | 45.77 |  | 45.77 |  | 12907.14 |  |  | 12907.14
20 | ТЕРм12-12-002-04 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 25 мм | 1 шт. | 45 | 52.86 | 1.22 | 3.93 |  | 2378.7 | 2146.95 | 54.9 | 176.85 | 4.2 | 189
47.71
21 | Цена поставщика | Кран шаровой НВ с полусгоном 3/4" EU.ST1287040 34 | шт | 45 | 65.45 |  | 65.45 |  | 2945.25 |  |  | 2945.25
22 | ТЕРм12-12-006-08 | Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 65 мм | 1 шт. | 1 | 329.39 | 231.22 | 6.49 |  | 329.39 | 91.68 | 231.22 | 6.49 | 8.07 | 8.07
[5 empty] | 91.68 | 23.97 |  |  |  |  | 23.97 |  | 1.42 | 1.42
23 | Цена поставщика | Кран шаровый "Naval" д 65 арт.284410 свар/руч PN 25 | шт | 1 | 569.7 |  | 569.7 |  | 569.7 |  |  | 569.7
24 | ТЕРм12-12-006-07 | Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 50 мм | 1 шт. | 1 | 321.85 | 229.18 | 7.24 |  | 321.85 | 85.43 | 229.18 | 7.24 | 7.52 | 7.52
[5 empty] | 85.43 | 23.97 |  |  |  |  | 23.97 |  | 1.42 | 1.42
25 | Цена поставщика | Кран шаровый "Naval" д 50свар/руч PN 40 арт.284409 | шт | 1 | 338.23 |  | 338.23 |  | 338.23 |  |  | 338.23
26 | ТЕРм12-12-006-06 | Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 40 мм | 1 шт. | 3 | 80.98 | 6.94 | 12.7 |  | 242.94 | 184.02 | 20.82 | 38.1 | 5.4 | 16.2
61.34
27 | Цена поставщика | Кран шаровой под приварку, DN 40 (PN-40) Naval | шт | 2 | 322.93 |  | 322.93 |  | 645.86 |  |  | 645.86
28 | Цена поставщика | Ручной балансировочный клапан Ду40 MSV-BD "Danfoss" | шт | 1 | 1260.52 |  | 1260.52 |  | 1260.52 |  |  | 1260.52
29 | ТЕРм12-12-006-05 | Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 32 мм | 1 шт. | 9 | 70.28 | 4.98 | 10.77 |  | 632.52 | 490.77 | 44.82 | 96.93 | 4.8 | 43.2
54.53
30 | Цена поставщика | Кран шаровый "Naval" д 32 свар/руч PN 40 арт.284407 | шт | 8 | 267.99 |  | 267.99 |  | 2143.92 |  |  | 2143.92
31 | Цена поставщика | Ручной балансировочный клапан Ду32 MSV-BD "Danfoss" | шт | 1 | 849.4 |  | 849.4 |  | 849.4 |  |  | 849.4
32 | ТЕРм12-12-006-04 | Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 25 мм | 1 шт. | 33 | 66.48 | 4.57 | 7.38 |  | 2193.84 | 1799.49 | 150.81 | 243.54 | 4.8 | 158.4
54.53
33 | Цена поставщика | Кран шаровой под приварку, DN 25 (PN-40) Naval | шт | 31 | 237.74 |  | 237.74 |  | 7369.94 |  |  | 7369.94
34 | Цена поставщика | Ручной балансировочный клапан Ду25 MSV-BD "Danfoss" | шт | 2 | 798.98 |  | 798.98 |  | 1597.96 |  |  | 1597.96
35 | ТЕРм12-12-006-03 | Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 20 мм | 1 шт. | 1 | 65.03 | 4.57 | 5.93 |  | 65.03 | 54.53 | 4.57 | 5.93 | 4.8 | 4.8
54.53
36 | Цена поставщика | Кран шаровой под приварку, DN 20 (PN-40) Naval | шт | 1 | 197.27 |  | 197.27 |  | 197.27 |  |  | 197.27
37 | ТЕРм12-12-006-02 | Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 15 мм | 1 шт. | 2 | 63.64 | 4.57 | 4.54 |  | 127.28 | 109.06 | 9.14 | 9.08 | 4.8 | 9.6
54.53
38 | Цена поставщика | Ручной балансировочный клапан Ду15 MSV-BD "Danfoss" | шт | 2 | 707.83 |  | 707.83 |  | 1415.66 |  |  | 1415.66
39 | ТЕР16-02-001-01 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м трубопровода | 7.36 | 2893.15 | 61.22 | 2457.39 |  | 21293.58 | 2756.61 | 450.58 | 18086.39 | 32.97 | 242.66
[5 empty] | 374.54 | 2.53 |  |  |  |  | 18.62 |  | 0.15 | 1.1
40 | ТЕР16-02-001-02 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 4.16 | 3199.44 | 61.22 | 2763.68 |  | 13309.67 | 1558.09 | 254.68 | 11496.9 | 32.97 | 137.16
[5 empty] | 374.54 | 2.53 |  |  |  |  | 10.52 |  | 0.15 | 0.62
41 | Цена поставщика | Футляр ?57х3.5 l =400мм. Ст3пс ГОСТ 10705-80*В | м | 56.8 | 30.43 |  | 30.43 |  | 1728.42 |  |  | 1728.42
42 | ТЕР16-02-001-03 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 4.6 | 3862.83 | 61.22 | 3427.07 |  | 17769.02 | 1722.88 | 281.61 | 15764.53 | 32.97 | 151.66
[5 empty] | 374.54 | 2.53 |  |  |  |  | 11.64 |  | 0.15 | 0.69
43 | Цена поставщика | Футляр ?57х3.5 l =400мм. Ст3пс ГОСТ 10705-80*В | м | 6.4 | 30.43 |  | 30.43 |  | 194.75 |  |  | 194.75
44 | ТЕР16-02-001-04 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м трубопровода | 0.69 | 4600.51 | 61.22 | 4164.75 |  | 3174.35 | 258.43 | 42.24 | 2873.68 | 32.97 | 22.75
[5 empty] | 374.54 | 2.53 |  |  |  |  | 1.75 |  | 0.15 | 0.1
45 | ТЕР16-02-001-05 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 100 м трубопровода | 3.48 | 5303.49 | 61.22 | 4867.73 |  | 18456.15 | 1303.4 | 213.05 | 16939.7 | 32.97 | 114.74
[5 empty] | 374.54 | 2.53 |  |  |  |  | 8.8 |  | 0.15 | 0.52
46 | Цена поставщика | Футляр ?89х3.5 l =400мм. Ст3пс ГОСТ 10705-80*В | м | 8.8 | 48.67 |  | 48.67 |  | 428.3 |  |  | 428.3
47 | ТЕР16-02-005-02 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 57 мм | 100 м трубопровода | 1.57 | 4657.17 | 152.1 | 3803.7 |  | 7311.76 | 1101.15 | 238.8 | 5971.81 | 60.83 | 95.5
[5 empty] | 701.37 | 3.21 |  |  |  |  | 5.04 |  | 0.19 | 0.3
48 | Цена поставщика | Футляр ?89х3.5 l =400мм. Ст3пс ГОСТ 10705-80*В | м | 0.8 | 48.67 |  | 48.67 |  | 38.94 |  |  | 38.94
49 | ТЕР16-02-005-03 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 76 мм | 100 м трубопровода | 1.28 | 5913.92 | 182.21 | 4899.71 |  | 7569.82 | 1064.96 | 233.23 | 6271.63 | 72.16 | 92.36
[5 empty] | 832 | 3.88 |  |  |  |  | 4.97 |  | 0.23 | 0.29
50 | Цена поставщика | Футляр Ду 108х4.0, l =400мм. Ст3пс ГОСТ 10705-80*В | м | 2.4 | 67.48 |  | 67.48 |  | 161.95 |  |  | 161.95
51 | ТСЦ-201-0888 | Опора подвижная под трубопровод А14Б сер. 5.900-7 | т | 0.513 | 11181.98 |  | 11181.98 |  | 5736.36 |  |  | 5736.36
52 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.51 | 278.08 | 10.91 | 200.42 |  | 419.9 | 100.79 | 16.47 | 302.64 | 5.31 | 8.02
[5 empty] | 66.75 | 0.13 |  |  |  |  | 0.2 |  | 0.01 | 0.02
53 | ТЕР13-03-004-23 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.51 | 484.5 | 28.56 | 394.26 |  | 731.6 | 93.14 | 43.13 | 595.33 | 5.76 | 8.7
|  | (за два раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) |  |  | 61.68 | 0.26 |  |  |  |  | 0.39 |  | 0.02 | 0.03
54 | ТЕР15-04-030-04 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб, радиаторов диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3.3 | 1326.42 | 4.04 | 579.09 |  | 4377.19 | 2452.86 | 13.33 | 1911 | 71.06 | 234.5
[5 empty] | 743.29 | 0.15 |  |  |  |  | 0.5 |  | 0.01 | 0.03
55 | ТЕР26-01-017-01 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубками | 10 м трубопровода | 60.3 | 72.78 | 31.56 |  |  | 4388.63 | 2485.57 | 1903.06 |  | 3.52 | 212.26
|  | (МАТ=0 к расх.) |  |  | 41.22
56 | ТСЦ-101-2481 | Лента самоклеящаяся «Армофлекс» 3х50 мм | м | 904.5 | 3.74 |  | 3.74 |  | 3382.83 |  |  | 3382.83
57 | Цена поставщика | Тепловая изоляция FRZ Ду15 J-22 "Thermaflex" | м | 51 | 8.34 |  | 8.34 |  | 425.34 |  |  | 425.34
58 | Цена поставщика | Тепловая изоляция FRZ Ду20 J-28 "Thermaflex" | м | 155 | 9.7 |  | 9.7 |  | 1503.5 |  |  | 1503.5
59 | Цена поставщика | Тепловая изоляция FRZ Ду25 J-35 "Thermaflex" | м | 137 | 11.25 |  | 11.25 |  | 1541.25 |  |  | 1541.25
60 | Цена поставщика | Тепловая изоляция FRZ Ду32 J-42 "Thermaflex" | м | 9 | 12.66 |  | 12.66 |  | 113.94 |  |  | 113.94
61 | Цена поставщика | Тепловая изоляция FRZ Ду40 J-48 "Thermaflex" | м | 108 | 14.45 |  | 14.45 |  | 1560.6 |  |  | 1560.6
62 | Цена поставщика | Тепловая изоляция FRZ Ду50 J-60 "Thermaflex" | м | 70 | 17.01 |  | 17.01 |  | 1190.7 |  |  | 1190.7
63 | Цена поставщика | Тепловая изоляция FRZ Ду65 J-76 "Thermaflex" | м | 73 | 25.17 |  | 25.17 |  | 1837.41 |  |  | 1837.41
64 | ТЕР16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 4.6 | 121.86 | 49.34 | 3.63 |  | 560.56 | 316.89 | 226.96 | 16.71 | 5.01 | 23.05
68.89
65 | ТЕР16-07-005-02 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 100 м трубопровода | 1.43 | 126.17 | 49.34 | 7.94 |  | 180.42 | 98.51 | 70.56 | 11.35 | 5.01 | 7.16
68.89
Сверление отверстий для проходок через стены б=120мм
66 | ТЕР46-03-009-06 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 25 см | 100 шт. | 0.34 | 1997.21 | 1446.21 |  |  | 679.05 | 187.34 | 491.71 |  | 50.83 | 17.28
[5 empty] | 551 | 183.92 |  |  |  |  | 62.53 |  | 14.62 | 4.97
Сверление отверстий для проходок через стены б=200мм
67 | ТЕР46-03-009-06 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 25 см | 100 шт. | 0.27 | 1997.21 | 1446.21 |  |  | 539.25 | 148.77 | 390.48 |  | 50.83 | 13.72
[5 empty] | 551 | 183.92 |  |  |  |  | 49.66 |  | 14.62 | 3.95
Сверление отверстий для проходок через стены б=400мм
68 | ТЕР46-03-009-07 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 38 см | 100 шт. | 0.68 | 2899.03 | 2088.2 |  |  | 1971.34 | 551.36 | 1419.98 |  | 74.8 | 50.86
[5 empty] | 810.83 | 265.56 |  |  |  |  | 180.58 |  | 21.11 | 14.35
Сверление отверстий для проходок через стены б=600мм
69 | ТЕР46-03-009-08 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 51 см | 100 шт. | 0.02 | 3864.2 | 2811.31 |  |  | 77.28 | 21.06 | 56.22 |  | 97.13 | 1.94
[5 empty] | 1052.89 | 357.52 |  |  |  |  | 7.15 |  | 28.42 | 0.57
Заделка проходок через стены
70 | ТЕР46-03-017-05 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0.025 | 2112.81 | 49.36 | 1345.1 |  | 52.82 | 17.96 | 1.23 | 33.63 | 75.22 | 1.88
718.35
Итого по разделу 1 Монтаж систем отопления | [8 empty] | 398216.67 |  |  |  |  | 2119.71
34.96
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 353262.81 | 23816.44 | 8252.06 | 321194.31 |  | 2119.71
[11 empty] | 477.66 |  |  | 34.96
Накладные расходы | [8 empty] | 27136.81
Сметная прибыль | [8 empty] | 17817.05
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 384911.3 |  |  |  |  | 1682.92
32.12
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 13305.37 |  |  |  |  | 436.79
2.84
Итого | [8 empty] | 398216.67 |  |  |  |  | 2119.71
34.96
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 321194.31
Машины и механизмы | [8 empty] | 8252.06
ФОТ | [8 empty] | 24294.1
Накладные расходы | [8 empty] | 27136.81
Сметная прибыль | [8 empty] | 17817.05
НДС 18% | [8 empty] | 71679
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 469895.67 |  |  |  |  | 2119.71
34.96
| Составил: | _______________________________ /Кудашев С. В./
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | _______________________________ /Удовенко А. С./
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## БИМ инд. по статьям с ТЗ (hidden)
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_____________ | [9 empty] | _____________
"___" _____________ 2013 г. | [9 empty] | "___" _____________ 2013 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на
Основание:
Сметная стоимость
Средства на оплату труда
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на
№ пп | Обосно- вание | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  | Обосно- вание, индекс | Общая стоимость, руб. |  |  | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин
[5 empty] | Всего | Экспл. маш. |  | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Обслуж-х машины
[5 empty] | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  | в т.ч. оплата труда | на ед-цу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

## БИМ инд. к СМР (hidden)
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_______________ | [8 empty] | _______________
"___" ___________ 2013 г. | [8 empty] | "___" ___________ 2013 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на
Основание:
Сметная стоимость
Средства на оплату труда
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на
№ пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы в базисных ценах, руб. |  | Общая стоимость в базисных ценах, руб. |  |  | Обоснова- ние, индекс | Всего в текущих ценах, руб.
[5 empty] | Всего | Экспл. маш. | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш.
[5 empty] | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  | в т.ч. оплата труда
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

## БИМ инд. к СМР с мат. (hidden)
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [9 empty] | _________________
"___" ______________ 2013 г. | [9 empty] | "___" ______________ 2013 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на
Основание:
Сметная стоимость
Средства на оплату труда
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на
№ пп | Обосно- вание | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы в базисных ценах, руб. |  |  | Общая стоимость в базисных ценах, руб. |  |  |  | Обоснова- ние, индекс | Всего в текущих ценах, руб.
[5 empty] | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы
[5 empty] | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  | в т.ч. оплата труда
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

## БИМ инд. к СМР с мат. и ТЗ (hidden)
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
______________ | [11 empty] | ______________
"___" ___________ 2013 г. | [11 empty] | "___" ___________ 2013 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на
Основание:
Сметная стоимость
Средства на оплату труда
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на
№ пп | Обосно- вание | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы в базисных ценах, руб. |  |  | Общая стоимость в базисных ценах, руб. |  |  |  | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин |  | Обосно- вание, индекс | Всего в текущих ценах, руб.
[5 empty] | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины
[5 empty] | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  | на ед-цу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16

## БИМ инд. к СМР с ТЗ (hidden)
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
________________ | [9 empty] | ________________
"___" ______________ 2013 г. | [9 empty] | "____" _______________2013 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на
Основание:
Сметная стоимость
Средства на оплату труда
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на
№ пп | Обосно- вание | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы в базисных ценах, руб. |  | Общая стоимость в базисных ценах, руб. |  |  | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин |  | Обосно- вание, индекс | Всего в текущих ценах, руб.
[5 empty] | Всего | Экспл. маш. | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Обслуж-х машины
[5 empty] | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  | в т.ч. оплата труда | на ед-цу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14